SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unités de Service de Base

FME00. Banc Hydraulique.

Banc hydraulique mobile, fabriqué en polyester renforcé de fibre de verre, et monté sur roulettes pour sa mobilité.

Pompe centrifuge, 0,37 KW, 30 – 80 l/min à 20,1 – 12,8 m, monophasée

200 VAC – 240 VAC/50 Hz ou 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

Glissière en acier inoxydable. Capacité du réservoir : 165 l. Petit canal : 8 l.

Mesure de débit : réservoir volumétrique, jaugé de 0 à 7 l pour les faibles valeurs de débit et de 0 à 40 l pour les fortes valeurs de débit.

Vanne de régulation pour réguler le débit.

Ouvrez le canal pour placer l’unité de test.

Le cylindre de mesure est fourni pour la mesure de petits débits.

Vanne de vidange à commande manuelle à distance dans la base du réservoir volumétrique.

Échange rapide et facile des différentes unités.

Éléments requis (Non inclus)

- FME00-CR. Chronomètre.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus)

- FME-DFM. Débitmètre Numérique.

Dimensions : 1130 x 730 x 1000 mm approx. Poid : 70 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Mesure de débit.

FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

Le FME00/B est une unité de service pour différentes Unités de Mécanique des Fluides telles que : unités de type “FME”, Unité de Friction des Fluides dans les Tuyaux “AFT”, etc., augmentant la rentabilité de l’équipement.

Pompe centrifuge : 0,37 KW, 30 – 80 l/min à 20,1 – 12,8 m, monophasée 200 VAC – 240 VAC/50 Hz ou 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

Turbine en acier inoxydable. Capacité du réservoir : 140 l approx.. Débitmètre.

Vanne de réglage de débit à membrane.

Interrupteur de sécurité ON/OFF.

Supports pour accueillir l’unité de test. Cette unité intègre des roues pour sa mobilité.

Éléments requis (Non inclus)

-  Alimentation électrique : monophasé, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz ou 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

- Approvisionnement en eau et drainage.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus)

- FME-DFM. Débitmètre Numérique.

Dimensions : 1000 x 600 x 700 mm approx. Poid : 40 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Mesure de débit.

Mesure

FME02. Passage sur Déversoirs.

Dimensions des déversoirs :  230 x 4 x 160 mm.

Angle d’encolure dans le déversoir en “V” : 90°.

Dimension de l’encoche rectangulaire : 30 x 82 mm.

Echelle de l’indicateur de niveau : de 0 a 160 mm.

Éléments requis (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique.

- Chronomètre.

Dimensions : 400 x 160 x 600 mm approx. Poid : 7 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude des caractéristiques d’écoulement à travers un déversoir à encolure rectangulaire, réalisé sur paroi mince.

2.- Étude des caractéristiques d’écoulement à travers un déversoir à col en V, réalisé sur paroi mince.

FME10. Appareil d’Etude de l’Etalonnage de Manomètres.

Manomètre de pression :

Type Bourdon.

0 – 2,5 bars.

Masses (poid approximatifs) :

0,5 kg.

1,0 kg.

2,5 kg.

5 kg.

Diamètre des pistons : 18 mm.

Poid du piston : 0,5 kg.

Structure en aluminium anodisé.

Éléments requis (Non inclus)

- Il peut fonctionner de manière autonome.

Dimensions : 500 x 400 x 500 mm approx Poid : 10 kg approx

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étalonnage du manomètre de type Bourdon.

2.- Détermination de la courbe d’hystérésis.

FME37. Calibrateur de Débitmètres.

Panel de manomètres d’eau à 4 tubes.

Manomètre d’eau, longueur de 500 mm.

Tuyaux (connexions) flexibles.

Système de connexion rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé et panneau en acier peint.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Alimentation électrique : monophasé, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz ou 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

- Chronomètre.

Dimensions : 800 x 450 x 700 mm approx. Poid : 40 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Remplissage des tubes manométriques.

2.- Détermination de l’erreur dans les mesures de débit en utilisant une buse.

3.- Détermination du coefficient Cd dans la buse.

4.- Détermination de la perte de charge dans un tuyau lisse.

Pratiques pouvant être réalisées avec les accessoires recommandés :

5.- Détermination de l’erreur dans les mesures de débit en utilisant le Venturi.

6.- Détermination du coefficient Cd avec le FME37-B.

7.- Détermination de l’étranglement avec le FME37-B.

8-.- Détermination de l’erreur dans les mesures de débit en utilisant la plaque à orifice.

9.-  Détermination du coefficient Cd dans la plaque à orifice.

10.- Détermination de la surface effective dans une plaque à orifice.

11.- Étude de la fonction d’un tube de Pitot statique avec le FME37-A.

12.- Utilisation d’un tube de Pitot statique avec le FME37-A.

13.- Détermination du profil de débit dans une conduite.

14.- Démonstration que le débit est proportionnel à la différence entre la pression totale et la pression statique.

15.- Détermination des erreurs dans les mesures de débit en utilisant le tube de Pitot comme un instrument de mesure.

16.- Détermination du coefficient Cd dans le tube de Pitot avec le FME37-A.

FME18. Démonstration de Systèmes de Mesure de Flux.

Plage du manomètre : 0 à 500 mm de la colonne d’eau. Nombre de tubes manométriques : 8.

Diamètre de la plaque à orifice : 25 mm.

Débitmètre : 2 à 30 l/min.

Dimensions Venturi :

Diamètre gorge : 20 mm.

Diamètre du tuyau amont : 32 mm.

Cône aval : 21°.

Cône amont : 14°.

Dimensions de la plaque à orifice :

Diamètre du tuyau amont : 35 mm.

Diamètre orifice aval : 19 mm.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé et panneau en acier peint.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 750 x 450 x 950 mm approx. Poid :10 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Remplissage des tubes manométriques.

2.- Détermination de l’erreur dans les mesures de débit à l’aide du Venturi.

3.- Détermination du facteurd Cd dans le Venturi.

4.- Détermination de l’étranglement dans le Venturi.

5.- Détermination de l’erreur dans les mesures de débit à l’aide de la plaque.

6.- Détermination du facteur Cd dans la plaque à orifice.

7.- Détermination de la surface effective dans une plaque à orifice.

8.- Comparaison de la perte d’énergie dans les trois éléments différents.

9.- Comparaison entre le venturi, la plaque à orifice et le débitmètre

FME26. Système de Mesure de Dépression (vacuomètre).

Structure en aluminium anodisé.

Manomètre-vacuomètre réglable de -1 à 0 bar.

Connexions rapides.

Éléments requis (Non inclus)

- Tuyaux flexibles renforcés.

Dimensions : 220 x110 x 420 mm approx. Poid : 2 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Mesurer la dépression provoquée pour l’aspiration du fluide par une pompe hydraulique.

2.- Nous pouvons observer les différentes lectures négatives dues aux différentes méthodes d’aspiration du fluide pour son impulsion ultérieure.

FME30. Débimètre à effet Vortex.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Tuyau en PVC pour se connecter au banc hydraulique (FME00) ou au système d’alimentation hydraulique de base (FME00/B).

Débitmètre vortex transparent avec mesure de tension.

Débitmètre à section variable (rotamètre), plage : 150 – 1600 l/h. Vanne de régulation pour réguler le débit.

Balance de précision numérique :

Gamme : 0 – 2000 gr.

Précision : 1 gr.

Récipient en verre gradué d’une capacité de 2 l.

Chronomètre.

Système de connexion rapide.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

Dimensions :  900 x 570 x 900 mm approx. Poid : 30 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude et expérimentation avec un débitmètre vortex transparent.

2.- Etude et expérimentation avec un débitmètre à section variable.

3.- Mesure du débit volumétrique.

4.- Mesure du débit volumétrique gravimétrique.

5.- Comparaison des méthodes sur plusieurs mesures de débit volumétrique et massique.

6.- Étalonnage des débitmètres.

7.- Comparaison entre différents débitmètres.

FME30/I. Débitmètre à Vortex.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Tuyau en PVC pour se connecter au banc hydraulique (FME00) ou au système d’alimentation hydraulique de base (FME00/B).

Débitmètre de type Vortex :

Plage : 4,5 l/min – 50 l/min.

Précision : ±2 % pleine échelle.

Répétabilité : ±0,25 % pleine échelle.

Possibilité d’avertissement d’alarme lorsque le débit est inférieur à un point de référence.

Affichage LED lumineux de 7,62 mm (0,3”).

Débitmètre à section variable (rotamètre), plage : 150 – 1600 l/h. Vanne de régulation pour réguler le débit.

Balance de précision numérique :

Gamme : 0 – 2000 gr.

Précision : 1 gr.

Récipient en verre gradué d’une capacité de 2 l. Chronomètre.

Système de connexion rapide.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

Dimensions : 900 x 570 x 900 mm approx.  Poid : 30 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude et expérimentation avec un débitmètre vortex industriel.

2.- Etude et expérimentation avec un débitmètre à section variable.

3.- Mesure du débit volumétrique.

4.- Mesure du débit volumétrique gravimétrique.

5.- Comparaison des méthodes sur plusieurs mesures de débit volumétrique et massique.

6.- Étalonnage des débitmètres.

7.- Comparaison entre différents débitmètres.

FME32. Tube de Pitot Statique.

Tube statique de Pitot :

Diamètre de la tête : 2,5 mm.

Tuyau transparent :

32 mm de diamètre intérieur et 430 mm de longueur approx.

Raccords de tuyaux.

Manomètre à eau, longueur 500 mm.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé et panneau en acier peint.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

Dimensions : 800 x 450 x 700 mm approx. Poid : 15 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Étude du fonctionnement d’un tube de Pitot statique.

2.-  Utiliser un tube de Pitot statique.

3.-  Détermination des profils de vitesse d’écoulement des tubes.

4.-  Démonstration que la vitesse d’écoulement est proportionnelle à la différence de pression entre la pression totale et la pression statique.

5.-  Détermination des erreurs dans les mesures de débit en utilisant le tube de Pitot comme instrument de mesure.

6.-  Détermination du facteur C dans le tube de Pitot.

FME34. Statique des Fluides et Manométrie.

L’unité est montée sur une structure en aluminium et des panneaux en acier peint et se compose d’un réservoir vertical (en méthacrylate, diamètre : 100 mm et hauteur : 575 mm) contenant de l’eau qui est relié à différents tubes manométriques verticaux (longueur 460 mm) :

Tube vertical en forme de “U”.

Deux tubes verticaux parallèles.

Tube vertical à section variable.

Tube vertical avec un pivot qui lui permet de s’incliner de 0 à 90º.

Ces tubes peuvent être utilisés individuellement ou en combinaison pour les différentes démonstrations.

Vernier crochet et jauge à pointe.

Tube piézométrique.

Pompe à air manuelle.

Soupape de purge.

Bouchon pour fermer le réservoir, afin qu’il ne soit pas ouvert à la pression atmosphérique.

Éléments requis (Non inclus)

- Il peut fonctionner de manière autonome.

Dimensions : 700 x 350 x 800 mm approx. Poid :15 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Étudier les principes de base de l’hydrostatique et démontrer le comportement des liquides au repos.

2.- Utiliser des tubes de manomètre pour mesurer la pression différentielle.

3.- Utiliser un tube de manomètre pour mesurer la tête.

4.- Utiliser un manomètre à tube en “U” pour mesurer les différences de pression dans un gaz (air sur liquide).

5.- Utiliser un manomètre en forme de “U” pour déterminer la pression différentielle.

6.- Utiliser des liquides de densités différentes pour modifier la sensibilité du manomètre à tube en “U”.

7.- Utiliser un manomètre à tube en “U” sous pression inversée pour mesurer les différences de pression dans un liquide.

8.- Utiliser un manomètre incliné avec différentes inclinaisons

9.- Mesure de niveau à l’aide d’un crochet Vernier et d’une jauge à pointe.

10.- Mesurer le niveau de liquide à l’aide d’une échelle

11.- Démontrer que le niveau d’une surface libre n’est pas affecté par la taille ou la forme du tube.

12.- Utilisation d’un tube piézométrique pour mesurer la pression.

13.- Observation de l’effet d’un liquide en mouvement (pertes dues au frottement).

FME36. Débitmétre.

Structure en aluminium anodisé et panneau en acier peint. Rotamètre à section variable avec flotteur.

Plage de mesure : 600 – 6000 l/h.

Matière : PVC transparent.

Classe de précision : 4.

Prise rapide pour une connexion facile.

Éléments requis (Non inclus)

- Il peut fonctionner seul ou avec le FME00. Banc Hydraulique.

Dimensions : 400 x 300 x 900 mm approx. Poid : 10 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Mesure de débit.

Hydrostatique

FME08. Pression Hydrostatique (sur les Surfaces).

Capacité du réservoir : 5,5 l.

Distance entre les masses suspendues et le point d’appui : 285 mm.

Superficie de la section : 0,007 m².

Profondeur totale du quadrant immergé : 160 mm.

Hauteur du point d’appui sur le quadrant : 100 mm.

Un jeu de masses de poid différents est fourni (4 de 100 gr, 1 de 50 gr, 5 de 10 gr et 1 de 5 gr).

Éléments requis (Non inclus)

- Il peut fonctionner de manière autonome.

Dimensions : 550 x 250 x 350 mm approx. Poid : 5 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination du centre des pressions avec un angle de 90°, partiellement immergé.

2.- Détermination de la force résultante avec un angle de 90°, partiellement immergé.

3.- Détermination du centre des pressions, angle <> 90° partiellement immergé.

4.- Détermination de la force équivalente avec un angle <>90° partiellement immergé.

5.- Détermination du centre des pressions avec un angle de 90° totalement immergé.

6.- Détermination de la force résultante avec un angle de 90° totalement immergé.

7.- Détermination du centre des pressions, angle <>90° totalement immergé.

8.- Détermination de la force résultante, angle <>90° totalement immergé.

9.- Équilibre de l’élan.

FME11. Démonstration de la Hauteur Métacentrique.

Angle maximal : +/- 13°.

Dimension linéaire correspondante : +/- 90 mm.

Dimension du flotteur :

Longueur : 353 mm.

Largeur : 204 mm.

Hauteur totale : 475 mm.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Escalader.

Dimensions : 750 x 400 x 750 mm approx Poid : 5 kg approx

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude de la stabilité d’un corps flottant. Déplacements angulaires.

2.- Étude de la stabilité d’un corps flottant. Différentes positions du centre de gravité.

3.- Détermination de la hauteur métacentrique.

FME11-A. Démonstration de la Hauteur Métacentrique d’un Corps Flottant en Forme de “V”.

Corps flottant en méthacrylate avec base en forme de “V”. Angle maximum : +/- 13º.

Dimension linéaire correspondante : +/- 90 mm.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Escalader.

Dimensions : 350 x 200 x 500 mm approx. Poid : 5 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude de la stabilité d’un corps flottant à base en forme de “V”. Déplacements angulaires.

2.- Étude de la stabilité d’un corps flottant à base en forme de “V”. Différentes positions du centre de gravité.

3.- Détermination de la hauteur métacentrique d’un corps flottant à base en forme de “V”.

FME11-B.  Démonstration de la Hauteur.

Métacentrique d’un Corps Flottant en Forme de “U”

Corps flottant en méthacrylate avec base en forme de “U”. Angle maximum : +/- 13º.

Dimension linéaire correspondante : +/- 90 mm.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Escalader.

Dimensions : 350 x 200 x 500 mm approx. Poid : 5 kg approx.

Applications Fluides Générales

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude de la stabilité d’un corps flottant à base en forme de “U”. Déplacements angulaires.

2.- Étude de la stabilité d’un corps flottant à base en forme de “U”. Différentes positions du centre de gravité.

3.- Détermination de la hauteur métacentrique d’un corps flottant à base en forme de “U”.

FME33. Démonstration du Principe de Pascal.

Structure en profilé d’aluminium anodisé et panneau en acier peint qui garantit une bonne stabilité et résistance à l’environnement.

Trois cuves de 230 mm de haut :

Récipient de forme droite avec un diamètre intérieur de 26 mm.

Récipient conique de diamètre interne de 26 mm à 80 mm.

Récipient conique inversé avec diamètre interne de 26 mm à 10 mm.

Support pour le vaisseau et la membrane.

Bras de levier et niveau à bulle pour mesurer le poid à la base de la cuve.

Écrou de fixation pour le nivellement. Ensemble de messes.

Tige verticale avec indicateur portable pour fixer le niveau de liquide dans les cuves.

Éléments requis (Non inclus)

- Il peut fonctionner de manière autonome.

Dimensions :  550 x 350 x 500 mm approx. Poid : 7 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Démonstration du principe de Pascal en comparant trois récipients de forme différente.

2.- Détermination de la pression hydrostatique.

3.- Détermination de la relation linéaire entre la pression et la hauteur de remplissage du récipient.

FME35. Propriétés des Fluides.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. Trois hydromètres de résolution 0,002 ºSG :

Aréomètre 0,8 ºSG - 1 ºSG.

Aréomètre 1 ºSG – 1,2 ºSG.

Aréomètre 1,2 ºSG – 1,4 ºSG.

Deux pots hydromètres de 450 x 50 mm.

Baromètre anéroïde, gamme : 973 – 1047 mbar.

Thermomètre avec une plage entre -10 et 50 ºC.

Pycnomètre de 50 ml.

Unité capillaire à plaques parallèles.

Unité de tubes capillaires avec des tubes de différentes tailles : 5 mm, 4 mm, 3 mm, 2,2 mm, 1,7 mm et 1,2 mm.

Deux tubes viscosimètres à sphère tombante de 300 x 40 mm, avec des graduations à 0, 25, 175, 200 et 220.

Jeu de billes en acier inoxydable de différentes tailles : 3,175 mm, 2,381 mm et 1,588 mm.

Balance à levier à échelle variable à utiliser avec le module Archimède, jusqu’à 310 gr.

Module d’Archimède : vase à déplacement, godet et cylindre. Eprouvette graduée en verre (250 ml).

Deux béchers en verre (600 ml).

Chronomètre numérique.

Éléments requis (Non inclus)

- Il peut fonctionner de manière autonome.

Dimensions : 850 x 500 x 800 mm approx. Poid : 20 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étudier l’effet de l’élévation capillaire entre des plaques planes.

2.- Étudier et mesurer l’effet de l’élévation capillaire à l’intérieur des tubes capillaires.

3.- Étudier et vérifier le principe d’Archimède à l’aide d’un seau et d’un cylindre avec une balance à levier.

4.- Mesurer la densité d’un fluide et la densité relative d’un liquide à l’aide d’un hydromètre et d’une bouteille de densité.

5.- Mesurer la pression atmosphérique à l’aide d’un baromètre

6.- Pour mesurer la viscosité du fluide à l’aide d’un viscosimètre à sphère tombante.

7.- Pour mesurer la température du fluide à l’aide d’un thermomètre à alcool.

8.- Mesure des niveaux de liquide.

Hydrodynamique

FME01. Impact d’un Jet sur des Surfaces.

Diamètre du jet : 8 mm.

Diamètre des surfaces d’impact : 40 mm.

Surfaces d’impact :

Surface hémisphérique à 180°.

Surface courbée à 120°.

Surface plane à 90°.

Un jeu de masses de 5, 10, 50 et 100 g est fourni.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 250 x 250 x 500 mm approx. Poid : 5 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Impact contre une surface plane.

2.- Impact contre une surface courbe de 120º.

3.- Impact contre une surface hémisphérique.

4.- Utilisation des connecteurs rapides.

FME03. Démonstration du Théorème de Bernoulli.

Gamme manomètre : 0 à 300 mm d’eau.

Nombre de tubes de manomètre : 8.

Diamètre amont de la gorge : 25 mm.

Rétrécissement:

Aval : 21°.

Amont : 10°.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé et panneau en acier peint.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 800 x 450 x 700 mm approx. Poid : 15 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination de la section exacte dans le tube de Venturi.

2.- Démonstration du théorème de Bernoulli. Position divergente-convergente.

3.- Détermination de l’équation du théorème de Bernoulli. Position convergente-divergente.

4.- Observation des différences entre position convergente et divergente.

FME04. Décharge par Orifice.

Cuve cylindrique transparente.

Cinq types d’embouts buccaux : diaphragme, colloïdal, deux de Venturi et cylindrique. Hauteur de charge maximale : 400 mm.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé.

Éléments requis (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus)

- FME04-AO. Orifices Supplémentaires pour FME04.

Dimensions : 450 x 450 x 900 mm approx. Poid : 15 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Détermination du coefficient de décharge pour l’embout buccal à paroi mince, type Venturi.

2.-  Détermination du coefficient de vitesse pour l’embout buccal à paroi mince, type Venturi.

3.-  Détermination du coefficient de contraction pour l’embout buccal à paroi mince, type Venturi.

4.-  Détermination du coefficient de décharge pour l’embout buccal à paroi mince, type diaphragme.

5.-  Détermination du coefficient de vitesse pour l’embout buccal à paroi mince, type diaphragme.

6.-  Détermination du coefficient de contraction pour l’embout buccal à paroi mince, type diaphragme.

7.-  Détermination du coefficient de décharge pour l’embout buccal de type colloïdal à paroi mince.

8.-  Détermination du coefficient de vitesse pour l’embout buccal de type colloïdal à paroi mince.

9.-  Détermination du coefficient de contraction pour l’embout buccal de type colloïdal à paroi mince.

10.-Détermination du coefficient de décharge pour l’embouchure à paroi épaisse, de type cylindrique.

11.-Détermination du coefficient de vitesse pour l’embouchure à paroi épaisse, de type cylindrique.

12.-Détermination du coefficient de contraction pour l’embout buccal à paroi épaisse, de type cylindrique.

13.-Détermination du coefficient de décharge pour l’embouchure à paroi épaisse, type Venturi.

14.-Détermination du coefficient de vitesse pour l’embouchure à paroi épaisse, type Ventury.

15.-Détermination du coefficient de contraction pour l’embout buccal à paroi épaisse, type Ventury.

FME14. Tourbillon Libre et Forcé.

Diamètre du réservoir : 300 mm.

Hauteur du réservoir : 300 mm.

Diamètres des orifices des becs : 8, 16 et 24 mm.

Distance entre pointes : 0, 30, 50, 70, 90 et 110 mm.

Tube de Pitot avec points de mesure à : 15, 20, 25 et 30 mm de rayon et une échelle.

Pont de mesure.

Tuyaux d’admission : 9 et 12,5 mm de diamètre.

Système de mesure de diamètre par Nonius.

Embouchure aveugle avec croix en forme de X.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 600 x 550 x 1400 mm approx.  Poid : 10 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude de vortex forcé sans orifice de décharge.

2.- Etude de vortex forcé avec orifice de décharge.

3.- Etude de vortex libre.

4.- Analyse de l’influence de la direction d’entrée du jet.

5.- Analyse de l’influence du vortex sur la vitesse de décharge.

FME17. Unité de Jet et Orifice.

Orifices de diamètres 3,5 et 6 mm.

Trajectoire du jet Sondes : 8.

Hauteur maximale : 500 mm.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 600 x 550 x 1400 mm approx. Poid : 10 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination du coefficient de vitesse de l’orifice.

2.- Obtention du coefficient de débit de l’orifice en régime permanent.

3.- Obtention du coefficient de débit de l’orifice en régime variable.

4.- Obtention du temps de décharge du réservoir.

FME19. Démonstration de la Cavitation.

Gamme manomètre : 0 à 2,5 bar.

Gamme vacuomètre : de -1 à 0 bar.

Section de gorge : 36 mm².

Section normale : 150 mm².

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé et panneau en acier peint.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 750 x 400 x 650 mm approx. Poid : 5 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Étude de la cavitation.

2.-  Visualisation du phénomène de cavitation avec conduction forcée.

FME22. Unité de Venturi, Bernoulli et Cavitation.

Manomètre (type Bourdon), plage : 0 – 2,5 bar.

Manomètre (type Bourdon), plage : 0 – -1 bar.

Deux cuves, hauteur : 135 mm et diamètre intérieur : 64 mm. Tube Venturi à 6 prises (Divergent/Convergent).

Manomètres différentiels : 0 – 500 mm.

Cinq tubes manométriques.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- Banc Hydraulique (FME00) ou Source d’Alimentation Hydraulique de Base (FME00/B).

- Chronomètre.

Consommables requis (Non inclus)

- Colorant végétal (Fluorescéine C20H12O5).

Dimensions : 750 x 400 x 850 mm approx. Poid : 10 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Comment remplir les tubes manométriques.

2.-  Calcul du débit.

3.-  Détermination de la section exacte dans le tube de Venturi. Etude du théorème de Bernoulli.

4.-  Étude de cavitation.

5.-  Réduction de pression dans un réservoir.

6.-  Pompe d’aspiration.

7.-  Pompe d’aspiration pour le mélange de deux liquides.

8.-  Utilisation pour le mélange d’air et d’eau.

Visualisation de Flux

FME06. Démonstration d’Osborne Reynolds.

Diamètre intérieur du tube : 10 mm.

Diamètre extérieur du tube : 13 mm.

Longueur du tube de visualisation : 700 mm.

Capacité du réservoir de teinture : 0,3 l.

Capacité du réservoir : 10 l.

Vanne de régulation de débit : type à membrane.

Le fluide coloré est régulé par une vanne à pointeau.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Thermomètre.

- Chronomètre.

Consommables requis (Non inclus)

- Colorant végétal (Fluorescéine C20H12O5).

Dimensions : 450 x 450 x 1250 mm approx. Poid : 20 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Observation du régime laminaire, de transition et turbulent.

2.- Etude du profil de vitesse reproduisant l’expérience d’Osborne Reynolds.

3.- Calcul du nombre de Reynold.

FME09. Visualisation d’Écoulement en Canaux.

Capacité du réservoir de teinture : 0,3 l.

Largeur/longueur du canal environ : 15/630 mm.

Profondeur du canal env. : 150 mm.

Réservoir d’amortissement qui élimine les turbulences.

Modèles hydrodynamiques :

Deux allongés.

Deux circulaires de 25 et 50 mm de diamètre.

Rectangle aux bords arrondis.

Coin.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Consommables requis (Non inclus)

- Colorant végétal (Fluorescéine C20H12O5).

Dimensions :  900 x 450 x 500 mm approx. Poid : 7 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Fuite de liquides par des déversoirs à parois minces.

2.- Fuite de liquide par des déversoirs à parois épaisses.

3.- Modèles avec profil d’aile immergé dans un courant de fluide.

4.- Modèles circulaires immergés dans un courant de fluide.

5.- Démonstration du phénomène associé à l’écoulement en canaux ouverts.

6.- Visualisation des lignes d’écoulement autour de différents modèles hydrodynamiques immergés.

FME20. Démonstration d’Écoulement Laminaire.

Capacité du réservoir de teinture : 0,3 l.

Largeur/ longueur de la table : 400/210 mm.

Profondeur de la table : réglable selon les modèles.

Modèles hydrodynamiques :

Deux circulaires de 25 et 50 mm de diamètre.

Deux rectangulaires de 25 x 25 et 50 x 50 mm.

Coin.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- Banc Hydraulique (FME00) ou Source d’Alimentation Hydraulique de Base (FME00/B

- Chronomètre.

Consommables requis (Non inclus)

- Colorant végétal (Fluorescéine C20H12O5).

Dimensions :  870 x 450 x 400 mm approx. Poid : 10 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Écoulement idéal autour d’un cylindre immergé.

2.- Écoulement idéal autour d’un profil immergé.

3.- Flux idéal autour d’un corps en pointe.

4.- Écoulement idéal dans un canal convergent.

5.- Écoulement idéal dans un canal divergent.

6.- Débit idéal dans un coude de 90º.

7.- Débit idéal lors d’une contraction soudaine.

8.- Écoulement idéal dans un élargissement soudain.

9.- Substitution d’une ligne de courant à une arête solide.

FME25. Canal de Fluides, Longueur : 1 m.

Caniveau de section rectangulaire à parois transparentes en méthacrylate, longueur : 1 m.

Tuyaux rigides et flexibles.

Vannes de régulation.

Réservoir de stockage.

Réservoir avec apaisant de flux.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé.

Large gamme d’accessoires disponibles.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 1500 x 500 x 500 mm aprox. Poid : 40 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude des aspects fondamentaux de l’écoulement des fluides.

Possibilités pratiques selon les accessoires utilisés :

2.- Mesure du niveau et de la vitesse de l’eau le long du canal.

3.- Mesure du débit à l’aide d’un tube de Pitot.

4.- Détermination de la pression statique et totale.

5.- Utilisation d’ouvrages hydrauliques pour contrôler le niveau.

6.- Etude des effets des changements graduels et brusques de section (pertes d’énergie).

7.- Utilisation d’une contraction pour mesurer le débit.

8.- Utilisation de structures hydrauliques pour mesurer le débit dans un canal ouvert.

9.- Etude des schémas d’écoulement associés aux écoulements autour des ouvrages hydrauliques.

10.-Comparaison entre le flux théorique et expérimental.

Accessoires pour Canal de Fluides, Longueur : 1 m (FME25)

FME25TP. Tube Pitot pour FME25.

Tube de Pitot avec un panneau (avec deux tubes manométriques) qui est introduit dans le canal pour mesurer les pressions et obtenir la vitesse et les débits en différents points du canal.

L’accessoire FME25TP se compose d’un tube de Pitot monté sur un support mobile XYZ, qui peut se déplacer sur toute la longueur et la largeur du canal d’écoulement, et d’un panneau avec deux tubes manométriques pour mesurer la pression statique et totale. La différence entre les deux pressions permet de calculer la vitesse du fluide et, connaissant la section, le débit peut être calculé en tout point.

Possibilités pratiques :

1.- Mesure du débit avec un tube de Pitot.

2.- Détermination de la pression statique et totale.

3.- Remplissage des tubes manométriques.

FME25CV. Clavette plate verticale pour FME25.

L’accessoire FME25CV est une vanne plate verticale en PVC qui se situe à la sortie du canal pour éviter l’écoulement de fluide.

FME25SDL. Siphon avec décharge libre pour FME25.

Une façon de réguler le débit dans un canal consiste à utiliser un siphon. Lorsque le niveau dépasse une certaine hauteur, l’eau s’écoule par le siphon et le niveau est régulé en amont du siphon. L’accessoire FME25SDL peut être fixé à n’importe quelle partie du canal.

Possibilités pratiques :

1.- Comprendre le fonctionnement d’un siphon à décharge libre.

2.- Calcul du débit maximum admis par le siphon.

3.- Contrôle de niveau par siphon à décharge libre.

FME25SDS. Siphon de Décharge Immergé pour FME25.

Une façon de réguler le débit dans un canal consiste à utiliser un siphon. Lorsque le niveau dépasse une certaine hauteur, l’eau s’écoule par le siphon et le niveau est régulé en amont du siphon. L’accessoire FME25SDS peut être fixé à n’importe quelle partie du canal.

Possibilités pratiques :

1.- Comprendre le fonctionnement d’un siphon à décharge immergée.

2.- Calcul du débit maximum admis par le siphon.

3.- Contrôle de niveau par siphon à décharge immergée.

Démonstration Hydraulique

FME25RM. Barrette pour Mésurer l’Hauteur de l’Eau (Limnimètre), pour FME25.

Le limnimètre sert à mesurer le niveau d’eau dans le canal d’écoulement.

L’instrument est composé de plusieurs pointes palpeuses qui peuvent se déplacer le long d’une échelle graduée de 0 à 500 mm pour obtenir le niveau.

L’échelle est divisée en dixièmes de millimètre (échelle Vernier réglable).

Les éléments métalliques principaux sont en acier inoxydable et ce dispositif peut se déplacer le long de tout le canal.

Possibilités pratiques :

1.- Utilisation d’un limnimètre.

2.- Mesure du niveau d’eau dans le canal d’écoulement.

FME25PR. Vanne avec Déchargement Inférieur Réglable pour FME25.

Une façon de réguler le débit dans un canal consiste à utiliser des vannes de contrôle. Lorsque la porte est totalement fermée, l’eau ne coule pas et lorsque la porte est ouverte, l’eau commence à s’écouler à travers le canal.

L’accessoire FME25PR est constitué d’une vanne en PVC montée sur un châssis déplaçable le long du canal.

Ce système permet de fixer le portail à la hauteur souhaitée et de mesurer cette hauteur. Il possède des renforts latéraux souples qui garantissent l’étanchéité.

Possibilités pratiques :

1.- Contrôle de flux avec vannes.

2.- Observation des processus de décharge lors de l’utilisation d’un déversoir.

3.- Observation des changements alternés pendant la décharge.

FME25VD. Décharges de Mur Mince (deux modèles différents) pour FME25.

Les déversoirs à crête pointue sont des déversoirs hydrauliques, généralement utilisés pour mesurer les débits. Leur nom est dû au fait que l’évacuation se fait à travers une plaque dont le profil, quelle que soit sa forme, se termine par une arête vive.

L’accessoire FME25VD comprend 2 déversoirs (un en V et un en U) en PVC logés dans des fentes, renforcés de caoutchouc souple, conçus à cet effet à la sortie du canal, garantissant l’étanchéité.

Possibilités pratiques :

1.- Comparaison entre les principaux types de déversoirs.

2.- Mesure du débit avec un déversoir triangulaire à crête pointue (en forme de V).

3.- Mesure du débit avec un déversoir rectangulaire à crête pointue (en forme de U).

4.- Comparaison entre les flux théoriques et expérimentaux.

FME25VG. Décharges de Mur Épaisse (deux modèles différents) pour FME25.

Les déversoirs à crête large ont une capacité de décharge plus faible pour le même volume d’eau que les déversoirs à crête pointue. Ils sont le plus souvent utilisés comme structures de contrôle de niveau, bien qu’ils puissent également être calibrés et utilisés comme structures de mesure de débit.

L’accessoire FME25VG comprend deux larges déversoirs à crête, en PVC, qui peuvent être fixés à n’importe quelle partie du fond du canal. Le bord de l’un des déversoirs est arrondi et le bord de l’autre est droit. Les deux déversoirs  disposent  de  renforts latéraux souples qui garantissent l’étanchéité.

Possibilités pratiques :

1.- Mesure du débit avec un large déversoir à crête.

2.- Comparaison entre les flux théoriques et expérimentaux.

FME25PV. Déversoir-Décharge de Crête Ogee pour FME25.

Le déversoir Ogee est un déversoir fixe, c’est-à-dire qu’il ne permet pas de réguler le profil de surface de l’eau.

Ils sont utilisés pour détourner les débits car, si on les compare à d’autres types de déversoirs, la forme particulière de leur crête permet le débit maximal pour un même niveau d’eau.

Il est fabriqué en PVC, peut être fixé à n’importe quelle partie du fond du caniveau et possède des renforts latéraux souples qui garantissent l’étanchéité.

Possibilités pratiques :

1.- Mesure du débit avec un déversoir à crête Ogee.

2.- Comparaison entre les flux théoriques et expérimentaux.

FME25CC. Étude de canal fermé pour FME25.

L’écoulement de l’eau dans un conduit peut être un écoulement en canal ouvert ou un écoulement en tuyau, appelé canal fermé.

L’accessoire FME25CC comprend une limite supérieure en PMMA, de sorte qu’un niveau d’eau suffisamment élevé soit atteint pour que le débit traverse toute la section d’étude et puisse ainsi déterminer les pressions dans une canalisation.

Il possède des renforts latéraux souples qui garantissent l’étanchéité.

Possibilités pratiques :

1.- Étude de l’écoulement dans les canaux fermés.

2.- Mesure de pression.

3.- Détermination du débit.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 1500 x 500 x 500 mm aprox. Poid : 40 kg approx.

FME31. Démonstration d’Osborne Reynolds Horizontale.

Cette unité est montée sur une structure en aluminium anodisé avec panneau en acier peint.

Tube d’essai en méthacrylate avec une section d’entrée en forme de profil aérodynamique :

Diamètre intérieur : 16 mm.

Diamètre extérieur : 20 mm.

Longueur : 750 mm.

Réservoir d’alimentation en eau avec raccord de niveau et raccordement pour son alimentation. Il a une section qui permet de générer une pression constante à l’entrée du réservoir. Capacité : 2,4 l.

Réservoir de teinture ou de coloration végétale avec une valve et une aiguille d’injection, capacité du réservoir : 0,4 l.

L’injection de matière colorante est régulée par une vanne pointeau. Vanne de régulation pour régler le débit d’eau dans les expériences. Système d’attelage facile et rapide intégré.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

- Thermomètre.

Consommables requis (Non inclus)

- Colorant végétal (Fluorescéine C20H12O5).

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus)

WHM. Module de Chauffe-Eau.

Dimensions : 1100 x 400 x 700 mm approx. Poid : 20 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Observation des écoulements laminaires, de transition et turbulents.

2.- Association des écoulements laminaires, de transition et turbulents avec leur nombre de Reynolds correspondant.

3.- Observation du profil de vitesse parabolique.

Machines Hydrauliques : Pompes

FME12. Pompes en Série /en Parallèle.

Pompe centrifuge : 0,37 KW, 30 – 80 l/min à 20,1– 12,8 m, monophasée 200 VAC – 240 VAC/50 Hz ou 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

Manomètre de pression absolue placé à l’entrée de la pompe, plage - 1 à 3 bar.

Deux manomètres (pression manométrique), l’un placé dans le refoulement et l’autre dans l’accessoire de refoulement, plage : 0 – 4 bar.

Vanne à membrane pour la régulation du débit.

Vanne à deux voies : 2 positions : ouverte ou fermée.

Accessoires:

Deux tuyaux flexibles avec raccords rapides.

Tuyau renforcé avec raccords rapides.

Accessoire de décharge.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Alimentation électrique : monophasé, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz ou 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

- Chronomètre.

Dimensions de l’unité  FME12: 500 x 400 x 400 mm approx. Dimension de l’accessoire de décharge : 500 x 400 x 250 mm approx. Poid : 20 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Calcul du débit d’eau.

2.- Obtention de la courbe H (Q) d’une pompe centrifuge.

3.- Couplage en série de deux pompes avec les mêmes caractéristiques.

4.- Accouplement parallèle de deux pompes avec les mêmes caractéristiques.

FME13. Caractéristiques des Pompes Centrifuges.

Pompe centrifuge : 0,37 KW, 30 – 80 l/min à 20,1 – 12,8 m avec variateur de vitesse.

Manomètres de type Bourdon.

Panneau de commande du variateur, permettant de modifier la vitesse, avec affichage de visualisation qui permet de connaître le régime et la puissance consommée, et avec interrupteur ON/OFF.

Accessoire de décharge, avec manomètre, vanne de régulation de débit et diffuseur.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Alimentation électrique : monophasé, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz ou 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

- Chronomètre.

Dimensions : 450 x 500 x 1250 mm approx. Poid : 40 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Obtention des courbes H (Q), N (Q), Eff% (Q) d’une pompe centrifuge.

2.- Réalisation de la carte d’une pompe centrifuge.

3.- Représentation des courbes adimensionnelles H*, N* et r.p.m*.

4.- Couplage en série de deux pompes de caractéristiques similaires.

5.- Couplage en série de deux pompes de caractéristiques différentes.

6.- Couplage parallèle de deux pompes de caractéristiques similaires.

7.- Couplage parallèle de deux pompes de caractéristiques différentes.

FME38.	Pompe Hydraulique de Bélier.

Réservoir d’expansion.

Vanne de fermeture et vanne d’ouverture.

10 mètres de tuyau flexible pour transporter l’eau à un point plus élevé.

Réservoir pour la collecte de l’eau.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Alimentation électrique : monophasé, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz ou 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

- Chronomètre.

Dimensions : 450 x 400 x 500 mm approx. Poid : 40 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude du fonctionnement d’une pompe hydraulique à bélier.

2.- Influence de la hauteur initiale par rapport à la hauteur résultante.

3.- Influence de la pression d’ouverture de la vanne par rapport à la hauteur résultante.

Machines Hydrauliques : Turbines

FME16. Turbine Pelton.

Plage de vitesse : 0 – 2000 r.p.m.

Puissance : 10 W.

Plage du manomètre : 0 – 2,5 bar.

Nombre de seaux : 16.

Rayon du tambour : 30 mm.

Plage de dynamomètres : 0 – 20 N.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé.

Tachymètre.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 750 x 400 x 750 mm approx. Poid : 15 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination des caractéristiques de fonctionnement de la turbine Pelton.

2.- Détermination des courbes mécaniques de fonctionnement.

3.- Détermination des courbes hydrauliques de fonctionnement.

4.- Adimensionnalisation.

FME21. Turbine à Écoulement Radial.

Buses :

Diamètre d’entrée : 21 mm.

Diamètre de sortie : 2,0 mm.

Angle de décharge : 180º.

Rotor de turbine :

Diamètre extérieur : 69 mm.

Diamètre intérieur : 40 mm.

Nombre de buses : 2.

Angle d’entrée à la buse : 180º.

Angle de sortie à la buse : 180º.

Matériau utilisé : aluminium.

Frein:

Diamètre poulie : 60 mm.

Diamètre utile : 50 mm.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé.

Tachymètre.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 800 x 500 x 600 mm approx. Poid : 50 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Calcul du débit.

2.- Obtention des M  (n, Ha ), N(n, Ha ), h (n, Ha).

3.- Obtention des M  (n, Q), Nm(n, Q), h (n, Q).

4.- Adimensionnalisation.

FME27. Turbine à Écoulement Axial.

Buse:

Diamètre d’entrée de la gorge : 2,5 mm.

Diamètre de sortie de la gorge : 2,5 mm.

Angle de décharge : 20º et 30º.

Rotor de turbine :

Diamètre extérieur : 53 mm.

Diamètre intérieur : 45 mm.

Nombre de pales : 40.

Angle d’entrée des pales : 40º.

Angle de sortie des pales : 40º.

Matériau utilisé : Laiton.

Frein:

Diamètre poulie : 60 mm.

Diamètre réel : 50 mm.

Manomètre de type Bourdon.

Huit vannes à bille.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé.

Tachymètre.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 550 x 300 x 600 mm approx. Poid : 20 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Calcul du débit.

2.- Détermination du coefficient de décharge de la buse.

3.- Détermination de la courbe N(Q,n), Pm(Q, n) y h(Q, n); (buse 20º).

4.- Détermination de la courbe  N(Q,n), Pm(Q, n) y h(Q, n); (buse 30º).

5.- Analyse adimensionnelle.

FME28. Turbine Francis.

Modèle fonctionnel de la turbine Francis.

Plage de vitesse : 0 – 1000 r.p.m.

Puissance : 5 W.

Diamètre de la turbine : 52 mm.

Nombre de pales sur la turbine : 15.

Nombre d’aubes directrices réglables du distributeur : 10.

Plage du manomètre : 0 – 250 mbar.

Système de freinage relié à 2 dynamomètres :

Gamme de dynamomètres : 0 – 10 N.

Chambre d’alimentation.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé.

Tachymètre.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 500 x 350 x 600 mm approx. Poid : 20 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Déterminer les caractéristiques de fonctionnement d’une turbine Francis à différentes vitesses.

2.-  Détermination des courbes typiques de la turbine (courbes mécaniques de fonctionnement et courbes hydrauliques de fonctionnement).

3.-  Puissance de la turbine en fonction de la vitesse et du débit à différentes têtes.

4.-  Effet du réglage des aubes directrices sur les performances de la turbine.

5.- Adimensionnalisation.

FME29. Turbine Kaplan.

Modèle fonctionnel de la turbine Kaplan.

Plage de vitesse : 0 – 1000 r.p.m. Puissance : 10 W.

Nombre de pales de la turbine : 4.

Diamètre turbine : 52 mm.

Nombre d’aubes directrices réglables du distributeur : 8.

Plage du manomètre : 0 – 200 mm d’eau.

Système de freinage relié à 2 dynamomètres :

Gamme de dynamomètres : 0 – 10 N.

Chambre d’alimentation.

Tube d’aspiration.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé.

Tachymètre.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 500 x 350 x 600 mm approx. Poid : 20 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination des caractéristiques de fonctionnement de la turbine Kaplan à différentes vitesses.

2.- Calcul du débit.

3.- Détermination des courbes mécaniques de fonctionnement.

4.- Détermination des courbes hydrauliques de fonctionnement.

5.- Analyse adimensionnelle.

Systéme de Canalisations Hydraulique

FME05. Pertes d’Énergie dans les Coudes.

Gamme des deux manomètres type Bourdon : 0 à 2,5 bar.

Gamme de manomètres différentiels : 0 à 500 mm.

Nombre de tubes manométriques : 12.

Tubes rigides en PVC :

Diamètre extérieur : 32 mm.

Diamètre intérieur : 25 mm.

Tuyaux flexibles :

Manomètre différentiel de prise de pression. Diamètre extérieur : 10 mm.

Équipement de pressurisation. Diamètre extérieur : 6 mm.

Drain. Diamètre extérieur : 25 mm.

Raccords :

Mitre (angle de 90º).

Courbe à 90º.

Coude moyen 90º.

Coude court à 90º.

Coude long à 90º.

Rétrécissement de 40/25.

Vannes :

Soupapes à membrane.

Diamètre : 25 mm.

Anti-retour : 6 mm.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé et panneau en acier peint.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre

Dimensions : 750 x 550 x 950 mm approx.  Poid : 10 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Remplissage des tubes manométriques.

2.- Mesure du débit.

3.- Mesure des pertes de charge pour un coude court de 90º.

4.- Mesure des pertes de charge pour un coude moyen de 90º.

5.- Mesure des pertes de charge pour une courbe de 90º.

6.- Mesure des pertes de charge pour un élargissement de 25 / 40.

7.- Mesure des pertes de charge pour un rétrécissement 40 / 25.

8.- Mesure des pertes de charge pour un changement brusque de direction de type onglet.

9.- Mesure des pertes de charge pour une vanne à membrane.

FME07. Pertes d’Énergie dans les Tuyaux.

Tube d’essai de 4 mm de diamètre intérieur, 6 mm de diamètre extérieur et 500 mm de longueur.

Manomètre différentiel de colonne d’eau.

Echelle du manomètre : 0 à 500 mm (eau).

Deux manomètres type Bourdon, plage : 0 à 2 bar.

Réservoir à hauteur constante.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre

- Thermomètre.

Dimensions : 330 x 330 x 900 mm approx. Poid : 30 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Perte d’énergie dans les canalisations pour un régime turbulent.

2.- Détermination de la perte d’énergie en régime turbulent.

3.- Détermination du nombre de Reynolds pour un régime turbulent.

4.- Perte d’énergie dans les tuyaux pour un régime laminaire.

5.- Détermination du facteur de perte d’énergie f pour une conduite en régime laminaire.

6.- Détermination du nombre de Reynolds pour le régime laminaire.

7.- Détermination de la viscosité cinématique de l’eau.

FME15. Bélier Hydraulique.

Dépôt à niveau constant, en méthacrylate.

Dépôt de déchargement, en méthacrylate.

Circuits de tuyauterie en PVC.

Vannes pour sélectionner le circuit.

Deux cheminées d’équilibre réglables et clips de sujétion.

Système de connexions au Banc Hydraulique (FME00) ou au Source d’Alimentation Hydraulique de Base (FME00/B) avec prises rapides.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 1215 x 270 x 1430 mm approx. Poid : 15 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Atténuation des coups de bélier.

2.- Étude du tamisage en fonction du diamètre de la cheminée.

3.- Calculs des pertes d’énergie dans les tuyaux.

FME23. Unité de Base de Réseau de Tuyaux.

Structure en aluminium anodisé où se trouve le réseau de canalisations et le panneau d’assujettissement des manomètres.

Tuyaux d’essai :

Trois tuyaux en PVC, de diamètres différents.

Tuyau en méthacrylate.

Huit prises de pression, reliées à un panneau de tubes manométriques d’eau sous pression.

Système de pressurisation.

Panneau tubes manométriques :

Nombre de tubes manométriques : 8.

Gamme : 0 à 470 mm d’eau.

Tuyau d’admission.

Tuyau de sortie.

Vannes de régulation pour contrôler le débit à travers le réseau.

Pieds réglables pour niveler l’unité.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 600 x 350 x 800 mm approx. Poid : 30 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Perte de charge dans un tuyau en PVC.

2.-  Perte de charge dans un tuyau en méthacrylate.

3.-  Étude de la perte de charge dans des tuyaux constitués du même matériau.

4.-  Etude de la perte de charge en fonction du matériau.

5.-  Coefficient de frottement dans un tuyau en PVC.

6.-  Coefficient de frottement dans un tuyau en méthacrylate.

7.-  Etude du coefficient de frottement en fonction du matériau.

8.-  Etude du coefficient de frottement en fonction du diamètre.

9.-  Configuration du réseau en parallèle pour des tuyaux de même matériau mais de diamètre différent.

10.-Configuration du réseau en parallèle pour des tuyaux de même diamètre mais de matériau différent.

FME24. Unité d´Étude de Lits Poreux en Tubes  Venturi (Équation de Darcy).

Plage du manomètre : 0 – 300 mm d’eau.

Nombre de tubes manométriques : 8.

Diamètre d’étranglement en amont : 25 mm.

Rétrécissement:

En amont : 10º.

En aval : 21º.

Tube de Venturi avec tube de Pitot.

Tube de Venturi à lit poreux d’un diamètre de grain de 1,0 à 1,5 mm (FME24/A).

Tube de Venturi à lit poreux d’un diamètre de grain de 2,5 à 3,5 mm (FME24/B).

Tube de Venturi à lit poreux d’un diamètre de grain de 5,5 à 7,0 mm (FME24/C).

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Éléments requis (un seul) (Non inclus)

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 800 x 450 x 700 mm approx. Poid : 15 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Démonstration du théorème de Bernoulli et de ses limitations en position divergente - convergente.

2.- Démonstration du théorème de Bernoulli et de ses limitations en position convergente-divergente.

3.- Mesure directe de la hauteur statique et de la distribution totale des hauteurs dans les tubes de Venturi.

4.- Détermination de la section exacte dans un tube de Venturi.

5.- Pertes de charge dans le lit poreux éléments FME24/A, FME24/B et FME24/C.

Optionnel

LIFLUBA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec des unités de type “FME”.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité de type “FME” à partir d’un ordinateur (PC).

Ce système peut surveiller n’importe quelle unité, vérifier les révolutions données par la pompe à eau ou le couple, les pressions différentielles pour les théorèmes de Bernoulli, les mesures de pression, les mesures de débit, etc.

Il se compose de :

BDAS/BFA. Boîtier de commande électronique, carte d'acquisition de données et software.

Unité de base:

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Capteurs (seuls les capteurs correspondant à l’unité/aux unités achetées seront inclus) :

Deux capteurs de pression, plage : 0 – 100 PSI (0 – 7 bar).

Deux capteurs de pression différentielle : ils mesurent le déplacement grâce à deux manomètres avec une portée allant jusqu’à 1 mètre, échelle : 0,1 mm.

Capteur de débit pour débits de travail élevés, plage : 5 – 150 l/min.

Débitmètre pour faibles débits de travail, plage : 1,5 – 30 l/min.

Capteur de force piézorésistif. Il mesure de 0 kg à 1,5 kg et convertit la valeur en Newton.

Capteur de force pour calculer le couple de freinage des turbines. Il mesure de 0 kg à 2 kg et convertit la valeur en Newton.

Capteur de vitesse optique pour mesurer la vitesse des turbines. Mesures de la vitesse et du couple des pompes.

Système d’acquisition de données :

Boîtier électronique d’acquisition de données, avec connecteurs pour les différents capteurs.

Carte d’acquisition de données PCI Express (National Instruments) qui se loge dans un slot de l’ordinateur. Bus PCI Express.

Logiciel d’acquisition de données.

Ce système permet :

Représenter les courbes de réponses du système en temps réel.

Pour enregistrer toutes les valeurs de mesure et les résultats dans un fichier.

Tracer les courbes caractéristiques.

Pour calibrer les capteurs qui participent au processus.

Dimensions : Unité de base : 300 x 550 x 1200 mm aprox. Poid : 10 kg approx

Boîtier électronique d’acquisition de données : 490 x 330 x 310 mm approx. Poid : 10 kg approx.

Il existe des accessoires permettent d’adapter chaque unité afin de les faire fonctionner et de les connecter facilement à la Base Unit (BDAS/BFA).

Exemples:

FME03/BDAS-BFI. Logiciel et accessoires spécifiques pour l'unité FME03. Collecteur avec prises de pression pour connecter l’unité FME03 à l’unité de base (BDAS/BFA).

FME08/BDAS-BFI. Logiciel et accessoires spécifiques pour l'unité FME08. Dispositif qui supporte la force exercée par l’eau, qui est mesurée avec le capteur de force.