EDIBON

Edición:ED01/23
Fecha:Mayo/2023
M11/KIT
KIT DE FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA DIGITAL

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
El kit incluye:

Manuales.

Conjunto de cables de prácticas.

Dos array ocho resistencias 330 ohms. (Encapsulado DIP 16).

CI 4001BP.

CI 74 LS00.

CI 74 LS04.

CI 74 LS07.

CI 74 LS08.

CI 74 LS126.

CI 74LS14.

CI 74LS28.

CI 74LS32.

CI 74LS86.

CI TP4011B.

Doce condensadores cerámicos de bypass 100 nF, 50 V.

Seis conmutadores, dos posiciones.

Cuatro conmutadores, dos posiciones.

Dos diodos 1N4148.

Dos diodos BAT 85.

Doce diodos LED rojo.

Potenciómetro botón 5 K.

Noventa y cinco puntos de prueba.

Resistencia 100 ohms.

Doce resistencias 10 K.

Tres resistencias 1 K.

Cuatro resistencias 330 ohms.

Dos resistencias 4,7 K.

Switch ocho vías.

Cinco transistores.

Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).

Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox.  Peso: 500 g aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Sistemas de numeración:

1.-  Medidas de voltaje en un circuito de fuentes.

2.-  Estudio de fallos en el circuito de fuentes.

3.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Circuitos lógicos:

4.-  Diodo lógico.

5.-  Estudio de fallos en fuentes.

6.-  Lógico con transistor y diodos.

7.-  Estudio de fallos en el transistor/diodo.

8.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Puertas TTL:

9.-  Funciones básicas de las puertas.

10.-Estudio de fallos en el circuito TTL.

11.-Estudio de fallos en el circuito de puertas lógicas.

12.-Ejercicios teórico/prácticos.

Puertas CMOS:

13.-Funciones básicas de las puertas.

14.-Estudio de fallos en el circuito CMOS.

15.-Ejercicios teórico/prácticos.

Álgebra de Boole y funciones lógicas:

16.-Estudio del uso del circuito#3 (Puertas lógicas TTL) .

17.-Ejercicios teórico/prácticos.

Puertas del colector abierto:

18.-Estudio del uso del circuito#5 (Puertas colector abierto).

19.-Ejercicios teórico/prácticos.

Otros tipos de puertas integradas:

20.-Estudio de operaciones simples con un inversor Schmit-Trigger.

21.-Estudio de funcionamiento de un buffer triestado.

22.-Estudio de fallo en el circuito#7 (Triestado).

23.-Ejercicios teórico/prácticos.

Posibilidades prácticas adicionales:

24.-JK Flip-Flop.

25.-Control de un bus de datos. 

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
Opcional
M11/KIT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.
- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.
- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.
2

