ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El kit incluye:

Manuales.

Conjunto de cables de prácticas.

Seis bobinas 1 mH.

Seis bobina 68 mH.

Cinco condensadores 1 nF.

Once condensadores 100 nF.

Cinco condensadores 100 nF.

Tres resistencias 100 K.

Cinco resistencias 10 K.

Dos potenciometros 10 K.

Potenciometro 10 K.

Cuatro potenciometros 2 K.

Tres resistencias 150 K.

Diez resistencias 1 K.

Cuatro resistencias 330 K.

Potenciometro 1 K.

Tres potenciometros 1 K.

Nueve diodos 1N4148.

Nueve condensadores 1 nF.

Diez condensadores 2.2 nF.

Condensador 22 nF.

Condensador 33 nF.

Resistencia 82 K.

Tres resistencias 990 K.

Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).

o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).

Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox.   Peso: 500 g aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Generación de un sistema trifásico:

1.-  Comprobación del sistema trifásico.

2.- Cálculo de los valores de tensión.

Carga trifásica en estrella y triángulo:

3.-  Equivalencia estrella-triángulo.

4.-  Descompensación de la estrella.

5.-  Desfase entre la tensión y la corriente (reactancia).

6.-  Medición del factor de potencia.

7.-  Corrección del factor de potencia.

Detector de sincronismo:

8.-  Generación de desfase entre ondas.

9.-  Detección de desfase entre ondas.

Detector de secuencia de fase:

10.-Ondas en secuencia directa.

11.-Ondas en secuencia inversa.

Rectificador trifásico:

12.-Rectificador trifásico de media onda.

13.-Rectificador trifásico de onda completa.

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

M18/KIT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.