EDIBON

Édition : ED01/26
Date : Janvier/2026
M1/KIT 

KIT POUR L’ÉTUDE DES CIRCUITS DE COURANT CONTINU (CC) 

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
Ce kit comprend :

Manuels.

Jeu de câbles pratiques.

Commutateur à deux positions.

Cinq commutateurs à trois positions.

Lampe rouge 12 V.

Potentiomètre à bouton 10 K.

Potentiomètre à bouton 500 ohms.

Résistance 0 (pont).

Deux résistances 1,5 K.

Résistance 100 ohms.

Cinq résistances 10 K.

Résistance 12 K.

Cinq résistances 1 K.

Cinq résistances 2,2 K.

Trois résistances 2,7 K.

Résistance 33 ohms. 

Deux résistances 330 ohms. 

Quatre résistances 4,7 K.

Résistance 470 K.

Deux résistances 680 ohms.

Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.
- N-M15. Module de Développement Propre.
Éléments supplémentaires recommandés (un seul) (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

- Dimensions : 300 x 300 x 200 mm environ. - Poids : 500 g environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
Utilisation des instruments de mesure et de contrôle :

  1.- Utilisation des instruments électroniques. Utilisation du multimètre.

  2.- Étude du défaut F1 dans le circuit de résistances. 

  3.- Étude du défaut F2 dans le circuit de résistances.

  4.- Exercices théoriques/pratiques.

Loi d’Ohm :

  5.- Vérification de la loi d’Ohm.

  6.- Détermination de la puissance.

  7.- Exercices théoriques/pratiques.

Résistances : caractéristiques et types :

  8.- Mesures de résistances.

  9.- Étude de la défaillance F1 dans le circuit de résistances.

10.- Étude de la défaillance F2 dans le circuit de résistances.

11.- Exercices théoriques/pratiques.

Association de résistances et pont de Wheatstone :

12.- Mesure des tensions et des intensités dans un circuit avec des résistances en série.

13.- Étude des configurations série/parallèle.

14.- Pont de Wheatstone.

15.- Étude de la  défaillance F1 dans le circuit de résistances en série.

16.- Étude de la défaillance F2 dans le circuit de résistances en parallèle.

17.- Étude de la défaillance F1 dans le circuit du pont de Wheatstone.

18.- Étude de la défaillance F2 dans le circuit du pont de Wheatstone.

19.- Exercices théoriques/pratiques.

Lois de Kirchoff :

20.- Première loi de Kirchoff.

21.- Deuxième loi de Kirchoff.

22.- Étude des défauts à l’aide de la loi de Kirchoff.

23.- Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

24.- Diviseurs de tension/intensité.

25.- Batteries et interrupteurs.

26.- Source d’alimentation en série et en parallèle.

27.- Le rhéostat et le potentiomètre. 

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices conçus.
Optionnel
M1/KIT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

