EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Février/2026
M99
UNITÉ DE CIRCUITS ANALOGIQUES

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
L'unité “M99” se compose principalement de : 

Multiplexeur analogique. Il permet à l'utilisateur de choisir entre deux signaux analogiques. Il existe un signal de commande numérique pour sélectionner le signal d'entrée.

        Deux signaux d'entrée.

        Tension d'entrée : ±10 V max.

        Signal de contrôle compatible TTL.

    Multiplicateur analogique. Comprend un potentiomètre pour contrôler le gain du multiplicateur.

        Deux signaux d'entrée.

        Tension d'entrée : ±10 V max.

Générateur de fonctions. Il permet à l'utilisateur de générer trois types de signaux différents : sinusoïdal, carré et en dents de scie. La fréquence et l'amplitude des signaux peuvent être réglées à l'aide des potentiomètres.

        Signaux sinusoïdaux, carrés et en dents de scie.

        Amplitude : ±10 V.

        Fréquence : 0 Hz – 100 Hz.

    Modulateur AM. Il permet à l'utilisateur de générer un signal AM. La fréquence du signal porteur peut être sélectionnée à l'aide d'un potentiomètre.

        Modulateur AM-DSB.

        Fréquence porteuse : 1000 Hz max.

Démodulateur AM. Il permet à l'utilisateur de démoduler un signal AM. Le démodulateur est divisé en différents blocs : mélangeur, amplificateur IF, détecteur d'enveloppe et filtre audio. La fréquence de l'oscillateur local généré pour l'accord peut être sélectionnée à l'aide d'un potentiomètre. Toutes les sorties de ces blocs peuvent être observées à l'aide des bornes de sortie.

        Circuit de réglage.

        Amplificateur FI (455 Hz).

        Détecteur d'enveloppe.

        Filtre de signal audio.

    Module source CC :

        + /- 12 VCC.

        + /- 5 VCC.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuels pratiques.

- Dimensions: 490 x 330 x 310 mm environ. - Poids: 6 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Multiplexage temporel (TDM).

2.- Multiplication des signaux analogiques.

3.- Modulation d'amplitude.

4.- Démodulation d'amplitude.
Optionnel
M99/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
2

