ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

El equipo “MARP” está compuesto principalmente por:

Estructura con sistema de medida para nivelar los extremos del arco parabólico.

Arco parabólico de acero templado con siete tirantes con ganchos para colgar las pesas (carga distribuida uniformemente o carga puntual):

Longitud: 500 mm.

Altura: 200 mm.

Sección transversal: 20 x 1,5 mm.

Sistemas de apoyo:

Extremo fijo.

Extremo móvil que se desplaza horizontalmente a través de una guía. Es posible transformar este extremo en fijo.

Tres pares de poleas que permiten alojar las pesas necesarias para:

Anular el desplazamiento horizontal y fijar el apoyo móvil.

Compensar la reacción vertical del apoyo.

Dos relojes comparadores:

Rango: 0 – 25 mm.

Precisión: 0,01 mm.

Set de pesas:

Pesas para efectuar la carga en el arco parabólico:

7 Ganchos de 100 gr.

7 Pesas de 100 gr.

7 Pesas de 50 gr.

Pesas para compensar las reacciones en el apoyo fijo:

4 Ganchos de 100 gr.

13 Pesas de 100 gr.

13 Pesas de 50 gr.

Maletín de almacenamiento, con espuma de embalaje, para las pesas y ganchos.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 850 x 400 x 700 mm aprox.  Peso: 30 Kg aprox.  Maletín de almacenamiento para las pesas y ganchos: - Dimensiones: 350 x 300 x 150 mm aprox. Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de los principios mecánicos de un arco parabólico.

2.- Diferencias entre un arco isostático y un arco hiperestático.

3.- Análisis del arco bajo carga:

Medida de las deformaciones.

Medida de las reacciones de los apoyos en el arco hiperestático.

4.- Influencia de una carga puntual o una carga uniformemente distribuida en las reacciones en el apoyo y en la deformación del arco.

5.- Evaluación de la relación entre la carga aplicada y el desplazamiento horizontal.

6.- Comparación del desplazamiento horizontal con los valores teóricos.

7.- Análisis del empuje horizontal.

Opcional

MARP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.