EDIBON

Édition:ED01/26
Date: Mai/2026
MDC
UNITÉ DE CYLINDRE MINCE

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

L’unité “MCD” est principalement composé de :

    Cylindre en alliage d’aluminium commercial :

        Module d’élasticité = (65±5)•10^6 [N/m²].

        Coefficient de Poisson = 0,34±0,04.

        Diamètre intérieur = 70 mm.

        Longueur = 400 mm.

        Épaisseur de paroi = 3 mm.

        Manomètre, plage : 0 – 40 bar.

    Pompe hydraulique :

        Capacité : 2,2 cm³.

        Pression maximale : 40 bar.

        Pression de sécurité : 40 bar.

        Flexible renforcé. Pression maximale : 40 bar.

        Six jauges de contrainte.

    Console électronique :

        Boîtier métallique.

        Connecteurs des jauges de contrainte.

        Sélecteur des jauges de contrainte.

        Afficheur de mesure des jauges de contrainte.

        Interrupteur pour la tare des mesures des jauges de contrainte.

        Interrupteur principal.

Câbles et accessoires pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuel pratiques.  
- Dimensions: 660 x 400 x 300 mm environ.  - Poids: 20 Kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Étude de la rigidité dans le domaine élastique. Loi de Hooke et détermination du module d’élasticité E dans un alliage d’aluminium.

2.- Déformation indirecte due à l’effet de Poisson. Coefficient de Poisson (ν).
3.- Étude de la déformation sous l’application d’une force uniaxiale. Diagrammes circulaires de Mohr.

4.- Étude de la déformation sous l’application d’une force biaxiale. Diagrammes circulaires de Mohr.
Optionnel
MAC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

