SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de paillasse avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

L'unité “MCPG” comprend principalement :

Cylindre en alliage d'aluminium :

Longueur = 300 mm. Diamètre = 140 mm. Épaisseur de paroi = 50 mm.

Pression interne : max. 7 N/mm² (70 bars).

Manomètre, plage : 0 – 100 bars (10 N/mm²).

Pompe hydrolique.

Pression maximale : 70 bars.

Accouplement renforcé.

Douze jauges de contrainte :

À différents rayons.

À la surface intérieure et extérieure du cylindre.

Console électronique :

Coffret métallique.

Connecteurs des jauges de contrainte.

Sélecteur des jauges de contrainte.

Affichage de la mesure des jauges de contrainte.

Commutateur pour tarer la mesure des jauges de contrainte.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuel pratiques.

Unité: - Dimensions : 660 x 400 x 300 mm environ. - Poids: 20 Kg environ.

Console électronique : - Dimensions : 310 x 220 x 145 mm environ.- Poids: 2 Kg environ

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude des contraintes dans une cuve à paroi épaisse sous pression interne.

2.- Mesure des déformations avec des jauges de contrainte.

3.- Étude de la répartition des contraintes sur trois axes. cercle de Mohr.

4.- Détermination de la distribution normale des contraintes dans les directions radiale, tangentielle et axiale.

5.- Analyse des relations existantes entre les déformations, la pression et les contraintes générées.

Optionnel

MCPG/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.