ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Dos sensores de aceleración para registro de recorrido de la oscilación, velocidad de la oscilación y aceleración:

Gama de frecuencia: 1 – 10 kHz, sensibilidad: 100 mV/g.

Frecuencia de resonancia en torno a 32 kHz.

Sensor del tacómetro óptico:

Rango: 100 – 60000 r.p.m.

Alcance óptico: hasta 2 m.

Láser clase 2 de 675 nm.

Conexión USB.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- MDU-SD. Sensores de Desplazamiento para equipo MDU.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Evaluación del estado de vibraciones de una máquina.

2.- Medir vibraciones causadas por desequilibrio en funcionamiento de rotores rígidos en 1 y 2 planos.

3.- Estudio de los fundamentos de la medición de vibraciones en árboles y cojinetes.

4.- Estudio de las magnitudes básicas y parámetros.

5.- Uso de sensores e instrumentos de medición.

6.- Comprensión de la influencia del número de revoluciones, disposición de los árboles y registradores.

7.- Aprender a equilibrar árboles rígidos en funcionamiento y alineación entre el motor y el acoplamiento.

8.- Comprender e interpretar espectros de la frecuencia.

9.- Conocer las diferentes señales de vibraciones.

10.- Aplicar correctamente el análisis FFT.

11.- Medir el número de revoluciones, recorrido de la oscilación, velocidad de la oscilación y aceleración.

12.- Conocer los efectos de los errores de alineación en diferentes tipos de acoplamientos.

13.- Conocer la influencia del número de revoluciones en el comportamiento vibracional.

Posibidades prácticas con los elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- Set de Árbol Elástico (MDU-SES):

14.- Conocer la influencia del desequilibrado y equilibrado del rotor elástico.

- Set de Árboles con Fisura (MDU-SRS):

15.- Estudiar la variación del comportamiento vibracional característico (velocidad, frecuencia, amplitud y fase de las vibraciones) debido a una fisura.

16.- Detectar grietas y fisuras en árboles a través de curvas de aceleración y análisis de orden.

17.- Identificar una fisura a través de la variación del espectro de vibraciones.

- Set de Defectos en Rodamientos (MDU-SRBF):

18.- Estimar la vida útil de un rodamiento.

19.- Detectar rodamientos defectuosos.

20.- Comprobar la influencia de defectos en los rodamientos en el anillo exterior, interior o el cuerpo del rodamiento en el espectro de vibraciones.

- Set de Acoplamientos (MDU-SCO):

21.- Comprender la influencia de la dureza de la corona dentada en los acoplamientos de garras (Requiere).

22.- Comparar los acoplamientos de dientes curvos, de pernos, de brida o de garras.

- Set de Transmisión por Correa (MDU-SBD):

23.- Comprender la importancia de la tensión en la correa en el comportamiento vibracional.

24.- Comprobar la influencia de la excentricidad en poleas y el número de revoluciones en el comportamiento vibracional.

25.- Comparación entre correas sin defectos y con defectos.

26.- Comprender e interpretar los espectros de frecuencia para diferenciar entre correas con defectos y sin defectos.

- Set de Defectos en Engranajes (MDU-SSDG)

27.- Identificar defectos en los engranajes atendiendo a su comportamiento vibracional.

28.- Conocer la influencia del tipo de dentado, de la lubricación utilizada y de la distancia entre ejes y holgura entre dientes.

- Set de Mecanismo de Biela y Manivela (MDU-SCM):

29.- Detectar el desgaste en el vástago y el émbolo.

30.- Conocer la influencia de la holgura de los cojinetes y de los impactos.

- Set de Cavitación en Bombas (MDU-SSCP):

31.- Estudiar las vibraciones de una bomba centrífuga en funcionamiento.

32.- Comprender el fenómeno de la cavitación en una bomba centrífuga.

33.- Identificar las vibraciones provocadas por los álabes móviles en el espectro de vibraciones.

34.- Medir la frecuencia de paso entre álabes móviles.

35.- Medir las vibraciones en soplantes.

- Set de Vibraciones Electromecánicas. (MDU-SEV):

36.- Conocer la influencia de un entrehierro asimétrico en el comportamiento vibracional, en las pérdidas electromagnéticas y en el rendimiento.

37.- Conocer la influencia de los devanados eléctricos en el comportamiento vibracional.