SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’ensemble se compose principalement de :

Rouleau en tôle d’acier avec trois lames mobiles :

Diamètre : 204 mm.

Vitesse maximale : 3000 min-1.

Rouleau en tôle d’acier avec cinq lames mobiles :

Diamètre : 204 mm.

Vitesse maximale : 3000 min-1.

Rouleau en tôle d’acier avec sept lames mobiles :

Diamètre : 204 mm.

Vitesse maximale : 3000 min-1.

Plaque d’inertie pour simuler les forces axiales.

Couverture protectrice.

Support de palier.

Plaque de recouvrement en aluminium, diamètre : 220 mm.

Aimant permanent.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- MDU-SBD. Jeu de Courroies de Transmission.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Évaluation de l’état vibratoire d’une machine.

2.- Mesure des vibrations causées par le fonctionnement déséquilibré de rotors rigides dans 1 et 2 plans.

3.- Étude des éléments essentiels de la mesure des vibrations dans les arbres et les roulements.

4.- Étude des grandeurs et paramètres de base.

5.- Utilisation de capteurs et d’instruments de mesure.

6.- Comprendre l’influence de la vitesse et de la disposition des arbres et des enregistreurs.

7.- Apprendre à équilibrer les arbres rigides en fonctionnement et l’alignement entre le moteur et le palier.

8.- Comprendre et interpréter les spectres de fréquence.

9.- Apprendre les différents signaux de vibration.

10.- Appliquer correctement l’analyse FFT.

11.- Mesurer la vitesse, la course d’oscillation, la vitesse d’oscillation et l’accélération.

12.- Apprendre les effets de l’alignement sur les différents types d’accouplement.

13.- Apprentissage des effets de la vitesse sur le comportement vibratoire.

Possibilités pratiques avec les éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- Ensemble de l’Arbre Élastique (MDU-SES):

14.- Apprentissage des effets du rotor élastique équilibré et déséquilibré requis).

- Jeu d’Arbres Tournants Avec Manivelle (MDU-SRS):

15.- Étude de la variation d’un comportement vibratoire typique (vitesse, fréquence, amplitude et phase des vibrations) due à une fissure.

16.- Identification des fissures et des fentes dans les arbres par le biais des courbes d’accélération et de l’analyse de l’ordre.

17.- Identification d’une fissure par la variation d’un spectre de vibration.

- Jeu de Roulements à Rouleaux Défectueux (MDU-SRBF):

18.- Calcul du cycle de vie d’un roulement à rouleaux.

19.- Identification des roulements à rouleaux défectueux.

20.- Vérification des effets des défauts de roulements à rouleaux sur les bagues extérieure et intérieure, ou sur le corps de roulement à rouleaux sur le spectre de vibration.

- Jeu d’Accouplements (MDU-SCO):

21.- Comprendre l’effet de la dureté de la couronne dentée sur les accouplements à griffes.

22.- Comparer les accouplements à dents, boulons, brides ou griffes courbes.

- Jeu de Courroies de Transmission (MDU-SBD):

23.- Comprendre l’importance de la tension de la courroie dans le comportement vibratoire.

24.- Vérifier l’effet de l’excentricité dans les poulies et la vitesse dans le comportement vibratoire.

25.- Comparaison entre les courroies défectueuses et non défectueuses.

26.- Comprendre et interpréter les spectres de fréquence afin de différencier les courroies défectueuses et non défectueuses.

- Une Étude sur les Dommages Causés par les Engrenages (MDU-SSDG):

27.- Identifier les défauts des engrenages en fonction de leur comportement aux vibrations.

28.- Apprendre à connaître l’effet de l’engrenage, de la lubrification utilisée et de l’empattement et du jeu.

- Ensemble de Mécanismes à Manivelle (MDU-SCM):

29.- Identification de l’usure de la tige et du piston.

30.- Apprentissage de l’effet du jeu et des impacts des roulements.

- Étude de la Cavitation dans Une Pompe (MDU-SSCP.):

31.- Étude des vibrations d’une pompe centrifuge en fonctionnement.

32.- Comprendre le phénomène de cavitation dans une pompe centrifuge.

33.- Identifier les vibrations causées par les aubes mobiles dans le spectre des vibrations

34.- Mesure de la fréquence du pas entre les aubes mobiles.

35.- Mesure des vibrations de la soufflante.

- Ensemble de Vibrations Électromécaniques (MDU-SEV):

36.- Apprentissage de l’effet d’un entrefer asymétrique sur le comportement vibratoire et les pertes électromagnétiques et de performance.

37.- Apprentissage de l’effet des enroulements électriques sur le comportement vibratoire.

Optionnel

MDU-SSVF/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.