EDIBON

Édition :ED01/25
Date :Octobre/2025
MED
UNITÉ D'EQUILIBRAGE STATIQUE ET DYNAMIQUE

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

L'unité “MED” comprend principalement :

    Moteur électrique à vitesse variable pouvant atteindre jusqu'à 8300 tr/min.

    Transmission par poulies et courroie du moteur à l'arbre.

    Deux disques d'équilibrage. Ils sont en aluminium et ont un diamètre de 150 mm.

    Disque extérieur en aluminium, que nous nommerons disque gradué. Il a un diamètre de 150 mm.

    Ensemble de masses et poids de secteur pour faire les pratiques :

        Deux masses sectorielles d'angle de 27º. 

        Deux masses sectorielles d'angle de 114º. 

        Deux masses sectorielles d'angle de 43º. 

        Deux masses sectorielles d'angle de 72º.

        Dix-huit poids de 60 g, 40 g, 30 g, 20 g et 15 g, pour faire l'équilibre des masses dans les expériences de rotation.

Console électrique :

    Coffret métallique.

    Commutateur de contrôle de vitesse.

    Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuels pratiques.

Unité: - Dimensions: 450 x 550 x 600 mm environ. - Poids: 30 kg environ.

Consola électronique: - Dimensions: 310 x 220 x 180 mm environ. - Poids: 3 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.-  Équilibre sur un plan individuel de révolution. 

2.-  Équilibre sur des plans de révolution séparés. 

3.-  Expériences de démonstration simples.

4.-  Illustrer l'équilibre dynamique des systèmes de rotation et de va-et- vient.

5.-  Illustrer l'équilibre des masses alternatives.

6.-  Observer les effets sur les oscillations de diverses conditions d'équilibre partiel dans les systèmes alternatifs.
Optionnel
MED/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).
ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d'un ordinateur (PC).
1

