EDIBON

Édition :ED01/25
Date :Octobre/2025
MEF
UNITÉ D'ÉTUDE DE FRICTION

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L'unité "MEF" comprend principalement : 

    Rouleaux de friction.

    Mécanisme de frein. 

    Réservoir de lubrifiant. 

    Poulie de mouvement.

    Jeu de coussins de friction : des patins de friction avec des surfaces en acier inoxydable, laiton, ferodo, nylon et caoutchouc sont fournis en standard.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance et Manuel pratiques

Éléments requis (Non inclus) :   

    - SET B. Jeu de Crochets et Masses en Laiton 2 kg. (2 unités)      
          Chaque ensemble de “type B” comprend :

              6 masses de 200 g. (0,44 livres)

              6 masses de 100 g. (0.22 pounds) 
              2 masses de 50 g. (0.11 pounds)

              2 masses de 20 g. (0.044 pounds)

              2 masses de 10 g. (0.022 pounds)

              1 crochet de soutien de 100 g. (0.22 pounds)
- Dimensions: 400 x 400 x 600 mm approx. - Poids: 20 kg approx.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Étude de la relation entre les forces de frottement et les forces normales entre les surfaces en contact.

2.- Comparaison des valeurs entre surfaces sèches en contact, utilisant plusieurs matériaux, par le coefficient de glissement. 

3.- Comparaison des valeurs de frottement pour les surfaces sèches et lubrifiées.

4.- Comparaison de la force de frottement des surfaces de glissement avec les surfaces de roulement.

5.- Comparaison de la force de frottement des surfaces de roulement molles et dures.
Optionnel
MEF/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d'un ordinateur (PC).
2

