SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Trois éprouvettes de jauge de contrainte (barres), chacune avec des points de mesure de jauge de contrainte :

Barre d'essai de torsion :

- Matériel : acier inoxydable.

- Longueur : 500 mm.

- Diamètre : 10 mm.

Barre d'essai de tension :

- Matériel: acier inoxydable.

- Longueur : 200 mm.

- Section : 0,5 x 25 mm.

Barre d'essai de flexion :

- Matériel : acier inoxydable.

- Longueur : 400 mm.

- Section : 4 x 25 mm.

Les jauges de contrainte sont à l'intérieur d'un couvercle transparent qui les protège et les rend clairement visibles pour la visualisation du processus.

Ensemble de poids :

10 x 0,5 N.

1 x 5 N.

2 x 10 N.

1 x 20 N.

Console électronique :

Coffret métallique.

Interrupteur principal.

Commutateur pour tarer les mesures de déformation.

Connecteurs pour jauges de contrainte.

Affichage numérique pour la mesure de la déformation.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Éléments requis (Non inclus) :

- MEGE-A1. Échantillon d’essai de tension, aluminium.

- MEGE-A2. Échantillon d’essai de tension, cuivre.

- MEGE-A3. Échantillon d’essai de tension, laiton.

Unité : - Dimensions : 600 x 400 x 650 mm environ. - Poids :  20 Kg environ.

Console électronique : - Dimensions : 300 x 190 x 130 mm environ. - Poids : 2,5 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Introduction aux bases de la mesure avec des jauges de contrainte.

2.- Étude des jauges de contrainte et des techniques d'application.

3.- Étude de la déformation et de la contrainte dans un système de torsion.

4.- Étude de la déformation et de la contrainte dans un système tendu et du module d'élasticité (coefficient de Poisson et module d'Young).

5.- Étude de la déformation et de la contrainte dans un système de flexion.

6.- Calcul des déformations mécaniques en torsion, traction et flexion.

7.- Étude de la corrélation entre la contrainte mécanique et la résistance électrique dans une jauge de contrainte.

8.- Étude de la déformation et de la contrainte de traction dans différents matériaux et comparaison du module d'élasticité (coefficient de Poisson et module d'Young) (éléments recommandés : “MEGE-A1”, “MEGE-A2” et “MEGE-A3” sont requis).

9.- Comparaison de différents systèmes de mesure de déformation et comment ils pourraient mesurer la force.

Optionnel

MEGE/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.