EDIBON

Édition :ED01/25
Date :Novembre/2025
MEVLB
UNITÉ D'ÉTUDE DE VIBRATION LIBRE EN BARRES

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L’unité “MEVLB” est composée principalement de :

    Barre d'essai de flexion :

        Matériau : aluminium anodisé.

        Longueur : 650 mm.

        Section : 20 x 3 mm.

    Deux jauges de contrainte de 120 Ω fixées à la barre par une configuration demi-pont de Wheatstone.

    Support pour simuler l'ancrage de la barre et permettre la variation et l'ajustement à la longueur de la barre.

    Support pour masses avec boutons pour fixer les masses. 

    Jeu de masses en acier inoxydable : dix masses de 100 g.

    Deux règles de mesure, une horizontale et une verticale, pour mesurer à la fois la longueur de la barre et l'amplitude initiale du mouvement.

    Deux niveaux, chacun installé sur une règle, pour garantir la circularité entre eux.

    Plage d'amplitudes maximales : ± 150 mm.

    Logiciel d'acquisition de données.

    Console électronique :

        Boîte métallique.

        Connecteurs des deux jauges de contrainte.

        Interrupteur principal.

        Connecteur USB vers l'ordinateur. 

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuel pratiques.

Unité: - Dimensions: 750 x 400 x 1050 mm environ. - Poids: 15 kg environ.

Consola électronique:  - Dimensions: 310 x 220 x 180 mm environ.- Poids: 3 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.-  Etude de la vibration libre d'une barre de flexion horizontale.

2.-  Etude de la vibration libre d'une barre de flexion verticale.

3.-  Détermination des fréquences propres d'une barre de flexion selon la méthode de Rayleigh et comparaison avec l'expérience.

4.-  Etude de l'influence du poids sur les fréquences propres et autres paramètres d'oscillation.

5.-  Etude de l'influence de la longueur de serrage sur les fréquences propres et autres paramètres d'oscillation.
Optionnel
MEVLB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

