EDIBON

Édition :ED01/25
Date :May/2025
MFV
UNITÉ DE DÉVIATION EN POUTRES

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

L'unité “MFV” comprend principalement :

    Guide métallique avec règle graduée pour positionner les différents supports. Deux supports amovibles en acier inoxydable.

    Support amovible en porte-à-faux en acier inoxydable.

    Comparateur à cadran :

        Plage : 0 – 25 mm. 

        Précision : 0,01 mm.

Il permet d'expérimenter des poutres jusqu'à 1000 mm de longueur pour leur étude.

Trois poutres rectangulaires d'essai (en acier inoxydable) avec différentes sections et 1 m de longueur sont fournies. 

L'unité permet le test comme :

    Poutre en porte-à-faux.

    Poutre fixée à une extrémité et simplement appuyée à l'autre extrémité.

    Poutre simplement appuyée. 

Pieds réglables pour équilibrer l'unité.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques. 

Éléments requis (Non inclus):

- SET C. JCrochet et Ensemble de Masse en Acier 3 kg. (2 unités). 

      Chaque ensemble de “type C” comprend : 

          1 Poids de 1000 gr. 

          2 Poids de 500 gr. 

          2 Poids de 200 gr.

          6 Poids de 100 gr.

          1 Support crochet de 500 gr.

- Dimensions : 1200 x 400 x 400 mm approx. - Poids : 20 Kg approx.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
  1.- Étude des caractéristiques des poutres simplement appuyées et en porte-à- faux.

  2.- Détermination de la relation entre la charge appliquée et la déflexion.

  3.- Poutre appuyée sur ses deux extrémités avec un point de chargement central.

  4.- Étude de la variation de longueur en flèche.

  5.- L'effet de la longueur de la poutre sur une poutre à charge centrale soutenue par ses deux extrémités.

  6.- L'effet de la section de déviation des poutres.

  7.- L'effet de la section de la poutre sur une poutre à charge centrale appuyée sur ses deux extrémités.

  8.- Poutre en porte-à-faux avec une charge à l'une de ses extrémités.

  9.- L'effet de la longueur de la poutre sur un porte-à-faux avec une charge à l'une de ses extrémités.

10.- L'effet d'une section transversale dans un porte-à-faux avec une charge sur l'une de ses extrémités.

11.- Poutre supportée par deux points et soumise à une impulsion différente de flexion uniforme.

12.- Étude de flexion, application de charges en différents points avec extrémités fixes ou libres.
Optionnel
MFV/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

