ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas ajustables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo “MSHU” está compuesto principalmente por:

Soporte de suspensión de péndulos.

Transportador de medida angular.

Maletín de almacenamiento, que incluye:

Dos péndulos simples (aluminio y latón).

Péndulo de varilla como péndulo bifilar.

Péndulo de varillas con separación equiangular como péndulo trifilar.

Muelle de tracción.

Set de pesas:

Seis pesas de 50 g.

Cuatro pesas de 150 g.

Gancho porta-pesas.

Cronómetro para la medición del tiempo de oscilación.

Cuerdas con mosquetones para facilitar la suspensión de los péndulos.

Tensores para mayor precisión de la longitud a fijar.

Placas limitantes para facilitar un ajuste correcto de las cuerdas sustentadoras.

Péndulo de Kater.

Escala graduada. L = 500 mm.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 670 x 500 x 1000 mm aprox. - Peso: 15 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Movimiento armónico simple de un péndulo simple de distintas longitudes y masas.

2.- Movimiento armónico simple de un péndulo bifilar de distintas longitudes y masas.

3.- Movimiento armónico simple de un péndulo trifilar de distintas longitudes y masas.

4.- Movimiento armónico simple de un muelle con distintas masas y ensayo de índice de elasticidad sencillo.

5.- Movimiento armónico simple del péndulo de Kater.

6.- Cálculo de la gravedad mediante el péndulo de Kater.

Otras posibilidades prácticas:

7.- Determinación teórica del período de un péndulo simple.

8.- Determinación teórica del período de un péndulo bifilar.

9.- Determinación teórica del período de un péndulo trifilar.

10.- Determinación del centro de masas en péndulos con masas desequilibradas.

11.- Determinación del centro de masas de un péndulo de Kater con masas desequilibradas.

12.- Determinación teórica del período de un péndulo de Kater, usando el teorema de los ejes paralelos (teorema de Steiner).

Opcional

MSHU/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.