SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Tableau de développement.

Connecteur d’alimentation.

Unité d’affichage visuel numérique.

Source logique.

Jeu de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et onduleurs.

Interrupteur.

Horloge.

Éléments requis (un seul) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

ou

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée

Support matériel et alimentation.

Modules supportant l’unité.

Sorties fixes CC : + 5 V, + 12 V, -12 V.

Sorties variables CC : ± 12 V.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties via des bornes de contact de 2 mm ou via un connecteur Sub-D à 25 broches.

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (un seul) (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.    Poids : 300 g approx.