ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Bloques de circuitos:

Conexiones serie/paralelo.(Circuito#1).

CA/CC. (Circuito#2).

Superposición. (Circuito#3).

Triángulo/Estrella (∆|Y). (Circuito#4).

Puentes.(Circuito#5).

Canales.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

Salidas fijas CC: + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Salidas variables CC: ± 12 V, 0,5 A.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conectores Sub-D de 25 pines (2 salidas).

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

o

- EBC100. Unidad Base, con soporte físico y fuente de alimentación incorporada.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Elementos adicionales recomendados (solo uno) (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).

o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).

Dimensiones: 300 x 210 x 45 mm aprox.    Peso: 300 g aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Ley de Ohm:

1.-  Cálculo de la resistencia interna de una fuente de continua.

2.-  Estudio del error en una resistencia interna.

3.-  Cálculo de la resistencia interna de una fuente de alterna.

4.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Potencia eléctrica:

5.-  Potencia transferida por una fuente de CC a una carga.

6.-  Potencia transferida por una fuente de CA a una carga.

7.-  Ejercicios teórico/ prácticos.

Combinación de fuentes de alimentación:

8.-  Montaje CC + CA.

9.-  Estudio del error en el circuito, montaje CC.

10.-Montaje CC + CA.

11.-Ejercicios teórico/prácticos.

Teoremas de Thèvenin y Norton:

12.-Circuitos equivalentes Thèvenin y Norton.

13.-Ejercicios teórico/prácticos.

Teorema de superposición:

14.-Aplicación del teorema de superposición.

15.-Estudio del fallo en el circuito de superposición.

16.-Ejercicios teórico/prácticos.

Transformación estrella/triángulo:

17.-Medida de la resistencia entre terminales.

18.-Ejercicios teórico/prácticos.

Puente de Wheatstone:

19.-Calibración de un puente de Wheatstone alimentado por una fuente CC.

20.-Estudio de error en el circuito de puente de Wheatstone.

21.-Calibración de un puente de Wheatstone alimentado por una fuente CA.

22.-Ejercicios teórico/prácticos.

Posibilidades prácticas adicionales:

23.-Teorema de Millman.

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

M16/N-M16/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.