ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Bloques de circuitos:

Bobinas. Sonda Hall. Materiales. (Circuito#1).

Solenoide. (Circuito#2).

Excitación. Relés. (Circuito#3).

Sonda Hall. Motor CC. (Circuito#4).

Motor paso a paso. (Circuito#5).

Canales.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

Salidas fijas CC: + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Salidas variables CC: ± 12 V, 0,5 A.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conectores Sub-D de 25 pines (2 salidas).

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

o

- EBC100. Unidad Base, con soporte físico y fuente de alimentación incorporada.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Elementos adicionales recomendados (solo uno) (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).

o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).

Dimensiones: 300 x 210 x 45 mm aprox.    Peso: 300 g aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Campos magnéticos:

1.-  Medición de campos magnéticos.

2.-  Fuerza electromotriz inducida. Cálculo de la reactancia de una bobina.

3.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Aplicaciones electromagnéticas:

4.-  Inductancia mutua.

5.-  Funcionamiento básico del transformador.

6.-  Efecto del núcleo en la respuesta de un transformador.

7.-  Fallo 1. Estudio del error en el circuito#1 (Bobinas. Sonda Hall. Materiales).

8.-  Funcionamiento básico del solenoide.

9.-  Fallo 2. Estudio del error en el circuito#2 (Solenoide).

10.-Funcionamiento básico de un relé.

11.-Automantenimiento de la posición de los contactos.

12.-Fallo 3. Estudio del error en el circuito#3 (Excitación. Relés).

13.-Ejercicios teórico/prácticos.

Motor de corriente continua:

14.-Característica Velocidad/Tensión de un motor de corriente continua.

15.-Motor usado como generador de CC.

16.-Fuerza contraelectromotriz.

17.-Ejercicios teórico/prácticos.

Motor paso a paso:

18.-Funcionamiento del motor paso a paso.

19.-Fallo 4. Estudio del error en el circuito#5 (Motor paso a paso).

20.-Ejercicios teórico/prácticos.

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

M17/N-M17/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.