EDIBON

Edición:ED01/25
Fecha:Septiembre/2025
N-M2
MÓDULO DE CIRCUITOS EN CORRIENTE ALTERNA (CA)

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
Bloques de circuitos:

    Formas de onda.(Circuito#1).

    Transformadores. (Circuito#2).

    Circuitos mixtos reactivos. (Circuito#3).

    Canales.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

Salidas fijas CC: + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Salidas variables CC: ± 12 V, 0,5 A.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conectores Sub-D de 25 pines (2 salidas).

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC. 
Frecuencia: 50/60 Hz.

               o
- EBC100. Unidad Base, con soporte físico y fuente de alimentación incorporada.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Elementos adicionales recomendados (solo uno) (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).

Dimensiones: 300 x 210 x 45 mm aprox.    Peso: 300 g aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Características de una señal alterna. Instrumentos:

1.-  Estudio de formas de onda en CA.

2.-  Estudio del Fallo 1 en el circuito#1 (Formas de Onda).

3.-  Estudio del Fallo 2 en el circuito#1 (Formas de Onda).

4.- Relación entre valores de pico y RMS para ondas sinusoidales.

5.-  Resistencia en corriente alterna sinusoidal.

6.-  Medidas usando el osciloscopio.

7.-  Tensión y ángulos de fase de la corriente para resistores en corriente alterna sinusoidal.

8.-  Resistores CA sinusoidales en serie.

9.-  Resistores CA sinusoidales en paralelo.

10.-Ejercicios teórico/prácticos.

Comportamiento de capacitores e inductores CA:

11.-Capacitancia de forma de onda cuadrada y corriente de entrada sinusoidal.

12.-Inductancia de forma de onda cuadrada y tensión de entrada sinusoidal.

13.-Reactancia reactiva, Xc, variaciones con la frecuencia.

14.-Estudio de fallos en capacitores.

15.-Variaciones de la capacitancia reactiva con la capacitancia.

16.-Capacitores CA en paralelo.

17.-Capacitores CA en serie.

18.-Capacitores CA como divisores de tensión.

19.-Inductancia en un circuito de CA.

20.-Variaciones de la reactancia inductiva con la inductancia.

21.-Inductores en serie en un circuito de CA.

22.-Ejercicios teórico/prácticos.

Teoremas básicos y circuitos de capacitancia e inductancia:

23.-Circuitos CA resistor-capacitor en serie.

24.-Circuitos CA resistor-capacitor en paralelo.

25.-Circuitos CA resistor-inductor en serie.

26.-Estudio del Fallo 1 en el circuito# 3 (Circuitos mixtos reactivos).

27.-Estudio del Fallo 2 en el circuito#3 (Circuitos mixtos reactivos).

28.-Circuitos CA resistor-inductor en paralelo.

29.-Ejercicios teórico/prácticos.

Circuitos RLC:

30.-Filtros resistencia-capacitancia.

31.-Resistencia inductiva de filtros. 

32.-Ejercicios teórico/prácticos.

Resonancia:

33.-Circuitos CA L-C en paralelo con baja fuente de impedancia.

34.-Estudio del Fallo 1 en el circuito de resonancia.

35.-Estudio del Fallo 2 en el circuito de resonancia.

36.-Circuitos CA L-C en paralelo con fuente de impedancia elevada.

37.-Respuesta de la frecuencia del circuito y amplitud de banda.

38.-Circuitos CA R-L-C en serie.

39.-Ejercicios teórico/prácticos.

El transformador:

40.-Transformadores de frecuencia intermedia.

41.-Transformador con carga.

42.-Medición de la corriente en el transformador secundario con carga.

43.-Ejercicios teórico/prácticos.

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
Opcional
N-M2/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.
- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.
- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.
1

