SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Blocs de circuits :

Diode. (Circuit#1).

Filtrage des signaux. (Circuit#2).

Pont de diodes. (Circuit#3).

Diode Zéner. (Circuit#4).

Transistor BJT. (Circuit#5).

NPN et PNP comme interrupteur. (Circuit#6).

Amplification NPN. (Circuit#7).

Amplification PNP. (Circuit#8).

Sources.

Charger.

Canaux.

Éléments requis (un seul) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

ou

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée

Support matériel et alimentation.

Modules supportant l’unité.

Sorties fixes CC : + 5 V, + 12 V, -12 V.

Sorties variables CC : ± 12 V.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties via des bornes de contact de 2 mm ou via un connecteur Sub-D à 25 broches.

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (un seul) (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx. Poids : 300 g approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Caractéristiques de la jonction PN :

1.- Etude de la diode.

2.- Étude des défauts dans les diodes.

3.- Exercices théoriques/pratiques.

La diode comme élément redresseur :

4.- Redresseur demi-onde.

5.- Étude des défauts dans le circuit redresseur.

6.- Pont redresseur.

7.- Étude des défauts du pont redresseur.

8.- Exercices théoriques/pratiques.

La diode Zener :

9.- Régulateur de tension avec une diode Zener.

10.-Étude des défauts dans le circuit Zener.

11.-Exercices théoriques/pratiques.

Etude et caractéristiques du transistor :

12.- Étude du transistor.

13.-Étude des défauts dans le transistor.

14.-Exercices théoriques/pratiques.

Caractéristiques du transistor fonctionnant en interrupteur :

15.-Étude du transistor en tant qu’interrupteur.

16.-Exercices théoriques/pratiques.

Amplificateur à émetteur commun :

17.-Étude de l’amplificateur NPN à émetteur commun.

18.-Étude des défauts dans le circuit amplificateur.

19.-Étude de l’amplificateur PNP à émetteur commun.

20.-Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

21.-Doubleur de tension.

22.-Filtrage de l’alimentation.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

N-M3/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.