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PAHS
UNITÉ DE SUCCION DE L' HUMIDITÉ DES SOLS

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Système d'aspiration, comprenant : 

    Réservoir d'eau avec robinet de vidange, capacité : 6 l, environ. 

    Pompe à eau, max. débit : 3 l/min. 

    Pompe à jet d'eau, débit : 5 l/min, débit d'aspiration : 0,5 l/min. 

    Il comprend une connexion à action rapide pour s'adapter au tube connecté à un manomètre (vacuomètre). 

Conteneur à terres, comprenant : 

Cuve cylindrique transparente à remplir de sable. Il comprend deux vannes de vidange et un filtre métallique pour éviter le transport du sable vers le réservoir d'eau. 

    Diamètre du réservoir : 200 mm, capacité : 10 l. 

Couvercle transparent pour éviter la perte d'eau par évaporation pendant les exercices pratiques. Il comprend deux raccords à action rapide pour s'adapter aux tubes connectés à un manomètre (manomètre) et à une entrée d'air (entrée de pression). 

Trois anneaux de retenue pour échantillons de sol. Ils comprennent un filtre métallique pour éviter le transport du sable vers le réservoir d'eau. Diamètre de chacun : 60 mm, capacité de chacun : 0,6 l. 

Compteurs : 

    Manomètre (vacuomètre), situé dans le système d'aspiration, plage : -1 – 0 bar. 

    Manomètre (manomètre), situé dans le réservoir cylindrique, plage : 0 – 2,5 bar. 

    Quatre humidimètres situés dans les anneaux de retenue des échantillons de sol et dans le conteneur à sols. 

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.  

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 400 x 500 x 1200 mm environ. - Poids: 90 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Compréhension de la relation entre la rétention d'eau et le sol.

2.- Étude de l'effet de la pression atmosphérique.

3.- Détermination de la rétention d'eau de différents échantillons de sol.

Possibilités pratiques supplémentaires :

4.- Compréhension des principes de rétention d'eau en termes d'aspiration du sol.

5.- Dérivation des courbes caractéristiques d'humidité du sol pour différents sols.
Optionnel
PAHS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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