EDIBON

Édition :ED01/25
Date :Mars/2025
PDA
DIGESTEUR AÉROBIE

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Cuve réacteur de 20 l avec une membrane tubulaire à l'intérieur. 

Couvercle pour le réacteur avec une vanne manuelle et les trous respectifs. 

Serpentin de chauffage ou de refroidissement. 

Bain thermostatique (jusqu'à 60 °C), capacité 6 l, 600 W. 

Pompe pour circulation d'eau chaude du bain thermostatique. 

Compresseur d'air, plage : 0 – 5 l/min. 

Plaque de diffusion pour l'entrée d'air. 

Débitmètre d'air, plage : 0,4 – 5 l/min. 

Pompe péristaltique, plage : 0 – 0,05 l/min. 

Débitmètre d'eau, plage : 0,004 – 0,05 l/min. 

Membrane, séparation des boues.

Trop-plein pour la sortie de l'eau filtrée. 

Valve au fond pour l'extraction de la boue. 

Compteur de température, pH et oxygène dissous pour surveiller la digestion. 

Panneau de contrôle comprenant : 

    Interrupteur pour pompe pour la circulation de l'eau chaude. 

    Interrupteur pour pompe péristaltique. 

    Interrupteur pour compresseur d'air. 

    Interrupteur principal. 

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal. 

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuels de pratiques.  

- Dimensions : 800 x 600 x 700 mm environ. - Poids: 55 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
  1.- Acclimatation des échantillons biologiques. 

  2.- Etude de l'effet de la température sur la qualité des effluents. 

  3.- Etude de l'effet du temps de séjour sur la qualité des effluents. 

  4.- Etude de l'effet de l'airation sur la qualité des effluents. 

  5.- Etude de l'effet du pH sur la qualité des effluents. 

  6.- Etude de l'effet de la charge massique sur la qualité des effluents. 

  7.- Etude de l'effet des nutriments sur la qualité des effluents. 

  8.- Etude de l'effet de la recirculation sur la qualité des effluents. 

  9.- Établir la stoechiométrie des processus aérobies. 

10.- Établir la cinétique des processus aérobies. 

11.- Transfert de masse gaz/liquide. 

12.- Distributions des temps de séjour. 

13.- Mesure des changements MLSS et COD comme critères de performance. 

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l’utilisateur.
Optionnel
PDA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

