EDIBON

Édition :ED01/25
Date :Octobre/2025
PEIF
UNITÉ POUR L´ÉTUDE DU TAUX DE FILTRABILITÉ

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Réservoir d’alimentation d’une capacité de 1 l.

Unité de filtration, avec filtre à lit poreux, amovible :

    Hauteur du filtre : 70 mm. 

    Diamètre de la cellule du filtre de test : 44 mm.

L’unité de filtration peut être démontée pour changer le sable..

Le débit est régulé par une vanne de régulation et peut être observé sur le débitmètre.

Débitmètre d’eau de plage : 0,07 - 0,55  l/min.

Manomètre différentiel de 500 mm, pour mesurer les pertes de pression.

Les matériaux utilisés dans l’équipement sont résistants à la corrosion.

Les éléments de l’unité et les tuyaux sont transparents pour une meilleure observation du fonctionnement et pour éviter les bulles d’air.

Les accessoires suivants sont inclus avec l’équipement :

    Thermomètre, avec une plage de -10 °C à 110 °C.

    Chronomètre.

    Éprouvette graduée de 1  l.

    Verre de 0,6  l, pour la collecte du filtrat.

    Pompe à air pour purger le manomètre. 

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuel pratique.

- Dimensions: 600 x 400 x 800 mm approx. - Poids: 25 kg approx.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
  1.- Etude des principes de fonctionnement de la filtration.

  2.- Etude de l’équation de Darcy.

  3.- Filtration en lit profond de suspensions avec différents lits.

  4.- Calcul de l’indice de filtrabilité.

  5.- Nettoyage du filtre à sable.
Optionnel
PEIF/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

