Spécifications de l'Offre

1 QMS. Équipe :

Banc de panneaux de structure en aluminium anodisé et métalliques, et avec des roues pour sa mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Le broyeur à boulets à vitesse variable et différentes tailles de balles. volume total: 5. l, capacité: 1,25 l.

Moteur pour le broyeur à boulets.

Secoueur vibrant et un ensemble de huit tamis à maille de plusieurs trous, de 2 mm à 0,063 mm.

V-Blender, volume total: 1 l.

Moteur pour la V-Blender, plage: 18 tours par minute, (timer. 60 min).

Soufflage et d'éjection.

Compresseur.

Cyclone en verre (diamètre d'entrée. 10 mm), et le convoyeur pneumatique.

Transparent angle horizontal du cylindre rotatif repos avec rapporteur.

Trémies cylindriques (capacité:. 100 cc) avec différentes tailles d'orifices de sortie.

Bac de récupération.

Équilibre (échelle).

Éprouvette graduée.

Panneau de contrôle:

- V-Blender interrupteur ON / OFF.

- tamiseuse interrupteur ON / OFF.

- Balance (balance) interrupteur ON / OFF.

- Compresseur interrupteur ON / OFF.

- Ball Mill interrupteur ON / OFF.

- Régulateur de vitesse Ball Mill.

- Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels: Cet appareil est livré avec les manuels suivants: Services requis, Montage et installation, de démarrage, de sécurité, d'entretien et pratiques manuels.

Dimensions: 850 x1020 x 1700 mm environ.(40,16 x 33,46 x 66,93 pouces environ.).

Poids: 200 Kg environ.(441 livres environ.).

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Quelques possibilités pratiques de l'Unité:

1.-   Techniques tamisant.

2.-   Analyse-granulométriques par tamisage.

3.-   Étude de la réduction de la taille.

4.-   Étude classification selon la taille.

5.-   Fraisage: broyeur à boulets. L'observation de la pulvérisation des solides traités par un millième de pouce à billes.

6.-   Etude de l'angle de repos et la démonstration de la stratification.

7.-   Etude de la densité apparente.

8.-   Etude de l'effet de la teneur du mélange.

9.-   Détermination des paramètres de solides en vrac de densité.

10.- Solides étude de déchargement dans les trémies.

11.- Opération Cyclone. La séparation des solides.

12.- Transport pneumatique.

13.- Etude de mélange des solides.

14.- Pesée de solides.

D'autres pratiques possibles:

15.- Opération de mixage.

16.- Tamis-opération.

Optionnel

2 QMS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.