EDIBON

Édition :ED01/25
Date :Octobre/2025
QRUBI
UNITÉ DE BASE ET DE SERVICE, AVEC SCADA ET CONTRÔLE PID

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)
1 QRUBI. Unité de Base et de Service :

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Cette unité est commune aux éléments requis (au moins un) (non inclus).

Le système d'installation et d'échange des réacteurs est rapide et facile à manipuler.

Il fournit tous les services nécessaires au fonctionnement de chaque réacteur.

Sécurité, connexions faciles et rapides.

Tous les éléments de cette unité sont chimiquement résistants.

L'unité “QRUBI” se compose principalement de :

    Trois cuves de 10 l en verre Pyrex : deux d'entre elles pour les réactifs et l'autre pour le produit.

Bain thermostatique de 6 l qui régule la température entre (Tªroom + 5°C) et 70°C. Il comprend un élément chauffant contrôlé par ordinateur (PC), d'une puissance de 600 W. Contrôle PID de la température.

    Trois pompes contrôlées par ordinateur (PC):

        Pompe pour pousser l'eau du bain thermostatique vers le réacteur, puissance : 0,37 kW, débit max : 80 l/min – 12.8 m.w.c.

        Deux pompes doseuses, débit max : 7 l/h.

    Sonde de température type “J” pour mesurer la température de l'eau du bain thermostatique en continu.

Cellule de conductivité et conductimètre pour mesurer la conductivité du produit pendant la réaction, gamme : 30 µS/cm – 20 mS/cm. Température de travail : 0 – 100 °C.

    Le logiciel comprend une compensation de température pour éliminer l'effet de la température sur la mesure de la conductivité.

    Trois débitmètres pour mesurer le débit de gaz et de réactifs :

        Débitmètre pour mesurer le débit de CO2, plage : 0 – 1440 Nl/h, pression max. : 0,5 kg/cm².

        Débitmètre pour mesurer le débit d'acétate de sodium, plage : 0,54 – 5,4 l/h.

        Débitmètre pour mesurer le débit d'acétate d'éthyle, plage : 0,7 – 7 l/h.

    Deux vannes à trois voies pour dévier les réactifs entre le réacteur et le réservoir réactif (by-pass).

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

    - QRIA. Réacteur Isotherme avec Agitateur.
           Unité de table.

           Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

           Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

           Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

           Sécurité, connexions faciles et rapides.

           Tous les éléments de cette unité sont chimiquement résistants.

           Réacteur cylindrique en verre Pyrex avec chemise d’eau, capacité maximale : 2 l, diamètre : 100 mm. Il comprend :

               Couvercle avec une sortie de gaz et une connexion pour l’agitateur.

Une entrée et une sortie d’eau pour la chemise d’eau, formant un circuit fermé avec l’Unité de Service de Base “QRUBI”. Cela permet de maintenir la température à l’intérieur du réacteur.

               Deux entrées pour les réactifs des réservoirs réactifs de l’Unité de Service de Base, “QRUBI”.

               Deux sorties pour les produits, qui sont stockés dans le réservoir de produits de l’Unité de Service de Base “QRUBI”.

               Entrée de gaz et plaque de diffusion de gaz au fond du réacteur.

               Connexion au bas du réacteur pour la collecte d’échantillons.

           Connexion pour la cellule de conductivité de l’Unité de Service de Base “QRUBI”, et connexion pour un capteur de température.

           Capteur de température de type “J” pour mesurer la température à l’intérieur du réacteur.

           Agitateur, contrôlé par ordinateur (PC), puissance : 50 W, vitesse maximale : 2000 r.p.m.

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’interface et de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.

           QRIA/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données :

               La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les normes de l’industrie.

               Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

               Contrôle PID analogique et numérique.

               Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

               Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

               Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

               Système d’étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

               Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

               Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l’unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

    - QRIA/D. Réacteur Isotherme avec Distillation.. 

           Unité de table.

           Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

           Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

           Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

           Sécurité, connexions faciles et rapides.

           Tous les éléments de cette unité sont chimiquement résistants.

           Réacteur cylindrique en verre Pyrex avec chemise d’eau, capacité maximale : 2 l, diamètre : 100 mm. Il comprend :

               Couvercle avec une sortie de gaz et une connexion pour l’agitateur.

Une entrée et une sortie d’eau pour l’enveloppe, formant un circuit fermé avec l’enveloppe. Unité de Service de Base, “QRUBI”. Cela permet de maintenir la température à l’intérieur du réacteur. du réacteur.

               Deux entrées pour les réactifs des réservoirs réactifs de l’Unité de Service de Base, “QRUBI”.

               Deux sorties pour les produits, qui sont stockés dans le réservoir de produits de l’Unité de Service de Base “QRUBI”.

               Entrée de gaz et plaque de diffusion de gaz au fond du réacteur.

               Connexion au bas du réacteur pour la collecte d’échantillons.

               Connexion pour la cellule de conductivité de l’Unité de Service de Base “QRUBI”, et connexion pour une sonde de température.

           Système de distillation. Il comprend : 

               Colonne de distillation, longueur : 300 mm, diamètre : 30 mm.

               Condenseur à billes, longueur : 300 mm.

               Condenseur à serpentin, longueur : 250 mm.

               Piège à vide, longueur : 125 mm, diamètre : 24 mm.

               Entonnoir gradué, volume : 500 ml.

               Pompe à vide commandée par ordinateur pour abaisser la température d’ébullition du mélange.

           Quatre capteurs de température de type “J” :

               Capteur pour mesurer la température à l’intérieur du réacteur.

               Deux capteurs pour mesurer la température de l’eau dans le système de distillation.

               Capteur pour mesurer la température du produit condensé dans le système de distillation. 

           Capteur de pression pour mesurer la pression à l’intérieur du réacteur, plage : 0 – 0,34 bar.

           Agitateur, contrôlé par ordinateur (PC), puissance : 50 W, vitesse maximale : 2000 r.p.m.

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’interface et de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.

           QRIA/D/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données :

               La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les normes de l’industrie.

               Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

               Contrôle PID analogique et numérique.

               Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

               Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

               Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

               Système d’étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

               Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

               Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès à différents niveaux de travail.

    - QRFT. Réacteur à Flux Tubulaire.
           Unité de table.

           Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

           Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

           Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

           Sécurité, connexions faciles et rapides.

           Tous les éléments de cette unité sont chimiquement résistants. 

           Réacteur avec bobine intérieure en téflon de 6 mm de diamètre intérieur. Bobine du réacteur Longueur : 14,5 m. Il comprend :

Une entrée et une sortie d’eau pour la gaine, formant un circuit fermé avec l’Unité de Service de Base. Cela permet de maintenir la température à l’intérieur du l’intérieur du réacteur.

Vanne à trois voies pour dévier le produit entre le prélèvement de l’échantillon et son analyse avec la cellule de conductivité du réacteur. l’analyse avec la cellule de conductivité de l’Unité de Service de Base “QRUBI”.

Sortie pour les produits, située à la sortie de la cellule de conductivité, qui sont stockés dans le réservoir de produits de l’Unité de Service de Base “QRUBI.

           Préchauffeur électrique pour les réactifs. Il comprend un élément chauffant contrôlé par ordinateur (PC) et un thermostat (70 °C) :

               Puissance de l’élément chauffant : 265 W.

               Contrôle PID de la température des réactifs.

               Il comprend deux entrées pour les réactifs des réservoirs réactifs de l’Unité de Service de Base, “QRUBI”.

           Deux capteurs de température de type “J” :

               Capteur pour mesurer la température de l’eau de la gaine à l’intérieur du réacteur.

               Capteur pour contrôler la température des réactifs à la sortie du préchauffeur électrique.

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’interface et de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.

           QRFT/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données :

               La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les normes de l’industrie.

               Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

               Contrôle PID analogique et numérique.

               Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

               Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

               Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

               Système d’étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

               Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

               Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès à différents niveaux de travail.

    - QRSA. Réacteurs avec Agitateur, en Série. 

           Unité de table.

           Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

           Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

           Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

           Sécurité, connexions faciles et rapides.

           Tous les éléments de cette unité sont chimiquement résistants.  

           Trois réacteurs cylindriques en verre Pyrex avec chemise d’eau, capacité max : 1 l chacun, diamètre : 100 mm. Chaque réacteur comprend:

               Un couvercle avec un raccord pour l’agitateur.

Une entrée et une sortie d’eau pour la chemise, formant un circuit fermé entre les trois réacteurs avec l’Unité de Service de Base “QRUBI”. Cela permet de maintenir la température à l’intérieur des réacteurs. 

Entrées pour les réactifs.

Sortie pour les produits. Ceux-ci peuvent circuler dans un, deux ou trois réacteurs avant d’être stockés dans le réservoir de produits de l’Unité de Service de Base “QRUBI”.

               Connexion au bas du réacteur pour la collecte d’échantillons.

               Connexion pour un capteur de température.

Deux collecteurs en téflon pour dévier les réactifs entre un, deux et trois réacteurs. Ils comprennent une entrée (chacun) pour les réactifs des réservoirs réactifs de l’Unité de Service de Base “QRUBI”.

Collecteur en téflon pour collecter les produits des réacteurs. Il comprend un Il comprend une connexion pour la cellule de conductivité de l’Unité de Service de Base “QRUBI” et une sortie pour les produits obtenus dans les réacteurs, qui sont stockés dans le dans le réservoir de produits de l’Unité de Service de Base “QRUBI”.

           Agitateur contrôlé par ordinateur (PC), vitesse maximale : 330 r.p.m (pour chaque réacteur).

           Trois capteurs de température de type “J” pour mesurer la température à l’intérieur de chaque réacteur.

           Vannes pour faire circuler les réactifs et les produits entre les réacteurs et la sortie.

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’interface et de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.

           QRSA/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données :

               La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les normes de l’industrie.

               Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

               Contrôle PID analogique et numérique.

               Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

               Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

               Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

               Système d’étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

               Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

               Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès à différents niveaux de travail.

    - QRAD. Réacteur Adiabatique et Isotherme. 

           Unité de table.

           Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

           Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

           Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

           Sécurité, connexions faciles et rapides.

           Tous les éléments de cette unité sont chimiquement résistants.  

           Réacteur cylindrique en verre Pyrex avec chemise d’eau, capacité maximale : 2 l, diamètre : 100 mm. Il comprend :

               Couvercle avec deux connexions pour la bobine et une connexion pour l’agitateur.

               Deux entrées pour les réactifs des réservoirs réactifs de l’Unité de Service de Base, “QRUBI”.

               Deux sorties pour les produits stockés dans le réservoir de produits de l’Unité de Service de Base “QRUBI”. 

               Connexion pour la cellule de conductivité de l’Unité de Service de Base “QRUBI” et connexion pour un capteur de température.

               Enveloppe extérieure en aluminium anodisé. L’espace entre l’enveloppe et le réacteur est rempli de mousse de polyuréthane expansé.

Bobine en cuivre nickelé, longueur : 2500 mm, diamètre extérieur : 6,7 mm, diamètre intérieur : 4,1 mm. Il comprend une entrée et une sortie d’eau, formant un circuit fermé avec l’Unité de Service de Base “QRUBI”. Cela permet de de maintenir la température à l’intérieur du réacteur.

           Trois capteurs de température de type “J” :

               Capteur pour mesurer la température à l’intérieur du réacteur.

               Capteur pour mesurer la température de l’eau à l’entrée du serpentin.

               Capteur pour mesurer la température de l’eau à la sortie du serpentin.

           Capteur de débit pour mesurer le débit d’eau dans le serpentin, plage : 0,25 – 6,5 l/min.

           Agitateur contrôlé par ordinateur (PC), vitesse maximale : 330 r.p.m.

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’interface et de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels. 

           QRAD/CCSOF. Logiciel de Contrôle et de Régulation PID + Acquisition de Données + Gestion des Données :

               La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les normes de l’industrie.

               Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

               Contrôle PID analogique et numérique.

               Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la plage de travail.

               Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

               Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

               Système d’étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

               Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

               Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès à différents niveaux de travail.

2 QRQC/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

Cette interface de contrôle est commune aux éléments requis (au moins un) (Non inclus). 

Boîtier d'interface de contrôle comporte sur le panneau avant un diagramme de processus.

Les éléments de commande de l'unité sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur.

Visualisation simultanée depuis l'ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Calibration de tous les capteurs impliqués.

Représentation en temps réel des courbes des réactions du système.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, ce qui permet l'analyse des courbes et des réactions de l'ensemble du processus. 

Les signaux sont protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Le contrôle PID en temps réel avec la possibilité de modifier les paramètres PID à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment pendant le processus.

Le contrôle PID controle la marche/arrêt en temps réel pour les paramètres intervenant simultanément dans le processus.  

Le contrôle PID en temps réel des paramètres intervenant simultanément dans le processus, basé sur la formule mathématique réelle du PID, avec la possibilité de changer les valeurs, à tout moment, des trois constantes de contrôle (constantes proportionnelles, intégrales et dérivées).

Contrôle ouvert permettant de modifier, à tout moment et en temps réel, les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, l'un mécanique dans l'unité, l'autre électronique avec l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.
3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Commun pour les éléments requis (au moins un) (Non inclus). 

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur. 

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.
4 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.
5 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d'interface et de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

*
Références 1 à 5 sont les principaux éléments : QRQC + QRQC/CIB + DAB + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX
Pratiques à effectuer avec le Réacteur Isotherme avec Agitateur (QRIA) :

  1.- Détermination des conductivités ioniques.

  2.- Fonctionnement par lots. Obtention de l'ordre de réaction par rapport à l'acétate d'éthyle. Méthode des taux initiaux.

  3.- Fonctionnement en discontinu. Obtention de l'ordre de réaction par rapport à l'hydroxyde de sodium. Méthode des taux initiaux.

  4.-  Fonctionnement en discontinu. Calcul de la constante de vitesse. Constante concentration initiale d'hydroxyde de sodium.

  5.-  Fonctionnement en discontinu. Calcul de la constante de vitesse. Concentration initiale d'acétate d'éthyle constante.

  6.- Formulation de l'équation de vitesse.

  7.- Fonctionnement en discontinu. Variation de la constante cinétique en fonction de la température. Équation d'Arrhenius.

  8.- Fonctionnement en discontinu. Conversion théorique et expérimentale. Écart par rapport à l'idéalité.

  9.- Opérations discontinues. Effets de mélange.

10.- Fonctionnement continu.

11.- Fonctionnement continu. Effets de mélange.

Possibilités pratiques supplémentaires :

12.- Étalonnage des capteurs.

Pratiques à effectuer avec le Réacteur Isotherme avec Distillation (QRIA/D

13.- Détermination des conductivités ioniques.

14.- Opérations par lots. Obtention de l'ordre de réaction par rapport à l'acétate d'éthyle. Méthode des taux initiaux.

15.- Mode discontinu. Obtention de l'ordre de réaction en ce qui concerne l'hydroxyde de sodium. Méthode des taux initiaux.

16.- Mode discontinu. Calcul de la constante de vitesse. Constante concentration initiale de l'hydroxyde de sodium.

17.- Mode discontinu. Calcul de la constante de vitesse. Concentration initiale d'acétate d'éthyle constante.

18.- Formulation de l'équation de vitesse.

19.- Fonctionnement en discontinu. Variation de la constante cinétique en fonction de la température. Équation d'Arrhenius.

20.- Fonctionnement en discontinu. Conversion théorique et expérimentale comparaison. Écart par rapport à l'idéalité.

21.- Opérations discontinues. Effets de mélange.

22.- Fonctionnement en continu.

23.- Fonctionnement continu. Effets de mélange.

Possibilités pratiques supplémentaires :

24.- Étalonnage des capteurs.

Pratiques à effectuer avec le Réacteur à Flux Tubulaire (QRFT) :

25.- Détermination des conductivités ioniques.

26.- Conversion théorique du réacteur tubulaire.

27.- Détermination expérimentale de la conversion du réacteur tubulaire.

28.- Dépendance du temps de séjour.

29.- Détermination de l'ordre de réaction.

30.- Dépendance de la constante de vitesse et de la conversion avec la température.

Possibilités pratiques supplémentaires :

31.- Étalonnage des capteurs.

Pratiques à effectuer avec le Réacteur Adiabatique et Isotherme (QRAD) :

32.- Détermination des conductivités ioniques.

33.- Opérations par lots. Obtention de l'ordre de réaction par rapport à l'acétate d'éthyle. Méthode des taux initiaux.

34.- Opération Bach. Obtention de l'ordre de réaction par rapport à l'hydroxyde de sodium. Méthode des taux initiaux.

35.- Opération Batch. Calcul de la constante de vitesse. Constante Concentration initiale de l'hydroxyde de sodium.

36.- Mode discontinu. Calcul de la constante de vitesse. Concentration initiale d'acétate d'éthyle constante.

37.- Formulation de l'équation de vitesse.

38.- Fonctionnement en discontinu. Variation de la constante cinétique en fonction de la température. Équation d'Arrhenius.

39.- Fonctionnement en discontinu. Conversion théorique et expérimentale comparaison. Écart par rapport à l'idéalité.

40.- Fonctionnement en discontinu. Effet de la concentration sur la conversion.

41.- Calcul du coefficient de transfert de chaleur du serpentin.

42.- Fonctionnement par lots. Effets de mélange.

43.- Fonctionnement en continu. 

Possibilités pratiques supplémentaires :

44.- Étalonnage des capteurs.

Pratiques à effectuer avec le Réacteurs avec Agitateur, en Série (QRSA) :

45.- Détermination des conductivités ioniques.

46.- Fonctionnement continu avec un seul réacteur. 

47.- Fonctionnement en continu avec un seul réacteur avec effets de mélange.

48.- Fonctionnement continu avec les trois réacteurs.

Possibilités pratiques supplémentaires :

49.- Étalonnage des capteurs.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

50.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

       Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

51.- Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

        Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

52.- Le système de contrôle informatique avec SCADA et Contrôle PID permet une véritable simulation industrielle.

53.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

54.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

55.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

56.- Contrôle du processus de l'unité QRQC via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

57.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité QRQC.

- En utilisant PLC-PI, 19 autres exercices peuvent être effectués.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)
a) Configuration Industrielle
6 PLC. Contrôle Industriel utilisant PLC (comprend le module PLC-PI plus Logiciel de Contrôle PLC-SOF) :

- PLC-PI. Module PLC :

  Boîte métallique.

  Schéma de principe sur le panneau avant du module.

  Les entrées numériques (X) et les sorties (Y) : 16 entrées numériques. 14 sorties numériques.

  Bloc entrées analogiques : 16 entrées analogiques.

  Sorties analogiques d'un bloc : 4 sorties analogiques.

  Écran tactile.

  Panasonic PLC :

    Haute vitesse de traitement de 0,32 microsecondes. Capacité du programme des mesures de 32 K. Compteur à grande vitesse. Régulation PID multi-points.

  Panasonic modules entrées/sorties numériques et des entrées/sorties analogiques.

- QRQC/PLC-SOF. Logiciel de contrôle PLC :

  Toujours inclus avec l'offre PLC. Chaque échangeur de chaleur a son propre logiciel.

Pratiques à faire avec PLC-PI :
1.-   Le contrôle du processus d'une équipe en particulier à travers la boîte d'interface de commande sans l'ordinateur. 

2.-   Visualisation de toutes les valeurs des capteurs utilisés dans le processus d'une équipe particulière. 

3.-   L'étalonnage de tous les capteurs inclus dans le processus d'une équipe particulière. 

4.-   Le fonctionnement de tous les actionneurs impliqués dans le processus d'une équipe particulière. 

5.-   Réalisation de différentes expériences, automatiquement, sans avoir devant l'ordinateur utilisé. (Cette expérience peut être décidée au préalable).

6.-  Simulation d'actions en dehors dans les cas n'existent pas d'éléments matériels. (Exemple : test de réservoirs complémentaires, complémentaires au processus d'étude du milieu industriel, etc.).

7.-   Utilisation générale et manipulation de l'automate. 

8.-   Application de processus PLC pour l'équipe particulière. 

9.-   Structure PLC. 

10.- Réglage des entrées et sorties PLC. 

11.- Options de configuration de l'automate. 

12.- Langages de programmation PLC. 

13.- Différents langages standards de programmation API (diagramme d'échelle (LD), texte structuré (ST), liste d'instructions (IL), Grafcet (SFC), bloc fonctionnel (FBD)). 

14.- Nouvelle configuration et développement de nouveaux procédés. 

15.- La gestion d'un processus établi. 

16.- Affichage des résultats et des comparaisons avec l'équipement particulier. 

17.- Possibilité de créer de nouveaux processus liés à l'équipement en particulier. 

18.- PLC Exercices de programmation. 

19.- Les demandes elles-mêmes en fonction des besoins de l'enseignant et l'élève PLC.
a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel
7 QRQC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

8 QRQC/FSS. Système de Simulation de Défauts.

Le Système de Simulation de Défaut (FSS) est un logiciel qui simule plusieurs défauts sur toute unité EDIBON contrôleé par ordinateur.

Le mode "DEFAUTS" consiste à provoquer une série de défauts dans le fonctionnement normal de l'unité. L'étudiant doit les trouver et les résoudre.

Il existe plusieurs types de défaillances, qui peuvent être incluses dans les blocs suivants :

    Défauts affectant les mesures des capteurs :

    - Un étalonnage incorrect est appliqué.

    - Non-linéarité.

    Défauts qui affectent les actionneurs :

    - Changement de canal des actionneurs à un moment donné pendant l'exécution du programme.

    - Réduction de la réponse d'un actionneur.

    Échecs dans l'exécution des contrôles:

    - Inversemment des contrôles ON/OFF.

    - Réduction ou augmentation de la réponse totale calculée.

    - L'action de certains contrôles est annulée.

    Défauts on/off:

    - Vous pouvez inclure différentes défaillances on/off.

b) Options de Expansions Multipuesto
9 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA et le contrôle PID d'EDIBON, connectés sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe. 

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA et contrôle PID d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.

8

