EDIBON

Édition :ED01/25
Date :Novembre/2025
QUCB
UNITÉ DE CRISTALLISATION

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Cristalliseur composé d'un réacteur à double enveloppe en verre (1 litre de capacité), qui comprend des capteurs de température et un agitateur. Opération par lots.

Agitateur à double lame.

Le réacteur de cristallisation est contrôlé thermiquement au moyen d'eau chauffée circulant dans l'enveloppe du réacteur.

Bain thermostatique de 600 W, avec pompe à impulsion d'eau alimentaire.

Débitmètre d'eau, type rotamètre, plage : 0 – 2 l/min.

Quatre vannes à deux voies pour permettre la circulation de l'eau, selon le process. 

Trois capteurs de température de type "J" situés aux points clés du système. 

Vanne de régulation de pression pour protéger le système, plage : 0,5 – 6 bar. 

Conductimètre pour mesurer la conductivité de la solution, plage : jusqu'à 2000 mS. 

Ensemble de tamis, composé de :

    Trois tamis de différentes tailles de lumière : 0,5 mm/1 mm/2 mm.

Récipient pour recueillir les cristaux, capacité : 2 l.

Dispositifs de protection pour les circuits électriques.

Console électronique :

    Boîte métallique.

    Connexions des capteurs de température.

    Sélecteur pour capteurs de température.

    Affichage numérique pour surveiller la température et la conductivité. 

    Interrupteur de pompe.

    Interrupteur agité.

    Contrôleur de bain thermostatique. 

    Interrupteur de protection magnétothermique. 

    Fusibles de protection.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.  

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

    - QUCB/C. Unité d'Alimentation Continue.
          L’Unité d’Alimentation Continue, “QUCB/C”, est complémentaire de l’unité “QUCB”, qui permet de transformer le cristalliseur en continu.

Il s’agit d’un réacteur à double enveloppe où est obtenue la solution sursaturée. Ce réacteur, en partie supérieure, dispose d’un agitateur pour dissoudre le sel étudié dans la solution.

L’unité “QUCB/C” dispose d’un bain thermostatique externe qui permet de contrôler la température de réaction puis d’obtenir une solution sursaturée à haute température.

          Une pompe péristaltique fournit la solution sursaturée de manière continue au cristalliseur.

          Ainsi, la fourniture de cet accessoire permettra de comparer la cristallisation discontinue et la cristallisation continue.

          Caractéristiques:

              Réacteur à double enveloppe, en verre.

              Agitateur à double lame.

              Pompe péristaltique à vitesse variable, plage : 0 – 30 ml/min.  
Unité: - Dimensions: 800 x 700 x 1000 mm environ. - Poids: 55 kg environ.
Consola électronique: - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm environ.   - Poids: 10 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Comprendre les principes de la cristallisation par refroidissement de solution.

2.- Etude de la distribution granulométrique des cristaux.

3.- Opération par lots.

4.- Obtention de cristaux par la méthode de refroidissement.

5.- Démonstration des effets de la variation des paramètres suivants sur le processus de cristallisation :

        Concentration du soluté.

        Niveau d'agitation.

        Température de refroidissement.

        Débit d’alimentation en soluté ("QUCB/C" est requis).

Possibilités pratiques supplémentaires :

6.- Évaluation de l'efficacité de cristallisation et de la cinétique de cristallisation.

7.- Fonctionnement en continu ("QUCB/C" est requis).
Optionnel
QUCB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

