EDIBON

Edición:ED01/25
Fecha:Noviembre/2025
RSES
SIMULADOR DE LLUVIA PARA ESTUDIOS DE EROSIÓN DE SUELOS

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
Estructura de acero. 

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Cortinas de PVC resistentes transparentes. 

Rociador de lluvia que incluye: 

    Seis boquillas de pulverización intercambiables. 

    Motor de velocidad variable. 

    Disco giratorio. Está formado por dos placas circulares, cada una de la cuales tiene tres aperturas segmentadas de 40°. 

Depósito de almacenamiento de poliuretano con interruptor de nivel, capacidad: 140  l. 

Bomba de impulsión del agua al rociador de lluvia.

Caudalímetro, rango: 600 – 6000 l/h.

Manómetro para medir la presión del agua que llega al rociador, rango: 0 – 2,5 bar.

Parcelas de prueba de campo. 

Parcela de prueba de escorrentías.

Soporte inclinable para parcelas de prueba. 

Seis recipientes de prueba cilíndricos.

Seis pluviómetros.

Consola electrónica:

    Caja metálica.

    Display digital para la velocidad del disco. 

    Interruptor del motor. 

    Regulador de velocidad del motor. 

    Interruptor de control de la bomba. 

    Regulador de caudal de la bomba.  

    Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal. 

Manuales:   Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.    

Equipo: - Dimensiones: 1200 x 1500 x 2500 mm aprox. - Peso: 200 aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 310 x 220 x 180 mm aprox. - Peso: 3 kg aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
  1.- Análisis comparativos de distintas tormentas de lluvia simuladas.

  2.- Estimar la pérdida de suelo e infiltraciones en diferentes tipos de suelo.

  3.- Estimar la pérdida de suelo e infiltraciones en tormentas de diferentes intensidades.

  4.- Estimar la pérdida de suelo e infiltraciones variando la inclinación del suelo.

  5.- Determinar la energía cinética de distintas intensidades de lluvia.

  6.- Análisis de la relación entre la erosión producida y la intensidad de la lluvia simulada.

Posibilidades prácticas adicionales:

  7.- Investigar la naturaleza del potencial de erosión del suelo en diferentes tipos de suelo.

  8.- Estudiar los métodos mediante los cuales se puede prevenir la erosión del suelo.
Opcional
RSES/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.
- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.
- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.
1

