SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Boîte métallique, comprenant tous les modules et éléments.

Alimentation électrique.

Fusible de protection.

Diagramme de principe sur la face avant.

Modules :

Signaux de référence :

Pas : Amplitude : ±10 V. Fréquence : 0 Hz à 1000 Hz.

Rampe : Amplitude : ±10 V. Fréquence : 0 Hz à 1000 Hz.

Sinus : Amplitude : ±10 V. Fréquence : 0 Hz à 1000 Hz.

Contrôleur PID :

Régulateur P : Kp : 0 à 10.

Contrôleur I : Ti : 1 ms à 10 ms.

Contrôleur D : Td : 1 ms à 10 ms.

Systèmes :

Système du premier ordre :

Constante de temps T : 1 ms à 100 ms.

Système du second ordre :

Coefficient d'amortissement x : 0 à 1,5.

Fréquence naturelle ( n) : 1 Hz à 2 π*100 rad/s (100 Hz).

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Éléments requis (Non inclus) :

- MED87. Oscilloscope Numérique à Deux Voies 70 MHz.

- Dimensions : 490 x 330 x 310 mm environ. - Poids : 10 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Réponse d'un système du premier ordre dans le domaine temporel (réponse en échelon).

2.- Réponse d'un système du premier ordre dans le domaine temporel (réponse en rampe).

3.- Réponse d'un système du premier ordre dans le domaine temporel (réponse sinusoïdale).

4.- Réponse d'un système du premier ordre dans le domaine des fréquences (réponse sinusoïdale).

5.- Réponse d'un système du second ordre dans le domaine temporel (réponse à un échelon).

6.- Réponse d'un système du second ordre dans le domaine temporel (réponse rampe).

7.- Réponse d'un système du second ordre dans le domaine temporel (réponse sinusoïdale).

8.- Réponse d'un système du second ordre dans le domaine des fréquences (réponse sinusoïdale).

9.- Structure d'un contrôleur PID (blocs proportionnel-intégratif-dérivé).

10.- Contrôle PID d'un système du premier ordre en boucle ouverte.

11.- Contrôle PID d'un système du second ordre en boucle ouverte.

12.- Contrôle PID d'un système du premier ordre en boucle fermée (réglage mathématique).

13.- Commande PID d'un système du premier ordre en boucle fermée (réglage expérimental).

14.- Commande PID d'un système du premier ordre en boucle fermée (réglage de Ziegler-Nichols).

15.- Contrôle PID d'un système du second ordre en boucle fermée (réglage mathématique).

16.- Contrôle PID d'un système du second ordre en boucle fermée (réglage expérimental).

17.- Contrôle PID d'un système du second ordre en boucle fermée (réglage Ziegler-Nichols).

Optionnel

RYC/B/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.