Especificaciones de Concurso

RYC. Equipo para el Estudio de Regulación y Control, Controlado desde Computador (PC).

Equipo:

Caja metálica.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Módulo de señales de referencia:

Este módulo permite generar cuatro tipos diferentes de señales: escalón, cuadrada, rampa, sinusoidal. La frecuencia y amplitud de las señales se pueden ajustar a través del computador (PC):

Salida escalón. Salida cuadrada. Salida rampa. Salida sinusoidal.

Escalón: amplitud: 0 V a 5 V, frecuencia: 0 Hz a 200 Hz.

Cuadrada: amplitud: ±10 V, frecuencia: 0 Hz a 200 Hz.

Rampa: amplitud: ±10 V, frecuencia: 0 Hz a 200 Hz.

Sinusoidal: amplitud: ±10 V, frecuencia: 0 Hz a 200 Hz.

Barrido de frecuencias: este módulo realiza el barrido de frecuencias necesario para calcular el diagrama de Bode.

Módulo de controlador PID:

Este módulo se subdivide en bloques proporcionales, integrantes y derivados. El módulo permite ajustar cada parámetro de manera independiente desde el computador (PC):

Controlador P: Kc: -10 a +10. Controlador I: Ti: 0 a 100 s. Controlador D: Td: 0 a 100 s.

Tiempo de muestreo: 0,1 a 100 ms.

Compensador Avance/Retardo:

Este módulo representa un sistema de compensador en el dominio de Laplace. El sistema permite modificar los ceros, los polos y la ganancia del compensador a través del computador (PC):

Avance K: 1 a 100 s. Retardo K: 1 a 100 s. Ganancia: 1 a 10. Tiempo de muestreo: 0,1 a 100 ms.

Sistema integrador:

Este módulo representa un sistema integrador en el dominio de Laplace. El sistema permite modificar la ganancia y la válvula de saturación del sistema a través del computador (PC):

Ganancia: -10 a 10.

Saturación: -10 a 10.

Sistema de primer orden:

Este módulo representa un sistema de primer orden en el dominio de Laplace. El sistema permite modificar la constante de tiempo del sistema a través del computador (PC). La ganancia también se puede ajustar usando el computador (PC):

Ganancia: 0 a 10. Constante de tiempo T: 0 a 100 s.

Sistema de segundo orden:

Este módulo representa un sistema de segundo orden en el dominio de Laplace. El sistema permite modificar a través del computador (PC) los tres parámetros del sistema: ganancia, coeficiente de amortiguamiento y frecuencia natural:

Ganancia: 1 a 10.

Coeficiente de amortiguamiento ξ: 0 a 1.5 en escalones de 0,1.

Frecuencia natural (ω n): 1Hz a 2 π*100 rad/s (100Hz).

Módulo de perturbación:

Este módulo permite introducir perturbaciones en los sistemas. La perturbación se puede introducir en diferentes lugares del bucle de control:

Valor de perturbación: -10 a 10.

Módulo de compensación:

Este módulo permite añadir una compensación a la señal de entrada:

Valor de compensación: -10 a 10.

Entradas analógicas:

Este módulo incluye 4 entradas analógicas. Las entradas se usan para visualizar las diferentes señales en el computador (PC).

Conector al computador (PC).

Interfaz de control incluida.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real y Control PID.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar acabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

RYC-SM. Módulo de Servo-Motor DC.

El Módulo de Servo-Motor CC, “RYC-SM”, ha sido diseñado para estudiar el sistema de control práctico a través del control de la posición y la velocidad de un servomotor CC.

El módulo “RYC-SM” está formado por dos componentes principales: el equipo “RYC-SM” y la caja de interfaz “RYC-SM”. El equipo “RYC-SM” contiene todos los sensores y actuadores como un sensor de tacómetro, un motor CC, etc., y la caja de interfaz “RYC-SM” contiene todos los componentes necesarios para el suministro de energía, acondicionamiento de señales, etc.

Estos dos componentes se utilizan junto con el equipo “RYC” para controlar la posición y velocidad del motor.

Especificaciones:

Estructura metálica.

Motor CC:

Alimentación del motor: 10 VCC.

Velocidad máx.: 10000 r.p.m.

Relación de desmultiplicación: 21:1.

Tacómetro (sensor de velocidad del motor):

Salida del tacómetro: 10 VCC.

Velocidad máx.: 10000 r.p.m.

Potenciómetro (sensor de posición del motor):

Salida del potenciómetro: 10 VCC.

Dimensiones: 300 x 225 x 300 mm aprox.

Peso: 5 Kg aprox.

RYC-BB. Módulo de Barra y Bola.

El Módulo de Barra y Bola, “RYC-BB”, ha sido diseñado para estudiar un sistema de control práctico a través del estudio de un sistema de control clásico, el sistema de Control de Barra y Bola.

El módulo “RYC-BB” está formado por dos componentes principales: el equipo “RYC-BB” y la caja de interfaz “RYC-BB”. El equipo “RYC-BB” contiene todos los sensores y actuadores como un motor, un vástago de alambre bobinado que funciona como un sensor de posición, etc., y la caja de interfaz “RYC-BB” contiene todos los componentes necesarios para el suministro de energía, acondicionamiento de señales, etc.

Estos dos componentes se utilizan junto con el equipo “RYC” para controlar la posición de la bola de acero a lo largo de la barra.

Especificaciones:

Estructura metálica.

Servo-Motor CC:

Alimentación del motor: 10 VCC.

Velocidad máx.: 10700 r.p.m.

Reducción de engranaje: 21:1.

Sensor de posición angular del eje:

Transductor: Potenciómetro (10 KΩ).

Rango de medición: 180 grados.

Salida: ±10 V.

Sensor de posición de la bola:

Transductor: Potenciómetro (750 Ω).

Rango de medición: ±200 mm.

Salida: ±10 V.

Estructura de Barra y Bola:

Bola de acero:

Radio: 12,7 mm.

Masa: 0,064 Kg.

Longitud de la barra: 425 mm.

Longitud del brazo de palanca: 120 mm.

Longitud del brazo de soporte: 160 mm.

Dimensiones: 1000 x 400 x 350 mm aprox.

Peso: 18 Kg aprox.

RYC-TAR. Módulo de Control de Temperatura de un Caudal de Aire.

El Módulo de Control de Temperatura de un Caudal de Aire, “RYC-TAR”, ha sido diseñado para estudiar un sistema de control práctico a través del control de la temperatura de un caudal de aire.

El módulo “RYC-TAR” está formado por dos componentes principales: el equipo “RYC-TAR” y la caja de interfaz “RYC-TAR”. El equipo “RYC-TAR” contiene todos los sensores y actuadores como sensores de temperatura en posiciones diferentes, un ventilador axial, un calentador, etc., y la caja de interfaz “RYC-TAR” contiene todos los componentes necesarios para el suministro de energía, acondicionamiento de señales, etc.

Estos dos componentes se utilizan junto con el equipo “RYC” para controlar la temperatura de un caudal de aire en tres puntos diferentes a través del control de la potencia del ventilador axial.

Especificaciones:

Estructura metálica.

Área de la sección transversal de la cámara: 0,0064 m³.

Soplador de aire:

Tensión nominal de entrada: 220 V.

Caudal de aire nominal: 50 m³/min.

Velocidad máx.: 2700 rpm.

Elemento calefactor:

Tensión nominal de entrada: 220 V.

Potencia máx.: 150 W.

Sensor de temperatura:

Salida: 0,1 V/ºC.

Dimensiones: 500 x 150 x 100 mm aprox.

Peso: 12 Kg aprox.

RYC-TAG. Módulo de Control de Temperatura de un Caudal de Agua.

El Módulo de Control de Temperatura de un Caudal de Agua, “RYC-TAG”, ha sido diseñado para estudiar un sistema de control práctico a través del control de la temperatura de un caudal de agua.

El módulo “RYC-TAG” está formado por dos componentes principales: el equipo “RYC-TAG” y la caja de interfaz “RYC-TAG”. El equipo “RYC-TAG” contiene todos los sensores y actuadores como un sensor de temperatura, un medidor de caudal, una bomba de agua, etc., y la caja de interfaz “RYC-TAG” contiene todos los componentes necesarios para el suministro de energía, acondicionamiento de señales, etc.

Estos dos componentes se utilizan junto con el equipo “RYC” para controlar la temperatura del agua del circuito de agua fría a través del control del caudal de agua del circuito de agua caliente. Ambos circuitos están relacionados por un intercambiador de calor.

El sistema permite introducir perturbaciones de forma manual mediante una válvula manual que cambia el caudal de agua del circuito de agua fría.

Especificaciones:

Estructura metálica.

Depósito de reserva: 30  l aprox.

Interruptor de nivel: sensor de indicador de nivel de flotador con una salida ON/OFF.

Bomba de agua: caudal de agua máx. 8  l/min.

Válvula manual para generar perturbaciones.

Control de la válvula de regulación del valor de caudal del circuito frío.

Válvula proporcional electrónica:

Tensión de entrada de control: 0 a 3 V.

Rango de apertura: 0 a 100 %.

Medidor de caudal analógico:

Rango de medición: 0 - 2  l/min.

Sensores de temperatura:

Tipo de transductor: termopar tipo “J”.

Salida: 0,1 V/ºC.

Elemento calefactor:

Consumo eléctrico: 1500 W.

Tensión de entrada de control: ±10 V.

Dimensiones: 900 x 900 x 700 mm aprox.

Peso: 50 Kg aprox.

RYC-TE. Módulo de Control de Temperatura.

El Módulo de Control de Temperatura, “RYC-TE”, ha sido diseñado para estudiar un sistema de control práctico a través del control de la temperatura del agua en un depósito.

El módulo “RYC-TE” está formado por dos componentes principales: el equipo “RYC-TE” y la caja de interfaz “RYC-TE”. El equipo “RYC-TE” contiene todos los sensores y actuadores como un sensor de temperatura, medidor de caudal, bomba de agua, elemento calefactor, etc., y la caja de interfaz “RYC-TE” contiene todos los componentes necesarios para el suministro de energía, acondicionamiento de señales, etc.

Estos dos componentes se utilizan junto con el equipo “RYC” para controlar la temperatura del agua de un depósito a través del control del caudal de agua del circuito de agua.

El sistema permite introducir perturbaciones de forma manual a través de la variación de la potencia del elemento calefactor.

Especificaciones:

Depósito con control de temperatura: 4.5  l aprox.

Depósito de reserva: 12  l aprox.

Interruptor de nivel de seguridad: sensor de indicador de nivel de flotador con una salida ON/OFF.

Bomba de agua: caudal de agua máx. 8  l/min.

Medidor de caudal analógico:

Rango de mediciones: 0 - 2  l/min.

Termopar tipo “J”.

Elemento calefactor:

Consumo eléctrico: 1500 W.

Tensión de entrada de control: ±10 V.

Dimensiones: 900 x 330 x 400 mm aprox.

Peso: 22 Kg aprox.

RYC-P. Módulo de Control de Presión.

El Módulo de Control de Presión, “RYC-P” ha sido diseñado para estudiar un sistema de control práctico a través del control del nivel de presión de aire de un depósito de presión de aire.

El módulo “RYC-P” está formado por dos componentes principales: el equipo “RYC-P” y la caja de interfaz “RYC-P”. El equipo “RYC-P” contiene todos los sensores y actuadores como un sensor de presión, un compresor de aire, etc., y la caja de interfaz “RYC-P” contiene todos los componentes necesarios para el suministro de energía, acondicionamiento de señales, etc.

Estos dos componentes se utilizan junto con el equipo “RYC” para controlar el nivel de presión de aire de un depósito de presión de aire a través del control del caudal de entrada de aire al depósito de presión.

El sistema permite introducir perturbaciones de forma manual mediante una válvula de seguridad manual.

Especificaciones:

Estructura metálica.

Bomba:

Fuente de alimentación: 12 VCC.

Presión máxima de trabajo: 1,5 bar.

Caudal: 4,2 l/min.

Sensor de presión:

Salida a escala completa: 100 mV.

Rango de presión: 0 - 30 psi.

Tanque de aire:

Volumen: 400 mL.

Presión máxima de trabajo: 16 bar.

Electroválvula:

Fuente de alimentación: 24 VCC.

Presión máxima de trabajo: 12 bar.

Manómetro:

Rango de presión: 0 - 2.5 bar.

Dimensiones: 520 x 310 x 230 mm aprox.

Peso: 6 Kg aprox.

RYC-N. Módulo de Control de Nivel.

El Módulo de Control de Nivel, “RYC-N”, ha sido diseñado para estudiar un sistema de control práctico a través del control del nivel del agua de un depósito.

El módulo “RYC-N” está formado por dos componentes principales: el equipo “RYC-N” y la caja de interfaz “RYC-N”. El equipo “RYC-N” contiene todos los sensores y actuadores como un sensor de presión para medir el nivel del agua, una bomba de agua, un medidor de caudal, etc. La caja de interfaz “RYC-N” contiene todos los componentes necesarios para el suministro de energía, acondicionamiento de señales, etc.

Estos dos componentes se utilizan junto con el equipo “RYC” para controlar el nivel de agua de un depósito a través del control del caudal de entrada de agua.

El sistema permite introducir perturbaciones de forma manual mediante una válvula manual que cambia el caudal de salida de agua del depósito controlado.

Especificaciones:

Estructura metálica.

Tanque de control de nivel: 4,5 litros aprox.

Tanque de almacenamiento: 12 litros aprox.

Bomba de agua:

Caudal de agua máximo: 8 l/min.

Alimentación: 0 - 10 V.

Presión: 1,4 bar.

Caudalímetro analógico:

Rango de medición: 0 - 2 l/min.

Sensor de presión diferencial:

Rango de medición: de 0 a 30 psi.

Sensibilidad: 3,33 mV/psi.

Alimentación: de 10 a 16 VDC.

Utilizado para medir el nivel de agua en el tanque.

Dimensiones: 405 x 300 x 400 mm aprox.

Peso: 15 Kg aprox.

RYC-C. Módulo de Control de Caudal.

El Módulo de Control de Caudal “RYC-C”, ha sido diseñado para estudiar un sistema de control práctico a través del caudal de un circuito cerrado de agua.

El módulo “RYC-C” está formado por dos componentes principales: el equipo “RYC-C” y la caja de interfaz “RYC-C”. El equipo “RYC-C” contiene todos los sensores y actuadores como una válvula proporcional electrónica, una bomba de agua, un medidor de caudal, etc. La caja de interfaz “RYC-C” contiene todos los componentes necesarios para el suministro de energía, acondicionamiento de señales, etc.

Estos dos componentes se utilizan junto con el equipo “RYC” para controlar el caudal del agua de un circuito cerrado a través del control de la válvula electrónica.

Especificaciones:

Estructura metálica.

Depósito de reserva: 15  l aprox.

Bomba de agua: caudal de agua máx. 8  l/min.

Medidor de caudal analógico:

Rango de mediciones: 0 - 2  l/min.

Válvula proporcional electrónica:

Tensión de entrada de control: 0 a 3 V.

Rango de apertura: 0 a 100 %.

Dimensiones: 900 x 300 x 550 mm aprox.

Peso: 18 Kg aprox.

RYC-I. Módulo de Control de Luminosidad.

El Módulo de Control de Luminosidad, “RYC-I”, ha sido diseñado para estudiar un sistema de control práctico y estudiar los diferentes sensores de luz a través del control de la luminosidad con tres sensores de luz diferentes.

El módulo “RYC-I” está formado por dos componentes principales: el equipo “RYC-I” y la caja de interfaz “RYC-I”. El equipo “RYC-I” contiene todos los sensores y actuadores como una lámpara, un fotodiodo, un fototransistor, etc. La caja de interfaz “RYC-I” contiene todos los componentes necesarios para el suministro de energía, acondicionamiento de señales, etc.

Estos dos componentes se utilizan junto con el equipo “RYC” para controlar la luminosidad dentro de una caja a través del control del consumo eléctrico de la lámpara.

Especificaciones:

Estructura metálica.

Lámpara ajustable.

Fotodiodo.

Fototransistor.

Fotorresistencia (LDR).

Dimensiones: 900 x 300 x 300 mm aprox.

Peso: 7 Kg aprox.

RYC-pH. Módulo de Control de pH.

El Módulo de Control de pH “RYC-pH” ha sido diseñado para estudiar un sistema de control práctico a través del control de la disolución de pH en un depósito de agitación.

El módulo “RYC-pH” está formado por dos componentes principales: el equipo “RYC-pH” y la caja de interfaz “RYC-pH”. El equipo “RYC-pH” contiene todos los sensores y actuadores como bombas para el ácido y el circuito base, un depósito de agitación, un medidor de pH, etc. La caja de interfaz “RYC-pH” contiene todos los componentes necesarios para el suministro de energía, acondicionamiento de señales, etc.

Estos dos componentes se utilizan junto con el equipo “RYC” para controlar el pH de una disolución de pH dentro de un depósito de agitación a través del control del caudal de uno de los circuitos, manteniendo constante el caudal del otro circuito.

Especificaciones:

Estructura metálica.

Bomba para enviar la solución de ácido al depósito.

Bomba para enviar la solución básica al depósito.

Depósito metálico de agitación:

Capacidad: 2  l.

Medidor de pH.

Elemento de agitación.

Válvula proporcional electrónica:

Tensión de entrada de control: 0 a 3 V.

Rango de apertura: 0 a 100 %.

Dimensiones: 600 x 400 x 550 mm aprox.

Peso: 24 Kg aprox.

RYC-CP. Módulo de Control de Posición.

El Módulo de Control de Posición, “RYC-CP”, ha sido diseñado para estudiar un sistema de control práctico a través del control de un sistema de posición lineal.

El módulo “RYC-CP” está formado por dos componentes principales: el equipo “RYC-CP” y la caja de interfaz “RYC-CP”. El equipo “RYC-CP” contiene todos los sensores y actuadores como un motor CC, un potenciómetro, un carro móvil, etc. La caja de interfaz “RYC-CP” contiene todos los componentes necesarios para el suministro de energía, acondicionamiento de señales, etc.

Estos dos componentes se utilizan junto con el equipo “RYC” para controlar la posición del carro a lo largo de una barra.

Especificaciones:

Estructura metálica.

Motor:

Fuente de alimentación: 12 VCC.

Velocidad máxima: 10000 rpm.

Velocidad: 21:1.

Sensor de velocidad:

Salida del tacómetro: 10 VCC.

Velocidad máxima: 10000 rpm.

Actuador lineal:

Accidente cerebrovascular: 600 mm.

Longitud del carro: 100 mm.

Sensor de posición:

Salida del sensor de posición: 10 VCC.

Longitud máxima: 600 mm.

Dimensiones: 1100 x 520 x 200 mm aprox.

Peso: 12 Kg aprox.

RYC-PI. Módulo de Control de Péndulo invertido.

El Módulo de Control de Péndulo Invertido, “RYC-PI”, ha sido diseñado para estudiar un sistema de control práctico a través del control de un sistema de posición lineal del carro móvil.

El módulo “RYC-PI” está formado por dos componentes principales: el equipo “RYC-PI” y la caja de interfaz “RYC-PI”. El equipo “RYC-PI” contiene todos los sensores y actuadores como un sensor de ángulo, un motor CC, etc. La caja de interfaz “RYC-PI” contiene todos los componentes necesarios para el suministro de energía, acondicionamiento de señales, etc.

Estos dos componentes se utilizan junto con el equipo “RYC” para controlar la posición del péndulo, manteniéndolo en posición vertical mediante un control adecuado del movimiento del carro.

Especificaciones:

Estructura metálica.

Motor:

Fuente de alimentación: 12 VCC.

Velocidad máxima: 10000 rpm.

Velocidad: 21:1.

Sensor de velocidad:

Salida del tacómetro: 10 VCC.

Velocidad máxima: 10000 rpm.

Actuador lineal:

Accidente cerebrovascular: 1000 mm.

Longitud del carro: 100 mm.

Péndulo:

Longitud: 600 mm.

Misa: 0,5 Kg.

Sensor de posición:

Salida del sensor de posición: 10 VCC.

Longitud máxima: 1000 mm.

Sensor de ángulo:

Salida del sensor de ángulo: ±10 VCC.

Rango de ángulo: ±10º.

Dimensiones: 1500 x 600 x 800 mm aprox.

Peso: 40 Kg aprox.

RYC-CLM. Módulo de Control de Levitación Magnética.

El Módulo de Control de Levitación Magnética, “RYC-CLM”, ha sido diseñado para estudiar un sistema de control práctico.

El módulo “RYC-CLM” está formado por dos componentes principales: el equipo “RYC-CLM” y la caja de interfaz “RYC-CLM”. El equipo “RYC-CLM” contiene todos los sensores y actuadores como un electroimán, sensor de corriente, sensor de posición, etc. La caja de interfaz “RYC-CLM” contiene todos los componentes necesarios para el suministro de energía, acondicionamiento de señales, etc.

Estos dos componentes se utilizan junto con el equipo “RYC” para controlar la posición vertical de la bola metálica a través del control de la corriente de alimentación del electroimán.

Especificaciones:

Estructura metálica.

Módulo de Control de Levitación Magnética:

Electroimán:

Resistencia de la bobina: 10 Ω.

Inductancia de la bobina: 10 mH.

Sensor de posición:

Tipo: sensor inductivo.

Salida a escala completa: 10 V.

Rango de distancia: 0 - 26 mm.

Dimensiones: 420 x 310 x 360 mm aprox.

Peso: 6 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

Posibilidades prácticas para realizar con el equipo de Regulación y Control (RYC):

1.- Respuesta de un sistema de primer orden en el dominio de tiempo (Respuesta a un escalón)

2.- Respuesta de un sistema de primer orden en el dominio de tiempo (Respuesta a una rampa).

3.- Respuesta de un sistema de primer orden en el dominio de tiempo (Respuesta sinusoidal).

4.- Respuesta de un sistema de primer orden en el dominio de frecuencia (Respuesta sinusoidal).

5.- Respuesta de un sistema de segundo orden en el dominio de tiempo (Respuesta a un escalón).

6.- Respuesta de un sistema de segundo orden en el dominio de tiempo (Respuesta a una rampa).

7.- Respuesta de un sistema de segundo orden en el dominio de tiempo (Respuesta sinusoidal).

8.- Respuesta de un sistema de segundo orden en el dominio de frecuencia (Respuesta sinusoidal).

9.- Experimento del Compensador de Avance de Fase.

10.- Experimento del Compensador de Retardo de Fase.

11.- Estructura de un controlador PID (Bloques proporcionales-integrantes-derivados).

12.- Control PID de un sistema de primer orden en circuito abierto.

13.- Control PID de un sistema de segundo orden en circuito abierto.

14.- Control PID de un sistema de primer orden en circuito cerrado (Ajuste matemático).

15.- Control PID de un sistema de primer orden en circuito cerrado (Ajuste experimental).

16.- Control PID de un sistema de primer orden en circuito cerrado (Ajuste de Ziegler-Nichols).

17.- Control PID de un sistema de segundo orden en circuito cerrado (Ajuste matemático).

18.- Control PID de un sistema de segundo orden en circuito cerrado (Ajuste experimental).

19.- Control PID de un sistema de segundo orden en circuito cerrado (Ajuste de Ziegler-Nichols).

Posibilidades prácticas para realizar con las Aplicaciones Adicionales, para trabajar con el equipo RYC:

- Módulo Servomotor CC (RYC-SM):

20.- Caracterización de un motor DC (velocidad).

21.- Control de la velocidad de un motor DC mediante un controlador PID: lazo abierto.

22.- Control de la velocidad de un motor DC mediante un controlador PID: lazo cerrado.

23.- Caracterización de un motor DC (posición).

24.- Control de la posición de un motor DC mediante un controlador PID: lazo cerrado.

- Módulo de Barra y Bola (RYC-BB):

25.- Control de posición del motor DC con un controlador PID.

26.- Control de balancín (RYC-BB) con un compensador de cable y un controlador PID (control en cascada).

-  Módulo de Control de Temperatura de un Caudal de Aire (RYC-TAR):

27.- Caracterización del Módulo de Control de Temperatura de Flujo de Aire (RYC-TAR).

28.- Módulo de Control de Temperatura de Flujo de Aire (RYC-TAR) con control PID.

- Módulo de Control de Temperatura de un Caudal de Agua (RYC-TAG):

29.- Caracterización del Módulo de Control de Temperatura de Flujo de Agua (RYC-TAG).

30.- Control de la temperatura del flujo de agua con un control PID.

- Módulo de Control de Temperatura (RYC-TE):

31.- Caracterización de la temperatura en un tanque.

32.- Control de la temperatura de un tanque mediante un controlador PID.

- Módulo de Control de Presión (RYC-P):

33.- Caracterización del Módulo de Control de Presión (RYC-P).

34.- Módulo de control de presión (RYC-P) con control PID.

- Módulo de Control de Nivel (RYC-N):

35.- Caracterización del nivel en un tanque.

36.- Control del nivel de un tanque mediante un controlador PID.

37.- Rechazo de perturbaciones mediante un controlador PID.

- Módulo de Control de Caudal (RYC-C):

38.- Familiarización con los componentes principales del módulo.

39.- Analizar la respuesta transitoria del sistema.

40.- Analizar la respuesta del sistema en circuito abierto.

41.- Analizar la respuesta del sistema en circuito cerrado.

42.- Control del caudal con un controlador P, PI, PD y PID.

43.- Ajuste y optimización de los parámetros del control PID.

44.- Análisis de las diferentes respuestas del sistema a las modificaciones de los parámetros de PID.

45.- Estudio de las perturbaciones en un sistema controlado con un controlador PID.

- Módulo de Control de Luminosidad (RYC-I):

46.- Familiarización con los componentes principales del módulo.

47.- Estudiar las características de la fotorresistencia.

48.- Estudiar las características del fototransistor.

49.- Estudiar las características del fotodiodo.

50.- Analizar la respuesta transitoria del sistema.

51.- Analizar la respuesta del sistema en circuito abierto.

52.- Analizar la respuesta del sistema en circuito cerrado.

53.- Control de la luminosidad con un controlador P, PI, PD y PID.

54.- Ajuste y optimización de los parámetros del control PID.

55.- Análisis de las diferentes respuestas del sistema a las modificaciones de los parámetros de PID.

56.- Estudio de las perturbaciones en un sistema controlado con un controlador PID.

- Módulo de Control de pH (RYC-pH):

57.- Familiarización con los componentes principales del módulo.

58.- Analizar la respuesta transitoria del sistema.

59.- Analizar la respuesta del sistema en circuito abierto.

60.- Analizar la respuesta del sistema en circuito cerrado.

61.- Control del nivel de pH con un controlador P, PI, PD y PID.

62.- Ajuste y optimización de los parámetros del control PID.

63.- Análisis de las diferentes respuestas del sistema a las modificaciones de los parámetros de PID.

64.- Estudio de las perturbaciones en un sistema controlado con un controlador PID.

- Módulo de Control de Posición (RYC-CP):

65.- Caracterización de un sistema de control de velocidad.

66.- Control PID de la velocidad del motor.

67.- Caracterización de un sistema de control de posición.

68.- Control PID de la posición del carro.

- Módulo de Control de Péndulo Invertido (RYC-PI):

69.- Caracterización de un sistema de control de velocidad.

70.- Control PID de la velocidad del motor.

71.- Caracterización de un sistema de control de posición.

72.- Control PID de la posición del carro.

73.- Control PID de la posición del péndulo.

- Módulo de Control de Levitación Magnética (RYC-CLM):

74.- Caracterización del subsistema eléctrico.

75.- Control PID del subsistema eléctrico.

76.- Control PID de la posición de la bola.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo RYC:

77.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

78.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

79.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

80.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

81.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

82.- Control del proceso del equipo RYC a través de la interface de control, sin el computador.

83.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo RYC.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.