SPECIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

RYC. Unité d´Enseignement pour l´Étude de Régulation et Contrôle, Contrôlé par Ordinateur (PC).

Unité:

Boîte métallique.

Diagramme sur le panneau avant avec la distribution des éléments semblables à la vraie.

Module Signaux de référence:

Ce module permet de générer quatre différents types de signaux: étape, carrés, rampe et sinus. La fréquence et l'amplitude des signaux peuvent être réglés

par l'ordinateur.

Sortie étape. sortie carré. Rampe de sortie. Sortie sinus.

Etape: amplitude: 0 V à 5 V, fréquence: 0 Hz à 200 Hz.

Square: amplitude: ± 10 V, fréquence: 0 Hz à 200 Hz.

Rampe: amplitude: ± 10 V, fréquence: 0 Hz à 200 Hz.

Sine: amplitude: ± 10 V, fréquence: 0 Hz à 200 Hz.

Balayage en fréquence: ce module effectue un balayage de fréquence nécessaire pour le calcul du diagramme de Bode.

Module de contrôleur PID:

Ce module est subdivisé en blocs proportionnels, intégrateurs et dérivés. Le module permet d'ajuster chaque paramètre indépendamment de l'ordinateur:

Régulateur P: Kc: -10 à +10. Je contrôleur: Ti: 0 à 100 s. Contrôleur de D: Td: 0 à 100 s.

Temps d'échantillon: 0,1 à 100 ms.

Compensateur Lead / Lag:

Ce module représente un système de compensation dans le domaine de Laplace. Le système permet de modifier le zéro, le pôle et le gain du compensateur

par l'ordinateur:

K plomb: 1 à 100 s. décalage K: 1 à 100 s. Gain: 1 à 10. Temps d'échantillon: 0,1 à 100 ms.

Système intégrateur:

Ce module représente et système intégrateur dans le domaine de Laplace. Le système permet de modifier le gain et la vanne de saturation du système par

l'ordinateur:

Gain: -10 à 10.

Saturation: -10 à 10.

Le premier système de commande:

Ce module représente un premier système d'ordre dans le domaine de Laplace. Le système permet de modifier la constante de temps du système par

l'ordinateur. Le gain peut être également ajustée en utilisant l'ordinateur:

Gain: 0 à 10. T constante de temps: 0 à 100 s.

Deuxième système de commande:

Ce module représente un système du second ordre dans le domaine de Laplace. Le système permet de modifier par l'ordinateur les trois paramètres du

système: gain, coefficient d'amortissement et la fréquence propre:

Gain: 1 à 10.

Coefficient d'amortissement x: 0 à 1,5 par pas de 0,1.

Fréquence naturelle (w n): 1 Hz à 2 p* 100 rad / s (100 Hz).

Module Perturbation:

Ce module permet d'insérer des perturbations dans les systèmes. La perturbation peut être inséré dans des endroits différents de la boucle de régulation:

La valeur de Perturbation: -10 à 10.

Module de décalage:

Ce module permet d'ajouter un décalage au signal d'entrée.

Valeur de décalage: -10 à 10.

Entrées analogiques:

Ce module est pourvu de 4 entrées analogiques. Les entrées sont utilisées pour visualiser différents signaux dans l'ordinateur.

Connecteur à l'ordinateur.

Interface de contrôle inclus.

L'unité complète comprend également:

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel et contrôle PID.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Compatibilité des équipements avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'équipement à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des équipements, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'équipe est totalement securisé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cet équipement est conçu pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

Éléments Supplémentaires Recommandés (Non inclus):

RYC-SM. Module de Servomoteur DC.

Le module servo moteur, « RYC-SM », a été conçu pour étudier un système de contrôle pratique, par le contrôle de la position et la vitesse d’un courant continu Servo moteur.

Le module « RYC-SM » est constitué de deux composants principaux: l’appareil « RYC-SM » et la zone d’interface « RYC-SM ». L’appareil « RYC-SM » contient tous les capteurs et les actionneurs tels que le capteur de compte-tours, moteur à courant continu, etc., et le boîtier d’interface « RYC-SM » contient tous les composants nécessaires pour fournir la puissance, le conditionnement de signaux, etc.

Les composants sont utilisés en conjonction avec l’unité « RYC » pour commander la position et la vitesse du moteur.

Le système permet d’insérer manuellement des perturbations.

Caractéristiques:

Structure métallique.

Docteur moteur:

Alimentation moteur: 10 Vdc.

Vitesse maximale: 10000 tours par minute.

Rapport d’engrenage: 21: 1.

Compte-tours (capteur de vitesse du moteur):

Sortie du tachymètre: 10 Vdc.

Vitesse maximale: 10 000 tours par minute.

Potentiomètre (capteur de position du moteur):

Sortie du potentiomètre: 10 Vdc.

Dimensions: 300 x 225 x 300 mm environ. (11,81 x 8,85 x 11,81 pouces environ.)

Poids: 5 Kg environ. (11 livres environ.).

RYC-BB. Module de Boule et Faisceau.

Le module Ball et Beam, « RYC-BB », a été conçu pour étudier un système de contrôle pratique, à travers l’étude d’un système de contrôle classique; le système de contrôle Ball et Beam.

Le module « RYC-BB » est constitué de deux composants principaux: l’appareil « RYC-BB », et le boîtier d’interface « RYC-BB ». L’appareil « RYC-BB » contient tous les capteurs et actionneurs tels qu’un moteur, une tige de fil enroulé qui fonctionnent en tant que capteur de position, etc., et le boîtier d’interface « RYC-BB » contient tous les composants nécessaires à l’alimentation de signal conditionnement, etc.

Les composants sont utilisés en conjonction avec l’unité « RYC » pour commander la position de la bille d’acier le long de la poutre.

Le système permet d’insérer manuellement des perturbations.

Caractéristiques:

Structure métallique.

DC Servo moteur:

Alimentation moteur: 10 Vdc.

Vitesse maximale: 10700 tours par minute.

Engrenage de réduction: 21:1.

Capteur de position angulaire de l’arbre:

Transducteur: Potentiomètre (10 KΩ).

Plage de mesure: 180 degrés.

Sortie: ± 10 V.

Capteur de position de balle:

Transducteur: Potentiomètre (750 Ω).

Plage de mesure: ± 200 mm.

Sortie: ± 10 V.

Ball et la structure du faisceau:

Bille d’acier:

Rayon: 12,7 mm.

Masse: 0,064 Kg.

Longueur Largeur: 425 mm.

Niveau longueur du bras: 120 mm.

Longueur de bras de support: 160 mm.

Dimensions: 1000 x 400 x 350 mm environ. (39,37 x 15,74 x 13,78 pouces environ.)

Poids: 18 Kg environ. (39 livres environ.).

RYC-TAR. Module de Contrôle de Température de Débit d’Air.

Le débit d’air de température du module de commande, « RYC-RAT », a été conçu pour étudier un système de contrôle pratique, par le contrôle d’une température de débit d’air.

Le module « RYC-TAR » se compose de deux composants principaux: l’appareil « RYC-TAR » et la zone d’interface « RYC-TAR ». L’appareil « RYC-TAR » contient tous les capteurs et les actionneurs tels que des capteurs de température à la position différente, ventilateur axial, chauffage, etc., et le boîtier d’interface « RYC-TAR » contient tous les composants nécessaires à l’alimentation de signal de conditionnement, etc.

Les composants sont utilisés en conjonction avec l’unité « RYC » pour contrôler la température du flux d’air en trois points différents à travers le contrôle de la puissance du ventilateur axial.

Caractéristiques:

Structure métallique.

Surface en coupe transversale de la chambre: 0,0064 m³.

Souffleur à turbine:

Tension d’entrée nominale: 220 V.

Débit nominal: 1,02 m³ / min.

Max. Vitesse: 2700 tours par minute.

Élément chauffant:

Tension d’entrée nominale: 220 V.

Max. Puissance: 400 W.

Capteur de température:

Trois thermocouples sélectionnables, répartis le long du conduit.

Transducteur: PT1000.

Rendement: 0,1 V / ° C.

Dimensions: 500 x 150 x 100 mm environ. (19,68 x 5,90 x 3,93 pouces environ.)

Poids: 12 Kg environ. (26 livres environ.).

RYC-TAG. Module de Contrôle de Température de Débit d’Eau.

Le débit d’eau Contrôle de la température du module, « RYC-TAG », a été conçu pour étudier un système de contrôle pratique, par le contrôle de la température du débit d’eau.

Le module « RYC-TAG » est constitué de deux composants principaux: l’appareil « RYC-TAG » et la zone d’interface « RYC-TAG ». L’appareil « RYC-TAG » contient tous les capteurs et les actionneurs tels que le capteur de température, débitmètre, la pompe à eau, etc., et le boîtier d’interface « RYC-TAG » contient tous les composants nécessaires à l ‘alimentation, le signal de conditionnement, etc.

Les composants sont utilisés en conjonction avec l’unité « RYC » pour contrôler la température de l’eau du circuit d’eau froide, par le contrôle de l’écoulement de l’eau du circuit d’eau chaude. Les deux circuits sont reliés par un échangeur de chaleur.

Le système permet d’insérer manuellement des perturbations, par l’intermédiaire d’une vanne manuelle qui modifie le débit d’eau du circuit d’eau froide.

Caractéristiques:

Structure métallique.

Réservoir Réservoir: 15 l.

Commutateur de niveau: capteur de niveau de l’interrupteur à flotteur avec une sortie ON / OFF.

Pompe à eau: max. le débit d’eau de 8 l/min.

Vanne manuelle pour générer des perturbations.

Commande de la vanne de régulation de la valeur de débit de circuit froid.

Électronique vanne proportionnelle:

L’entrée de commande de tension: 0 à 3 V.

Plage d’ouverture: 0 à 100%.

Débitmètre analogique:

Plage de mesure: 0 - 2 l / min.

Capteurs de température:

Type de transducteur: thermocouple de type « J ».

Rendement: 0,1 V / ° C.

Élément chauffant:

Consommation d’énergie: 1500 W.

Contrôler la tension d’entrée: ± 10 V.

Dimensions: 900 x 900 x 700 mm env. (35,43 x 35,43 x 27,55 pouces environ.)

Poids: 50 Kg environ. (110 livres environ.).

RYC-TE. Module de Contrôle de Température.

La température du module de commande, « RYC-TE », a été conçue pour étudier un système de commande pratique, par le contrôle de la température de l’eau dans un réservoir.

Le module « RYC-TE » est constitué de deux composants principaux: l’appareil « RYC-TE » et la zone d’interface « RYC-TE ». L’appareil « RYC-TE » contient tous les capteurs et les actionneurs tels que le capteur de température, débitmètre, pompe à eau, l’élément de chauffage, etc., et le boîtier d’interface « RYC-TE » contient tous les composants nécessaires à l’alimentation de signal de conditionnement, etc. .

Les composants sont utilisés en conjonction avec l’unité « RYC » pour contrôler la température de l’eau d’un réservoir, par l’intermédiaire du contrôle de l’écoulement de l’eau du circuit d’eau.

Le système permet d’insérer manuellement des perturbations, par la variation de la puissance de l’élément chauffant.

Caractéristiques:

Structure métallique.

Température contrôlée réservoir: 1,9 l.

Entrée d’eau froide du réservoir: 3 l.

Réservoir Réservoir: 15 l.

Commutateur de niveau de sécurité: capteur de niveau de l’interrupteur à flotteur avec une sortie ON / OFF.

Pompe à eau: débit d’eau max 8 l / min.

Débitmètre analogique:

Gamme de mesures: 0 - 2 l / min.

«J » thermocouple de type.

Élément chauffant:

Consommation d’énergie: 1500 W.

Contrôler la tension d’entrée: ± 10 V.

Dimensions: 900 x 330 x 400 mm env. (35,43 x 12,99 x 15,74 pouces environ.)

Poids: 22 Kg environ. (48 livres environ.).

RYC-P. Module de Contrôle de la Pression.

Le module de commande de pression, « RYC-P », a été conçue pour étudier un système de commande pratique, par le contrôle du niveau de pression d’air d’un réservoir de pression d’air.

Le module « RYC-P » est constitué de deux composants principaux: l’appareil « RYC-P » et la zone d’interface « RYC-P ». L’appareil « RYC-P » contient tous les capteurs et les actionneurs tels que le capteur de pression, le compresseur d’air, etc., et le boîtier d’interface « RYC-P » contient tous les composants nécessaires pour fournir la puissance, le conditionnement de signaux, etc.

Les composants sont utilisés en conjonction avec l’unité « RYC » pour contrôler le niveau de pression d’air d’un réservoir de pression d’air, à travers le contrôle du débit d’entrée d’air vers le réservoir sous pression.

Le système permet d’insérer manuellement des perturbations, à travers une soupape de surpression manuelle.

Caractéristiques:

Structure métallique.

Compresseur d’air.

Manomètre analogique.

Capteur de pression.

Réservoir de pression d’air avec soupape de sécurité.

Soupape de décharge manuelle.

Dimensions: 400 x 350 x 300 mm environ. (15,74 x 13,78 x 11,81 pouces environ.)

Poids: 12 Kg environ. (26 livres environ.).

RYC-N. Module de Contrôle de Niveau.

Le niveau du module de commande, « RYC-N », a été conçu pour étudier un système de contrôle pratique, par le contrôle du niveau d’eau d’un réservoir.

Le module « RYC-N » est constitué de deux composants principaux: l’appareil « RYC-N » et la zone d’interface « RYC-N ». L’appareil « RYC-N » contient tous les capteurs et les actionneurs tels que le capteur de pression pour mesurer le niveau d’eau, pompe à eau, débitmètre, etc. Le boîtier d’interface « RYC-N » contient tous les composants nécessaires pour pouvoir fournir, de conditionnement de signal, etc.

Les composants sont utilisés en conjonction avec l’unité « RYC » pour contrôler le niveau d’eau d’un réservoir, à travers le contrôle du débit d’entrée d’eau.

Le système permet d’insérer manuellement des perturbations, par l’intermédiaire d’une vanne manuelle qui modifie le débit d’eau de sortie du réservoir contrôlé.

Caractéristiques:

Structure métallique.

Niveau réservoir contrôlé: 6 l.

Réservoir: 15 l.

Pompe à eau: débit d’eau max 8 l/min.

Deux vannes manuelles.

Débitmètre analogique:

Gamme de mesures: 0 - 2 l/min.

Capteur de pression différentielle:

Plage de mesure: 0 à 10 livres par pouce carré.

Sensibilité: 3,33 mV/psi.

Dimensions: 900 x 300 x 400 mm env. (35,43 x 11,81 x 15,74 pouces environ.)

Poids: 14 Kg environ. (30 livres environ.).

RYC-C. Module de Contrôle du Débit.

Le Débit du module de commande, « RYC-C », a été conçu pour étudier un système de contrôle pratique, par le débit d’un circuit d’eau à proximité.

Le module « RYC-C » se compose de deux composants principaux: l’appareil « RYC-C » et la zone d’interface « RYC-C ». L’appareil « RYC-C » contient tous les capteurs et les actionneurs tels que soupape proportionnelle électronique, pompe à eau, débitmètre, etc. Le boîtier d’interface « RYC-C » contient tous les composants nécessaires à l’alimentation de signal de conditionnement, etc.

Les composants sont utilisés en conjonction avec l’unité « RYC » pour contrôler le débit d’eau d’un circuit fermé, à travers la commande de la vanne électronique.

Le système permet d’insérer manuellement des perturbations.

Caractéristiques:

Structure métallique.

Réservoir: 15 l.

Pompe à eau: débit d’eau max 8 l / min.

Débitmètre analogique:

Gamme de mesures: 0 - 2 l / min.

Électronique vanne proportionnelle:

L’entrée de commande de tension: 0 à 3 V.

Plage d’ouverture: 0 à 100%.

Dimensions: 900 x 300 x 550 mm environ. (35,43 x 11,81 x 21,65 pouces environ.)

Poids: 18 Kg environ. (39 livres environ.).

RYC-I. Module de Contrôle de Luminosité.

Le module de commande Luminosity, « RYC-I », a été conçu pour étudier un système de contrôle pratique et étudier les différents capteurs de lumière, à travers le contrôle de luminosité avec trois capteurs de lumière différentes.

Le module « RYC-I » est constitué de deux composants principaux: l’appareil « RYC-I » et la zone d’interface. L’appareil « RYC-I » contient tous les capteurs et actionneurs tels qu’une lampe, photodiode, phototransistor, etc. La boîte d’interface « RYC-I » contient tous les composants nécessaires à l’alimentation de signal de conditionnement, etc.

Les composants sont utilisés en conjonction avec l’unité « RYC » pour commander la luminosité à l’intérieur d’une boîte, par le contrôle de la consommation de puissance de la lampe.

Le système permet d’insérer manuellement des perturbations.

Caractéristiques:

Structure métallique.

Lampe réglable.

Photodiodes.

Phototransistor.

Lumière Résistance à charge (LDR).

Dimensions: 900 x 300 x 300 mm env. (35,43 x 11,81 x 11,81 pouces environ.)

Poids: 7 Kg environ. (15 livres environ.).

RYC-pH. Module de Contrôle de pH.

Le pH du module de commande, « RYC-pH », a été conçue pour étudier un système de commande pratique, par l’intermédiaire du contrôle de la dissolution du pH dans une cuve agitée.

Le module « RYC-pH » se compose de deux éléments principaux: un appareil « RYC-pH » et le boîtier d’interface « RYC-pH ». L’appareil « RYC-pH » contient tous les capteurs et les actionneurs tels que des pompes pour l’acide et pour le circuit de base, réservoir sous agitation, pH-mètre, etc. Le boîtier d’interface « RYC-pH » contient tous les composants nécessaires à l’alimentation de signal conditionnement, etc.

Les composants sont utilisés en conjonction avec l’unité « RYC » pour contrôler le pH de dissolution de pH à l’intérieur d’une cuve à agitation, grâce à la commande du débit de l’un des circuits, en maintenant le débit d’écoulement constant de l’autre circuit.

Le système permet d’insérer manuellement des perturbations.

Caractéristiques:

Structure métallique.

Pompe à envoyer une solution d’acide dans le réservoir.

Pompe à envoyer la solution de base au réservoir.

On a agité le réservoir métallique:

Capacité: 2 l.

pH-mètre.

Agitateur.

Électronique vanne proportionnelle:

L’entrée de commande de tension: 0 à 3 V.

Plage d’ouverture: 0 à 100%.

Dimensions: 600 x 400 x 550 mm environ. (23,62 x 15,74 x 21,65 pouces environ.)

Poids: 24 Kg environ. (52 livres environ.).

RYC-CP. Module de Contrôle de Position.

Le module de contrôle de position, « RYC-CP », a été conçu pour étudier un système de contrôle pratique, par le contrôle d’un système de positionnement linéaire.

Le module « RYC-CP » est constitué de deux composants principaux: l’appareil « RYC-CP » et la zone d’interface « RYC-CP ». L’appareil « RYC-CP » contient tous les capteurs et les actionneurs tels que le moteur à courant continu, un potentiomètre, un chariot mobile, etc. Le boîtier d’interface « RYC-CP » contient tous les composants nécessaires à l’alimentation de signal de conditionnement, etc.

Les composants sont utilisés en conjonction avec l’unité « RYC » pour commander la position du chariot le long d’un faisceau.

Le système permet d’insérer manuellement des perturbations.

Caractéristiques:

Structure métallique.

Mobile panier.

Docteur moteur:

Alimentation moteur: 10 Vdc.

Vitesse maximale: 10 000 tours par minute.

Rapport d’engrenage: 21: 1.

Potentiomètre (capteur de position du moteur):

Sortie du potentiomètre: 10 Vdc.

Deux fins de course au début et à la fin du mouvement linéaire.

Dimensions: 700 x 350 x 300 mm environ. (27,55 x 13,78 x 11,81 pouces environ.).

Poids: 22 Kg environ. (48 livres environ.).

RYC-PI. Module de Contrôle de Pendule Inversé.

Le module de commande de pendule inversé, « RYC-PI », a été conçue pour étudier un système de commande pratique, à travers la commande d’un système de position linéaire du chariot mobile.

Le module « RYC-PI » est constitué de deux composants principaux: l’appareil « RYC-PI » et le boîtier d’interface « RYC-PI ». L’appareil « RYC-PI » contient tous les capteurs et actionneurs, tels que capteur d’angle, moteur à courant continu, etc. Le boîtier d’interface « RYC-PI » contient tous les composants nécessaires à l’alimentation de signal de conditionnement, etc.

Les composants sont utilisés en conjonction avec l’unité « RYC » pour commander la position du pendule, en le tenant en position verticale grâce à la commande correcte du mouvement du chariot.

Caractéristiques:

Structure linéaire avec des rails sur le dessus.

Mobile panier.

Pendule fixé sur le chariot mobile.

Servo-moteur à courant continu.

Courroie dentée, en communiquant le panier avec le servo-moteur à courant continu.

Capteur angulaire pour mesurer la position du chariot.

Encodeur pour mesurer l’angle du pendule.

Deux fins de course au début et à la fin du mouvement linéaire.

Dimensions: 1700 x 350 x 550 mm environ. (66,92 x 13,78 x 21,65 pouces environ.)

Poids: 19 Kg environ. (41 livres environ.).

RYC-CLM. Module de Contrôle de Lévitation Magnétique.

La lévitation magnétique du module de contrôle, « RYC-CLM », a été conçu pour étudier un système de contrôle pratique.

Le module « RYC-CLM » se compose de deux composants principaux: l’appareil « RYC-CLM » et le boîtier d’interface « RYC-CLM ». L’appareil « RYC-CLM » contient tous les capteurs et les actionneurs tels que des électro-aimant, capteur de courant, un capteur de position, etc. Le boîtier d’interface « RYC-CLM » contient tous les composants nécessaires à l’alimentation de signal de conditionnement, etc.

Les composants sont utilisés en conjonction avec l’unité « RYC » pour contrôler la position verticale de la balle métallique à travers le contrôle du courant d’alimentation de l’électro-aimant.

Le système permet d’insérer manuellement des perturbations

Caractéristiques:

Structure métallique.

Électro-aimant.

Capteur de courant du courant d’alimentation de l’électro-aimant.

Circuit d’attaque de bobine.

Bille d’acier.

Capteur de position de balle.

Dimensions: 400 x 400 x 300 mm env. (15,74 x 15,74 x 11,81 pouces environ.)

Poids: 12 kg environ. (26 livres) environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

Les possibilités pratiques à faire avec le module de commande et de contrôle (RYC):

1.- Réponse d'un système de premier ordre dans le domaine temporel (Réponse indicielle).

2.- Réponse d'un système de premier ordre dans le domaine temporel (Réponse à une rampe).

3.- Réponse du système de premier ordre dans le domaine temporel (réponse sinusoïdale).

4.- Réponse du système de premier ordre dans le domaine des fréquences (réponse sinusoïdale).

5.- Réponse du système de second ordre dans le domaine temporel (Réponse indicielle).

6.- Réponse du système de second ordre dans le domaine temporel (Réponse à une rampe).

7.- Réponse du système de deuxième ordre dans le domaine temporel (Réponse sinusoïdale).

8.- Réponse du système de deuxième ordre du domaine fréquentiel (Réponse sinusoïdale).

9.- Expérience du Compensateur d'avance de phase.

10.- Expérience du compensateur de retard de phase.

11.- Structure d'un contrôleur PID (Proportionnel-Intégrant les blocs pilotés).

12.- Contrôle PID d'un système de circuit ouvert de premier ordre.

13.- Contrôle PID d'un système de second ordre en circuit ouvert.

14.- Contrôle PID d'un système de premier ordre en circuit fermé (Ajustement mathématique).

15.- Contrôle PID d'un système de premier ordre en boucle fermée (Dispositif expérimental).

16.- Contrôle PID d'un système de premier ordre en boucle fermée (Réglage Ziegler-Nichols).

17.- Contrôle PID d'un système de second ordre en circuit fermé (Ajustement mathématique).

18.- Contrôle PID d'un système de second ordre en boucle fermée (Dispositif expérimental).

19.- Contrôle PID d'un système de second ordre en boucle fermée (Réglage Ziegler-Nichols).

Les possibilités pratiques à faire avec les applications supplémentaires, pour travailler avec RYC Unité:

- Module de Servomoteur DC (RYC-SM):

20.- Caractérisation d’un moteur à courant continu (vitesse).

21.- Contrôle de la vitesse d’un moteur à courant continu avec un  régulateur PID: boucle ouverte.

22.- Contrôle de la vitesse d’un moteur à courant continu avec un régulateur PID : boucle fermée.

23.- Caractérisation d’un moteur à courant continu (position).

24 - Contrôle de la position d’un moteur à courant continu avec un régulateur PID : boucle fermée.

- Module à boule et poutre (RYC-BB):

25.- Contrôle de la position d’un moteur à courant continu avec un contrôleur PID.

26.- Contrôle de la boule et du faisceau (RYC-BB) avec un compensateur de plomb et un contrôleur PID (contrôle en cascade).

- Module de régulation de la température du flux d’air (RYC-TAR):

27.- Caractérisation du module de régulation de la température du flux d’air (RYC-TAR).

28 -  Module de régulation de la température du flux d’air (RYC-TAR) avec un régulateur PID.

- Module de régulation de la température du flux d’eau (RYC-TAG):

29.- Caractérisation du module de régulation de la température du flux d’eau (RYC-TAG).

30 - Contrôle de la température de l’eau avec un contrôle PID.

- Module de régulation de la température (RYC-TE):

31.- Caractérisation de la température dans un réservoir.

32.- Contrôle de la température d’un réservoir à l’aide d’un régulateur PID.

- Module de contrôle de la pression (RYC-P):

33.- Caractérisation du module de contrôle de la pression (RYC-P).

34 - Module de contrôle de la pression (RYC-P) avec un contrôle PID.

- Module de contrôle du niveau (RYC-N):

35 - Caractérisation du niveau dans un réservoir.

36.- Contrôle du niveau d’un réservoir à l’aide d’un régulateur PID.

37.- Rejet des perturbations à l’aide d’un régulateur PID.

- Module de contrôle du débit (RYC-C):

38.-  Familiarisation avec les principaux composants du module.

39.-  Analyse de la réponse transitoire du système.

40.-  Analyse de la réponse du système en boucle ouverte.

41.-  Analyser la réponse du système en boucle fermée.

42.-  Contrôle de débit avec un contrôleur P, PI, PD et PID.

43.- Régler et optimiser les paramètres de la régulation PID.

44.- Analyse des différentes réponses du système aux modifications des paramètres PID.

45.- Étude des perturbations dans un système contrôlé avec un régulateur PID.

- Module de contrôle de la luminosité (RYC-I):

46.- Familiarisation avec les principaux composants du module.

47.- Étude des caractéristiques de la photorésistance.

48.- Étude des caractéristiques des phototransistances.

49.- Étude des caractéristiques de la photodiode.

50.- Analyse de la réponse transitoire du système.

51.- Analyser la réponse du système en boucle ouverte.

52.- Analyse de la réponse du système en boucle fermée.

53.- Contrôle de la luminosité avec un contrôleur P, PI, PD et PID.

54.- Réglage et optimisation des paramètres de la régulation PID.

55.- Analyse des différentes réponses du système aux modifications des paramètres PID.

56.- Étude des perturbations dans un système contrôlé avec un régulateur PID.

- Module de contrôle du pH (RYC-pH):

57.- Familiarisation avec les principaux composants du module.

58.- Analyse de la réponse transitoire du système.

59.- Analyser la réponse du système en boucle ouverte.

60.- Analyse de la réponse du système en boucle fermée.

61.- Contrôle du niveau de pH avec un régulateur P, PI, PD et PID.

62.- Réglage et optimisation des paramètres de la régulation ID.

63.- Analyse des différentes réponses du système aux modifications des paramètres PID.

64.- Étude des perturbations dans un système contrôlé avec un régulateur PID.

-Module de contrôle de position (RYC-CP):

65.- Caractérisation d’un système de régulation de vitesse.

66.- Contrôle PID de la vitesse du moteur.

67.- Caractérisation d’un système de contrôle de position.

68.- Contrôle PID de la position du chariot.

- Module de contrôle du pendule inversé (RYC-PI):

69.- Caractérisation d’un système de contrôle de la vitesse.

70.- Contrôle PID de la vitesse du moteur.

71.- Caractérisation d’un système de contrôle de position.

72.- Contrôle PID de la position du chariot.

73 - Contrôle PID de la position du pendule.

- Module de contrôle de la lévitation magnétique (RYC-CLM):

74.- Caractérisation du sous-système électrique.

75.- Contrôle PID du sous-système électrique.

76 - Contrôle PID de la position de la bille.

D’autres possibilités peuvent être réalisées avec ce module RYC:

77.- De nombreux élèves visualisent les résultats simultanément.

Visualiser tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d’un projecteur ou d’un tableau blanc électronique.

78.- Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet de modifier intrinsèquement et/ou extrinsèquement la portée, les gains; les paramètres proportionnels, intégraux, dérivés; etc. en temps réel.

79.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques, ainsi que des logiciels.

80.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

81.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries et même à d’autres établissements d’enseignement technique.

82.- Contrôle du processus de l’unité RYC par le biais du boîtier d’interface de contrôle sans ordinateur.

83.- Visualisation de toutes les valeurs des capteurs utilisés dans le processus de l’unité RYC.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.