SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Conçu pour fonctionner avec des unités de EDIBON.

Moteur monophasé à 340 W.

Faible niveau de bruit de 40 dB du maximum.

Capacité de la chaudière : 9 l.

Pression maximale : 8 bar ou 0,8 MPa.

débit d'air maximal : 50 l/min.

soupape de sécurité.

Interrupteur marche/arrêt.

Double manomètre à échelle psi et bar avec une plage de 0 à 12 bar pour mesurer la pression d'air avant que l'air filtre-détendeur.

Filtre-régulateur d'air (EN) :

Double manomètre à échelle psi et bar avec une plage de 0 à 12 bar pour mesurer la pression d'air après le régulateur de filtre à air.

Filtre à air avec soupape de vidange.

Régulateur de pression d'air de 0 à 8 bar.

6 mm connecteur de déblocage rapide pour tubes pneumatiques souples.

Indicateur de niveau d'huile.

L'huile nécessaire au travail est inclus.

Les connecteurs nécessaires pour travailler avec des unités pneumatiques EDIBON sont inclus.

- Dimensions : 400 x 350 x 350 mm environ. Poid : 15 kg environ.