ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

1  Equipo SPC:

Medidor de fuerza digital:

Rango de medida: 5 Kg. / 176,40 oz / 49,03 N.

Resolución: 1 gr. / 0,05 oz / 0,01N.

Indicador mínimo: 3 gr. / 0,10 oz / 0,03N.

Precisión: ±0,4% de la lectura + 1 dígito.

Temperatura de operación: 0 – 50ºC.

Humedad de operación: menos del 80% de humedad relativa.

Posibilidad de medición para fuerzas de tracción y de presión.

Pantalla LCD de 10 mm.

El valor máximo puede ser almacenado durante la medición.

Accesorios:

Adaptador de cabeza plana.

Adaptador de gancho.

Adaptador cónico.

Adaptador de cincel.

Varilla alargadora (120 mm.).

Cable de conexión al ordenador USB para la adquisición de datos.

6 Pilas de 1,5 V.

Maletín de almacenamiento, con espuma de embalaje, para el medidor, accesorios y software.

2  Software de Adquisición de Datos y Manejo de Datos:

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales.

Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible y abierto, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos.

3  Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4  Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

* Referencias de 1 a 4: Equipo SPC + Software de Adquisición de Datos y Manejo de Datos + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

Dimensiones: 350 x 300 x 170 mm. aprox.   Peso: 10 Kg. aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-	Medida de alta precisión de pesada.

2.-	Medida de alta precisión de fuerzas de compresión.