EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Février/2026
SPC
SYSTÈME DE MESURE DES POIDS, AVEC ACQUISITION DE DONNÉES PAR ORDINATEUR (PC), AVEC SCADA

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)
1 SPC. Unité :

Dynamomètre numérique :

    Plage de mesure : 5 kg / 176,40 oz / 49,03 N.

    Résolution : 1 g / 0,05 oz / 0,01 N.

    Indication minimale : 3 g / 0,10 oz / 0,03 N.

    Précision : ± 0,4 % de la lecture + 1 chiffre.

    Température de fonctionnement : 0 – 50 °C.

    Humidité de fonctionnement : inférieure à 80 % d’humidité relative.

    Possibilité de mesure des forces de traction et de compression.

    Écran LCD de 10 mm.

    La valeur maximale peut être mémorisée pendant la mesure.

Accessoires :

    Adaptateur à tête plate.

    Adaptateur à crochet.

    Adaptateur conique.

    Adaptateur en forme de ciseau.

    Tige d’extension (120 mm).

    Câble de connexion USB à l’ordinateur pour l’acquisition de données.

    6 piles de 1,5 V.

    Mallette de rangement, avec mousse de protection, pour le dynamomètre, les accessoires et le logiciel.

2 Acquisition de Données + Gestion des Données :

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. 

Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. 

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et développé avec les systèmes graphiques windows actuels.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues. 
3 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.
4 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien et Pratiques manuels.
*
Références 1 à 4 sont les principaux éléments : SPC + Acquisition de Données + Gestion des Données + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX
1.- Mesure de pesage de haute précision.

2.- Mesure de forces de compression de haute précision.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

1

