EDIBON

Édition :ED01/21
Date :Novembre/2025
SPFB
UNITÉ DE SÉDIMENTATION, DE PRÉCIPITATION ET DE FLOCULATION

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Tous les éléments de cette unité sont chimiquement résistants.

Unité d'alimentation :

    Réservoir de stockage d'eau brute, volume : 400 l. 

Unité de traitement :

    Pompe péristaltique pour fournir de l'eau brute :

        Max. débit : 240 l/h.

        Max. tête : 8 bars.

    Réservoir de précipitation transparent, volume : 10 l. Il comprend:

        Agitateur à vitesse réglable avec affichage du régime (0 – 2200 tr/min). 

        Capteur  de température de type “J”.

    Cuve de coagulation-floculation transparente en PETG, volume total : 45 l.

        Il est divisé en deux réservoirs principaux, coagulation et floculation.

        Il comprend quatre agitateurs à vitesse réglable avec affichage du régime (0 – 2 200 tr/min). 

    Séparateur à lamelles transparentes en PETG, volume : 100 l.

        21 lamelles amovibles en PMMA avec un angle d'inclinaison prédéfini de 60°. 

        Le nombre et l'inclinaison des lamelles peuvent être modifiés.

    Réservoir à boues en PEHD, volume : 20 l.

    Réservoir d'eau traitée en PEHD, volume : 400 l.

    Trois réservoirs pour l'ajout de produits chimiques en PEHD, volume : 20 l.

    Trois pompes à vitesse réglable pour l'ajout de réactifs :

        Débit maximum : 2,1 l/h.

        Pression maximale : 5 bars.

        Double plage de régulation : 0 – 100 % et 0 – 20 %.

    Débitmètre pour mesurer le débit d'eau brute, plage : 15 – 160 l/h. 

    Capteur de pH/conductivité et de matières dissoutes totales :

        Plage de pH : 0 – 14.

        Plage de conductivité : 0 – 6000 µS/cm. 

        Plage de matières dissoutes totales : 0 à 1990 ppm. 

     Vanne à siège incliné pour réguler le débit d'eau brute. 

     Vanne de rinçage et de nettoyage du séparateur.

     Six points de prélèvement d'échantillons répartis dans différentes cuves de l'unité.

     LED pour la visualisation du processus de coagulation-floculation.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuels pratiques.

Unité d'alimentation :  - Dimensions : 1100 x 800 x 800 mm environ. - Poids : 50 kg environ. 

Unité de traitement :  - Dimensions : 1900 x 950 x 1810 mm environ.  - Poids : 350 kg environ. 

Console électronique :  - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm environ.   - Poids : 10 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
  1.- Étalonnage de la pompe doseuse.

  2.- Familiarisation avec les processus de précipitation, de floculation et de sédimentation.

  3.- Analyse de l’influence du pH sur la précipitation.

  4.- Familiarisation avec le processus de floculation.

  5.- Analyse de l’influence de l’agitation sur la précipitation, la coagulation et la floculation.

  6.- Analyse quantitative du dosage du précipitant, du coagulant et du floculant dans le processus de traitement de l’eau.

  7.- Étude du fonctionnement d’un décanteur lamellaire et de l’influence du nombre de lamelles.

  8.- Établissement d’un régime de fonctionnement stationnaire.
Possibilités pratiques supplémentaires :

  9.- Traitement des eaux usées de différentes caractéristiques.

10.- Choisir les réactifs les plus adaptés à chaque type d'eau brute grâce aux résultats de l'analyse gravimétrique.

11.- Comparer les méthodes possibles pour déterminer l'efficacité des processus de coagulation, de floculation et de décantation.
Optionnel
SPFB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
2

