ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo TA300/300C:

Túnel de viento de sobremesa en circuito abierto y con flujo subsónico incompresible.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Sección de entrada con unos labios, una sección de remanso y una relación de contracción de 9,5:1.

Área de trabajo transparente de 300 x 300 mm y 600 mm de longitud para montar y realizar ensayos con los diferentes modelos.

El área de trabajo incluye, en su parte superior, un tubo de Pitot estático.

Sección de salida con difusor que permite evitar la generación de turbulencias, que pueden dañar la calidad de la corriente en el área de trabajo.

Ventilador de flujo axial de velocidad variable, controlado desde computador (PC):

Velocidad del aire en el área de trabajo: 0 – 34 m/s.

Potencia: 1,5 kW.

Sesenta tomas de presión diferentes (a lo largo del túnel y en los modelos).

Treinta sensores de presión diferencial, rango: 0 – 1 psi.

Disponibles diferentes modelos y accesorios, permitiendo un estudio completo de la aerodinámica subsónica. Algunos modelos incluyen varias tomas de presión.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

- TA1/300. Modelo de Resistencia de Esfera (requiere el modelo TA300/300C-TARC).

- TA2/300. Modelo de Resistencia de Semiesfera Convexa respecto al Sentido del Flujo de Aire (requiere el modelo TA300/300C-TARC).

- TA3/300. Modelo de Resistencia de Anillo (requiere el modelo TA300/300-TAR).

- TA4/300. Modelo de Resistencia de Placa Circular (requiere el modelo TA300/300C-TARC).

- TA5/300. Modelo de Resistencia de Placa Cuadrada (requiere el modelo TA300/300C-TARC).

- TA6/300. Modelo de Resistencia de Cuerpo Cilíndrico (requiere el modelo TA300/300C-TARC).

- TA7/300. Modelo de Resistencia Aerodinámico (requiere el modelo TA300/300C-TARC).

- TA8/300. Modelo de Resistencia de Cuerpo Paraboloide (requiere el modelo TA300/300C-TARC).

- TA9/300. Modelo de Resistencia de Semiesfera Cóncava respecto al sentido del flujo de aire (requiere el modelo TA300/300C-TARC).

- TA10/300. Modelo de Resistencia de Ala con Flaps (requiere el modelo TA300/300C-TARC).

- TA11/300. Modelo de Resistencia de Bandera (requiere el modelo TA300/300C-TARC).

- TA12/300. Modelo de resistencia de Ala con Perfil NACA 0015 (requiere el modelo TA300/300C-TARC).

- TA13/300. Modelo de resistencia de Ala con Perfil NACA 54118 (requiere el modelo TA300/300C-TARC).

- TA14/300. Modelo de resistencia de Ala con Perfil NACA 4415 (requiere el modelo TA300/300C-TARC).

- TA15/300. Modelo de resistencia de Esfera con Hoyuelos (Alveolos) (requiere el modelo TA300/300C-TARC).

- TA16/300. Set para Proyectos de Modelos Alternativos.

- TA17/300. Tubo de Pitot.

- TA18/300. Rastrillo de Medición de Estela.

- TA19/300. Distribución de la Presión en un Modelo de Ala con Perfil NACA 0015.

- TA20/300. Distribución de la Presión en un Modelo de Ala con Perfil NACA 54118.

- TA21/300. Distribución de la Presión en un Modelo de Ala con Perfil NACA 4415.

- TA22/300. Distribución de la Presión en un Cilindro.

- TA23/300. Modelo de Aparato de Bernoulli (requiere el modelo TA17/300).

- TA24/300. Modelo de Ala con Suspensión Elástica.

- TA25/300. Modelo de Coche.

- TA26/300. Tubo de Prandtl.

- TA300/A320. Modelo de Avión AIRBUS A-320 (requiere el modelo TA300/MP o el modelo TA300/300C-TARC).

- TA300/A380. Modelo de Avión AIRBUS A-380 (requiere el modelo TA300/MP o el modelo TA300/300C-TARC).

- TA300/B737. Modelo de Avión BOING 737 (requiere el modelo TA300/MP o el modelo TA300/300C-TARC).

- TA300/BBA36. Modelo de Avión BEECH BONANZA A-36 (requiere el modelo TA300/MP o el modelo TA300/300C-TARC).

- TA300/BBV35. Modelo de Avión BEECH BONANZA V-35 (requiere el modelo TA300/MP o el modelo TA300/300C-TARC).

- TA300/F16. Modelo de Avión F-16 (requiere el modelo TA300/MP o el modelo TA300/300C-TARC).

- TA300/MP. Accesorio para el Posicionamiento de Modelos (requiere como mínimo un modelo de avión o el modelo TA300/YP).

- TA300/300C-TARC. Interfaz y Tres Sensores de Medición de Fuerzas, rango: 0 – 2,5 kg (requiere como mínimo un modelo de resistencia o un modelo de avión).

- TA300/300-BLE.  Modelo para el Estudio de la Capa Límite en una Placa Plana (requiere el modelo TA17/300).

- TA300/300-SGI. Generador de Humo.

- TA300/MB. Panel de Manómetros. 24 Tubos Manométricos de 250 mm de longitud.

- TA300/SC. Cabina de Almacenamiento.

- TA300/YP. Sonda Yaw (requiere el modelo TA300/MP).

- APIV/30. PIV 2D para Visualización del flujo para Velocidades de hasta 30 m/s y Área de 100 x 100 mm.

2 TA300/300C/CIB. Caja-Interface de Control:

La Caja-Interface de Control forma parte del sistema SCADA.

Caja-Interface de Control con diagrama del proceso en el panel frontal.

Los elementos de control del equipo están permanentemente controlados desde el computador.

Visualización simultánea en el computador de todos los parámetros que intervienen en el proceso.

Calibración de todos los sensores que intervienen en el proceso. Representación en tiempo real de las curvas de las respuestas del sistema.

Todos los valores de los actuadores pueden ser cambiados en cualquier momento desde el teclado, permitiendo el análisis de las curvas y respuestas del proceso completo.

Señales protegidas y filtradas para evitar interferencias externas.

Control en tiempo real con flexibilidad de modificaciones de los parámetros desde el teclado del computador, en cualquier momento durante el proceso.

Control en tiempo real de los parámetros que intervienen en el proceso simultáneamente.

Control abierto permitiendo modificaciones, en cualquier momento y en tiempo real, de los parámetros que intervienen en el proceso, simultáneamente.

Tres niveles de seguridad, uno mecánico en el equipo, otro electrónico en la interface de control y el tercero en el software de control.

3 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

4 TA300/300C/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

5 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

6 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

*Referencias de 1 a 6 son los items principales: TA300/300C + TA300/300C/CIB + DAB + TA300/300C/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.-  Amplio estudio de la aerodinámica subsónica y estudios del flujo de aire.

2.-  Estudio de la visualización de flujo.

3.-  Estudio de la presión estática, presión dinámica y presión total usando un tubo de Pitot.

4.-  Estudio de la medida de la velocidad usando un tubo de Pitot.

5.-  Flujo en una tobera: Determinación de las características del campo de presiones en una tobera.

6.-  Flujo en una tobera: Observación de las características locales, dependiendo de si las paredes tienen curvatura o no, así como qué sucede en los tramos de entrada y salida de la contracción.

Posibilidades prácticas adicionales:

7.-  Calibración de los sensores.

Posibilidades prácticas adicionales para ser realizadas con los elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

8.-  Visualización de flujos alrededor de diferentes cuerpos de resistencia:

- Modelo de Resistencia de Esfera (TA1/300).

- Modelo de Resistencia de Semiesfera Convexa respecto al sentido del flujo de aire (TA2/300).

- Modelo de Resistencia de Placa Circular (TA3/300).

- Modelo de Resistencia de Anillo (TA4/300).

- Modelo de Resistencia de Placa Cuadrada (TA5/300).

- Modelo de Resistencia de Cuerpo Cilíndrico (TA6/300).

- Modelo de Resistencia Aerodinámico (TA7/300).

- Modelo de Resistencia de Cuerpo Paraboloide (TA8/300).

- Modelo de Resistencia de Semiesfera Cóncava respecto al sentido del flujo de aire (TA9/300).

- Modelo de Resistencia de Ala con Flaps (TA10/300).

- Modelo de Resistencia de Bandera (TA11/300).

- Modelo de resistencia de  Ala con Perfil NACA 0015 (TA12/300).

- Modelo de resistencia de Ala con Perfil NACA 54118 (TA13/300).

- Modelo de resistencia de Ala con Perfil NACA 4415 (TA14/300).

- Modelo de resistencia de Esfera con Hoyuelos (Alveolos) (TA15/300).

9.-  Determinación del coeficiente de resistencia aerodinámica  y de sustentación en diferentes modelos:

- Modelo de Resistencia de Esfera (TA1/300).

- Modelo de Resistencia de Semiesfera Convexa respecto al sentido del flujo de aire (TA2/300).

- Modelo de Resistencia de Placa Circular (TA3/300).

- Modelo de Resistencia de Anillo (TA4/300).

- Modelo de Resistencia de Placa Cuadrada (TA5/300).

- Modelo de Resistencia de Cuerpo Cilíndrico (TA6/300).

- Modelo de Resistencia Aerodinámico (TA7/300).

- Modelo de Resistencia de Cuerpo Paraboloide (TA8/300).

- Modelo de Resistencia de Semiesfera Cóncava respecto al sentido del flujo de aire (TA9/300).

- Modelo de Resistencia de Ala con Flaps (TA10/300).

- Modelo de Resistencia de Bandera (TA11/300).

- Modelo de resistencia de  Ala con Perfil NACA 0015 (TA12/300).

- Modelo de resistencia de Ala con Perfil NACA 54118 (TA13/300).

- Modelo de resistencia de Ala con Perfil NACA 4415 (TA14/300).

- Modelo de resistencia de Esfera con Hoyuelos (Alveolos) (TA15/300).

10.-Medición de fuerzas de resistencia aerodinámica y sustentación en diferentes modelos:

- Modelo de Resistencia de Esfera (TA1/300).

- Modelo de Resistencia de Semiesfera Convexa respecto al sentido del flujo de aire (TA2/300).

- Modelo de Resistencia de Placa Circular (TA3/300).

- Modelo de Resistencia de Anillo (TA4/300).

- Modelo de Resistencia de Placa Cuadrada (TA5/300).

- Modelo de Resistencia de Cuerpo Cilíndrico (TA6/300).

- Modelo de Resistencia Aerodinámico (TA7/300).

- Modelo de Resistencia de Cuerpo Paraboloide (TA8/300).

- Modelo de Resistencia de Semiesfera Cóncava respecto al sentido del flujo de aire (TA9/300).

- Modelo de Resistencia de Ala con Flaps (TA10/300).

- Modelo de Resistencia de Bandera (TA11/300).

- Modelo de resistencia de Ala con Perfil NACA 0015 (TA12/300).

- Modelo de resistencia de Ala con Perfil  NACA 54118 (TA13/300).

- Modelo de resistencia de Ala con Perfil NACA 4415 (TA14/300).

- Modelo de resistencia de Esfera con Hoyuelos (Alveolos) (TA15/300).

11.-Estudio de la distribución de presiones y flujo alrededor de un Modelo:

- Modelo de Ala con Perfil  NACA 0015 (TA19/300).

- Modelo de Ala con Perfil  NACA 54118 (TA20/300).

- Modelo de Ala con Perfil NACA 4415 (TA21/300).

- Cilindro (TA22/300).

12.-Estudio del efecto de cambiar la sección transversal con el Modelo de Aparato de Bernoulli (TA23/300) y aplicación de la ecuación de Bernoulli.

13.-Investigación de la influencia de la forma de los modelos en las fuerzas de resistencia (Interfaz y Tres Sensores de Medición de Fuerzas, rango: 0 – 2,5 kg (requiere como mínimo un modelo de resistencia) (TA300/300C-TARC)).

14.-Estudio de la presión estática, presión dinámica y presión total con el tubo de Pitot (TA17/300).

15.-Estudio de la capa limite en una placa plana (TA300/300-BLE).

16.-Demostración de los patrones de flujo alrededor de diferentes objetos con el Generador de Humo (TA300/300-SG1).

17.-Estudio de la presión estática, presión dinámica y presión total con el Rastrillo de Medición de Estela (TA18/300).

18.-Estudio de vibraciones fluctuantes. (TA24/300).

19.-Estudio del PIV 2D para Visualización del flujo para Velocidades de hasta 30 m/s y Área de 100 x 100 mm (APIV/30).

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

20.-Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

21.-Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

22.-El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

23.-Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

24.-Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

25.-Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

26.-Control del proceso del equipo TA300/300C a través de la interface de control, sin el computador.

27.-Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo TA300/300C.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

7 TA300/300C/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

8 TA300/300C/FSS. Sistema de Simulación de Fallos.

El Sistema de Simulación de Fallos (FSS) es un paquete de software que simula diferentes fallos en cualquier Equipo Controlado desde Computador de EDIBON.

El modo "FAULTS" consiste en provocar una serie de fallos en el funcionamiento normal del equipo. El alumno debe encontrarlos y solucionarlos.

Hay varios tipos de fallos, que se pueden englobar en los siguientes bloques:

Fallos que afectan a las medidas de los sensores:

- Se aplica una calibración incorrecta.

- No-linealidad.

Fallos que afectan a los actuadores:

- Intercambio de canales de los actuadores en algún momento de la ejecución del programa.

- Reducción de la respuesta de un actuador.

Fallos en la ejecución de los controles:

- Inversión de la actuación en controles ON/OFF.

- Reducción o aumento de la respuesta total calculada.

- Se anula la acción de algunos controles.

Fallos on/off:

- Se pueden incluir diferentes fallos on/off.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

9 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.