SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 Unité TA300/300C :

Soufflerie de table à circuit ouvert avec flux subsonique incompressible.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unite réel.

Section d'entrée avec une lèvre, une section de retour d'eau et un rapport de rétrécissement de 9,5:1.

Zone de travail transparente de 300 x 300 mm et 600 mm de long pour assembler et tester les différents modèles.

La zone de travail comprend, dans sa partie supérieure, un tube de Pitot statique.

Section de sortie avec diffuseur pour éviter la génération de turbulences, qui peuvent nuire à la qualité du courant dans la zone de travail.

Ventilateur axial à vitesse variable, contrôlé par ordinateur (PC) :

Vitesse de l'air dans la zone de travail : 0 – 34 m/s.

Puissance : 1,5 kW.

Soixante prises de pression différentes (le long du tunnel et sur les maquettes).

Trente capteurs de pression différentielle, plage : 0 – 1 psi.

Différents modèles et accessoires sont disponibles, permettant une étude complète de l'aérodynamique subsonique. Certains modèles comportent plusieurs prises de pression.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- TA1/300. Modèle de Résistence de Sphère (requise le modèle TA300/300C-TARC).

- TA2/300. Modèle de Résistance d’un Hémisphère Convexe par Rapport à la Direction du Flux d’Air (requise le modèle TA300/300C-TARC).

- TA3/300. Modèle de Résistence de Plaque Circulaire (requise le modèle TA300/300C-TARC).

- TA4/300. Modèle de Réssitence d’Anneau (requise le modèle TA300/300C-TARC).

- TA5/300. Modèle de Résistence à Plaque Carrée (requise le modèle TA300/300C-TARC).

- TA6/300. Modèle de Résistence de Cylindre (requise le modèle TA300/300C-TARC).

- TA7/300. Modèle de Résistence Aérodynamique (requise le modèle TA300/300C-TARC).

- TA8/300. Modèle de Résistence Paraboloïde (requise le modèle TA300/300C-TARC).

- TA9/300. Modèle de Résistance d’un Hémisphère Concave par Rapport à la Direction du Flux d’Air (requise le modèle TA300/300C-TARC).

- TA10/300. Modèle Résistence d’Ailles avec Volets de Courbure (requise le modèle TA300/300C-TARC).

- TA11/300. Modèle de Résistence de Drapeau (requise le modèle TA300/300C-TARC).

- TA12/300. Modèle d’Aile avec Profil NACA 0015 (requise le modèle TA300/300C-TARC).

- TA13/300. Modèle d’Aile avec Profil NACA 54118 (requise le modèle TA300/300C-TARC).

- TA14/300. Modèle d’Aile avec Profil NACA 4415 (requise le modèle TA300/300C-TARC).

- TA15/300. Modèle de Résistence de Sphère Alvéolée (requise le modèle TA300/300C-TARC).

- TA16/300. Ensemble pour Modèles Alternatives du Projets.

- TA17/300. Tube de Pitot.

- TA18/300. Râteau de Mesure de Sillage.

- TA19/300. Distribution de Pression dans un Modèle d’Aile avec Profil NACA 0015.

- TA20/300.Distribution de Pression dans un Modèle d’Aile avec Profil NACA 54118.

- TA21/300. Distribution de Pression dans un Modèle d’Aile avec Profil NACA 4415.

- TA22/300. Distribution de Pression dans un Cylindre.

- TA23/300. Modèle de l’Appareil de Bernoulli (requise le modèle TA17/300).

- TA24/300. Modèle d’Aile à Suspension Élastique.

- TA25/300. Modèle de Voiture.

- TA26/300. Tube de Prandtl.

- TA300/A320. Modèle d’Avion AIRBUS A-320 (requise le modèle TA300/MP ou le modèle TA300/300C-TARC).

- TA300/A380. Modèle d’Avion AIRBUS A-380 (requise le modèle TA300/MP ou le modèle TA300/300C-TARC).

- TA300/B737. Modèle d’Avion BOING 737 (requise le modèle TA300/MP ou le modèle TA300/300C-TARC).

- TA300/BBA36. Modèle d’Avion BEECH BONANZA A-36 (requise le modèle TA300/MP ou le modèle TA300/300C-TARC).

- TA300/BBV35. Modèle d’Avion BEECH BONANZA V-35 (requise le modèle TA300/MP ou le modèle TA300/300C-TARC).

- TA300/F16. Modèle d’Avion F-16 (requise le modèle TA300/MP ou le modèle TA300/300C-TARC).

- TA300/MP. Accessoire de positionnement du modèle (requise au moins un modèle d’avion ou le modèle TA300/YP).

- TA300/300C-TARC. Interface de Mesure de Force et Capteurs, gamme : 0 – 2,5 kg (requise au moins un modèle de résistance ou un modèle d’avion).

- TA300/300-BLE. Modèle pour Étudier la Couche Limite dans une Plaque Plat (requise le modèle TA17/300).

- TA300/300-SGI. Générateur de Fumée pour TA300.

- TA300/MB. Panneau de Jauge de Pression. 24 Tubes manométriques de 250 mm de long.

- TA300/SC. Cabine de Stockage.

- TA300/YP. Sonde de Yaw (requise le modèle TA300/MP).

- APIV/30. Visualisation de L’écoulement PIV 2D pour des Vitesses Jusqu’à 30 m/s et une Surface de 100 x 100 mm.

2 TA300/300C/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

La Control Interface Box fait partie du système SCADA.

Boîtier d'interface de contrôle comporte sur le panneau avant un diagramme de processus.

Les éléments de commande de l'unité sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur.

Visualisation simultanée depuis l'ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Calibration de tous les capteurs impliqués.

Représentation en temps réel des courbes des réactions du système.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, ce qui permet l'analyse des courbes et des réactions de l'ensemble du processus.

Les signaux sont protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Le contrôle par ordinateur en temps réel avec la possibilité de modifier les paramètres à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment pendant le processus.

Le contrôle par ordinateur controle la marche/arrêt en temps réel pour les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Contrôle ouvert permettant de modifier, à tout moment et en temps réel, les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, l'un mécanique dans l'unité, l'autre électronique avec l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d'Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.

4 TA300/300C/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (échantillons de kilo par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

5 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

6 Manuels :

Cet unité est fourni avec 8 manuels: Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques Manuels.

*Références 1 à 6 sont les principaux éléments : TA300/300C + TA300/300C/CIB + DAB + TA300/300C/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Étude approfondie de l'aérodynamique subsonique et des études de flux d'air.

2.- Étude de la visualisation des flux.

3.- Étude de la pression statique, de la pression dynamique et de la pression totale à l'aide d'un tube de Pitot.

4.- Étude de la mesure de la vitesse à l'aide d'un tube de Pitot.

5.- Flux dans une buse : Détermination des caractéristiques du champ de pression dans une buse.

6.- Flux dans une buse : Observation des caractéristiques locales, selon que les parois ont une courbure ou non, ainsi que de ce qui se passe dans les zones d'entrée et de sortie de la contraction.

Possibilités pratiques supplémentaires :

7.- Calibrage des capteurs.

Des possibilités pratiques supplémentaires à réaliser avec les éléments requis (au moins un) (Non inclus)

8.- Visualisation des flux autour de différents corps de résistance :

- Modèle de Résistence de Sphère (TA1/300).

- Modèle de Résistance d'un Hémisphère Convexe par Rapport à la Direction du Flux d'Air (TA2/300).

- Modèle de Résistence de Plaque Circulaire (TA3/300).

- Modèle de Réssitence d'Anneau (TA4/300).

- Modèle de Résistence à Plaque Carrée (TA5/300).

- Modèle de Résistence de Cylindre (TA6/300).

- Modèle de Résistence Aérodynamique (TA7/300).

- Modèle de Résistence Paraboloïde (TA8/300).

- Modèle de Résistance d'un Hémisphère Concave par Rapport à la Direction du Flux d'Air (TA9/300).

- Modèle Résistence d'Ailles avec Volets de Courbure (TA10/300).

- Modèle de Résistence de Drapeau (TA11/300).

- Modèle d'Aile avec Profil NACA 0015 (TA12/300).

- Modèle d'Aile avec Profil NACA 54118 (TA13/300).

- Modèle d'Aile avec Profil NACA 4415 (TA14/300).

- Modèle de Résistence de Sphère Alvéolée (TA15/300).

9.- Détermination du coefficient de résistance aérodynamique et du coefficient de portance dans différents modèles :

- Modèle de Résistence de Sphère (TA1/300).

- Modèle de Résistance d'un Hémisphère Convexe par Rapport à la Direction du Flux d'Air (TA2/300).

- Modèle de Résistence de Plaque Circulaire (TA3/300).

- Modèle de Réssitence d'Anneau (TA4/300).

- Modèle de Résistence à Plaque Carrée (TA5/300).

- Modèle de Résistence de Cylindre (TA6/300).

- Modèle de Résistence Aérodynamique (TA7/300).

- Modèle de Résistence Paraboloïde (TA8/300).

- Modèle de Résistance d'un Hémisphère Concave par Rapport à la Direction du Flux d'Air (TA9/300).

- Modèle Résistence d'Ailles avec Volets de Courbure (TA10/300).

- Modèle de Résistence de Drapeau (TA11/300).

- Modèle d'Aile avec Profil NACA 0015 (TA12/300).

- Modèle d'Aile avec Profil NACA 54118 (TA13/300).

- Modèle d'Aile avec Profil NACA 4415 (TA14/300).

- Modèle de Résistence de Sphère Alvéolée (TA15/300).

10.-Mesure de la résistance aérodynamique et des forces de portance dans différents modèles :

- Modèle de Résistence de Sphère (TA1/300).

- Modèle de Résistance d'un Hémisphère Convexe par Rapport à la Direction du Flux d'Air (TA2/300).

- Modèle de Résistence de Plaque Circulaire (TA3/300).

- Modèle de Réssitence d'Anneau (TA4/300).

- Modèle de Résistence à Plaque Carrée (TA5/300).

- Modèle de Résistence de Cylindre (TA6/300).

- Modèle de Résistence Aérodynamique (TA7/300).

- Modèle de Résistence Paraboloïde (TA8/300).

- Modèle de Résistance d'un Hémisphère Concave par Rapport à la Direction du Flux d'Air (TA9/300).

- Modèle Résistence d'Ailles avec Volets de Courbure (TA10/300).

- Modèle de Résistence de Drapeau (TA11/300).

- Modèle d'Aile avec Profil NACA 0015 (TA12/300).

- Modèle d'Aile avec Profil NACA 54118 (TA13/300).

- Modèle d'Aile avec Profil NACA 4415 (TA14/300).

- Modèle de Résistence de Sphère Alvéolée (TA15/300).

11.-Étude de la répartition des pressions et des flux autour d'un modèle :

- Distribution de Pression dans un Modèle d'Aile avec Profil NACA 0015 (TA19/300).

- Distribution de Pression dans un Modèle d'Aile avec Profil NACA 54118 (TA20/300).

- Distribution de Pression dans un Modèle d'Aile avec Profil NACA 4415 (TA21/300).

- Distribution de Pression dans un Cylindre (TA22/300).

12.-Étude de l'effet de la modification de la section transversale avec le Modèle d'appareil de Bernoulli (TA23/300) et application de la Équation de Bernoulli.

13.-Étude de l'influence de la forme des modèles sur les forces de résistance (Interface de Mesure de Force et Capteurs, gamme: 0 – 2,5 kg (requise au moins un modèle de résistance (TA300/300C-TARC)).

14.-Étude de la pression statique, de la pression dynamique et de la pression totale avec le tube de Pitot (TA17/300 ).

15.-Étude de la couche limite sur une plaque plane (TA300/300-BLE).

16.-Démonstration de schémas d'écoulement autour de différents objets avec le Générateur de Fumée pour TA300 (TA300/300-SG1).

17.-Étude de la pression statique, de la pression dynamique et de la pression totale avec le Râteau de Mesure de Sillage (TA18/300).

18.-Étude de Modèle d'Aile à Suspension Élastique. (TA24/300).

19.-Étude de Visualisation de L’écoulement PIV 2D pour des Vitesses Jusqu’à 30 m/s et une Surface de 100 x 100 mm (APIV/30).

20.-Étude de Visualisation de L’écoulement PIV 2D pour des Vitesses Jusqu’à 80 m/s et une Surface de 500 x 500 mm (APIV/80).

Autres possibilités à réaliser avec cette unité:

21.-De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

22.-Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

23.-Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

24.-Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

25.-Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

26.-Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

27.-Contrôle du processus de l'unité TA300/300C via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

28.-Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité TA300/300C.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

7 TA300/300C/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

8 TA300/300C/FSS. Système de Simulation de Défauts.

Le Système de Simulation de Défaut (FSS) est un logiciel qui simule plusieurs défauts sur toute unité EDIBON contrôleé par ordinateur.

Le mode "DEFAUTS" consiste à provoquer une série de défauts dans le fonctionnement normal de l'unité. L'étudiant doit les trouver et les résoudre.

Il existe plusieurs types de défaillances, qui peuvent être incluses dans les blocs suivants :

Défauts affectant les mesures des capteurs :

- Un étalonnage incorrect est appliqué.

- Non-linéarité.

Défauts qui affectent les actionneurs :

- Changement de canal des actionneurs à un moment donné pendant l'exécution du programme.

- Réduction de la réponse d'un actionneur.

Échecs dans l'exécution des contrôles:

- Inversemment des contrôles ON/OFF.

- Réduction ou augmentation de la réponse totale calculée.

- L'action de certains contrôles est annulée.

Défauts on/off :

- Vous pouvez inclure différentes défaillances on/off.

b) Options de Expansions Multipuesto

9 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA et contrôle PID d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.