EDIBON

Édition :ED01/25
Date :Novembre/2025
TCEB
UNITÉ DE TRANSFERT DE CHALEUR PAR EBULLITION

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Chambre:

    Cylindre de silicate de bore de haute résistance.

    Diamètre intérieur : 90 mm.

    Diamètre extérieur : 100 mm.

    Longueur : 300 mm.

Résistance chauffante de 690 W, fourrée dans un cylindre en cuivre de diamètre intérieur : 12,7 mm, diamètre extérieur : 16 mm et longueur 50 mm.

Condenseur serpentine : un tube en cuivre plaqué d'une surface de 0,043 m².

Soupape de charge placée dans la partie inférieure du cylindre et utilisée pour charger et décharger l'unité.

Vanne de contrôle du débit d'eau située dans la conduite de conduction de l'eau. Il régule le débit d'eau qui entre dans la serpentine.

Soupape de purge et de sécurité.

Cinq capteurs de température (type “J”) :

    Capteur de température pour mesurer la température de la surface chaude.

    Capteur de température pour mesurer la température du liquide de refroidissement. Sonde de température à l'entrée d'eau.

    Sonde de température à la sortie d'eau.

    Capteur de température pour déterminer la température de la vapeur saturée.

    Manomètre.

Wattmètre.

Débitmètre.

Thermostat, prêt à couper le courant électrique si la température dépasse la valeur d'alarme.

Pressostat.

Conçu pour utiliser le liquide de refroidissement SES-36.

Console électronique :

    Boîte métallique.

    Contrôleur de résistance chauffante. 

    Connexions des capteurs de température. 

    Affichage numérique pour les capteurs de température. 

    Sélecteur pour les capteurs de température. 

    Affichage du wattmètre. 

    Connexion de contrôle haute pression. 

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Unité: - Dimensions: 700 x 550 x 720 mm environ. - Poids: 50 kg environ.
Consola électronique: - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm environ. - Poids: 10 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Démonstration visuelle des trois modalités d'ébullition (ébullition convective, nucléée et filmique).

2.- Détermination du flux thermique et du coefficient de transfert thermique superficiel.

3.- Effet de la pression sur le flux thermique critique.

4.- Condensation du film.

5.- Démonstration de l'entraînement du liquide par la vapeur.

6.- Relation entre la pression et la température.

7.- Effet d'air dans une installation.

Possibilités pratiques supplémentaires :

8.- Pression relative/Enthalpie.

9.- Propriétés du SES-36.
Optionnel
TCEB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
2

