SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Tunnel en acier inoxydable de section rectangulaire, d’une longueur de 700 mm, peint et résistant à la corrosion.

Trois types différents d’échangeurs de chaleur peuvent être installés dans le tunnel.

Hublot en méthacrylate permettant une bonne visualisation de l’échangeur en fonctionnement.

Stabilisateurs pour garantir un flux d’air uniforme.

Huit capteurs de température (type “J”) :

Deux capteurs mesurent la température de l’air à l’entrée et à la sortie de la zone d’échange thermique.

Cinq autres capteurs mesurent la température à différentes distances de la base des échangeurs à broches et à ailettes, introduits par le côté du tunnel.

Un capteur de température sur les échangeurs eux-mêmes.

Température de fonctionnement maximale : 120 °C.

Capteur de débit pour mesurer le flux d’air généré dans le tunnel.

Trois échangeurs en aluminium :

Échangeur de chaleur plat : 100 x 100 mm.

Échangeur de chaleur à broches : dix-sept broches, chacune de 10 mm de diamètre et 125 mm de longueur.

Échangeur de chaleur à ailettes : neuf ailettes, chacune de 100 x 125 mm.

Résistance de puissance variable, puissance : 150 W pour chaque échangeur.

Ventilateur à vitesse variable, générant le flux d’air à travers le tunnel, plage : 0 – 1200 l/min.

Mesure de la puissance.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connecteurs pour les capteurs de température.

Sélecteur pour les capteurs de température.

Afficheur numérique pour les capteurs de température.

Connecteur pour le capteur de débit.

Interrupteur de la résistance.

Régulateur de la résistance.

Interrupteur du ventilateur.

Régulateur du ventilateur.

Afficheur du wattmètre.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance et Manuels de pratiques.

TCLFB:

Unité:  - Dimensions : 370 x 610 x 920 mm environ.   - Poids: 25 kg environ.

Console électronique :  - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm environ.  - Poids: 10 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Démonstration des principes fondamentaux de la convection naturelle et forcée.

2.- Comparaison entre convection naturelle et convection forcée.

3.- Convection naturelle sur des surfaces planes.

4.- Convection forcée sur des surfaces planes.

5.- Dépendance du transfert de chaleur en fonction de la température.

6.- Dépendance du transfert de chaleur en fonction de la vitesse du fluide.

7.- Dépendance du transfert de chaleur en fonction de la géométrie de l’échangeur.

8.- Répartition de la température sur les surfaces supplémentaires.

9.- Étude de l’avantage de l’utilisation de surfaces à broches et à ailettes pour le transfert de chaleur en convection naturelle.

10.- Étude de l’avantage de l’utilisation de surfaces à broches et à ailettes pour le transfert de chaleur en convection forcée.

11.- Étude comparative entre la convection naturelle sur une surface horizontale et sur une surface verticale.

12.- Détermination des nombres de Reynolds et de Nusselt.

Optionnel

TCLFB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.