EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Février/2026
TECR
UNITÉ DE CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR LES COMPRESSEURS DE RÉFRIGÉRANT

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité expérimentale pour la formation d'apprentis dans le domaine de la réfrigération. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Véritables connexions électriques d'un compresseur dans les systèmes de réfrigération.

Circuit frigorifique composé de :

    Compresseur hermétique pour réfrigérant R-134a. Consommation électrique : 275 W environ.

    Récepteur de réfrigérant. Capacité : 2 l.

    Deux vannes.

    Deux manomètres pour vérifier les pressostats.

    Manomètre basse pression côté admission. Plage : -1 à 10 bars.

    Manomètre haute pression côté refoulement. Plage : -1 à 30 bars.

    Deux pressostats :

        Pressostat basse pression côté admission. Plage de régulation : -0,9 à 7 bar.

        Pressostat haute pression côté refoulement. Plage de régulation : 8 à 32 bar.

        Thermostat. Plage : -5 à 35 °C.

Composants électriques des compresseurs montés de manière bien visible :

    Condensateur de démarrage.

    Relais de démarrage.

    Fusible automatique.

    Protections contre la surchauffe.

    Interrupteur principal.

Prises et câbles de laboratoire pour les connexions électriques.

Multimètre.

L'unité a été conçue pour être utilisée avec le réfrigérant écologique R-134a, sans CFC. 

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.  

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 900 x 380 x 600 mm environ. - Poids: 35 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Etude et analyse des connexions électriques d'un compresseur dans un circuit frigorifique.

2.- Lecture, compréhension, câblage et vérification des schémas de connexions électriques.

3.- Etude de la conception, du montage et du fonctionnement des composants électriques et de sécurité d'un compresseur dans un circuit frigorifique :

          Condensateur de démarrage.

          Relais de démarrage.

          Fusible automatique.

          Protections contre la surchauffe.

          Thermostat.

          Pressostat.

4.- Conception et vérification d'une chaîne de sécurité dans les systèmes de réfrigération.

5.- Etude des symboles et schémas de connexion électrique dans les systèmes de réfrigération.

6.- Etude des aspects de sécurité à prendre en compte lors du travail avec la tension du secteur.
Optionnel
TECR/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
2

