EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Février/2026
TEDT
UNITÉ DE PRATIQUES EN EXPANSION THÉRMIQUE

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Six sections de tuyaux :

    Longueur : 1000 mm, chacun.

    Section de tuyau en acier inoxydable d'un diamètre extérieur de 1/2”.

    Section de tuyau en cuivre d'un diamètre extérieur de 10 mm. 

    Section de tuyau en cuivre d'un diamètre extérieur de 18 mm. 

    Section de tuyau en PVC d'un diamètre extérieur de 20 mm.

    Section de tuyau en PVC d'un diamètre extérieur de 15 mm avec un compensateur de dilatation pour compenser les contraintes thermiques dans cette section.

    Section de tuyau PE d'un diamètre extérieur de 20 mm.

Six vannes à bille :

    Cinq vannes à bille pour sélectionner les sections de tuyaux. 

    Un robinet à tournant sphérique situé dans la conduite d'arrivée d'eau.

Un mitigeur thermostatique pour régler la température d'arrivée d'eau. 

Cinq comparateurs pour mesurer l'allongement des sections de tuyaux. 

Un appareil de mesure de force pour déterminer la force de dilatation thermique. 

Deux capteurs de température de type “J” situés dans les conduites d'entrée et de sortie d'eau. 

Raccordements d'eau réalisés à l'aide de raccords rapides.

Console électronique :

    Boîte métallique.

    Connexions des capteurs de température. 

    Sélecteur pour capteurs de température. 

    Affichage numérique pour capteurs de température. 

    Interrupteur principal marche/arrêt.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.  

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1700 x 700 x 1800 mm environ.  - Poids: 100 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Mesure de l’allongement des sections de tuyaux. 

2.- Détermination de la dilatation thermique de différents matériaux tels que l'acier inoxydable, le cuivre, le PVC et le PE.

3.- Etude de l'effet de la variation du diamètre des tuyaux sur la dilatation thermique.

4.- Détermination des coefficients de dilatation thermique.

5.- Détermination de la force de dilatation thermique.

6.- Etude du compensateur de dilatation.
Optionnel
TEDT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
2

