EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Février/2026
TEFA
UNITÉ DE DÉFAUTS ÉLECTRIQUES EN INSTALLATIONS DE CLIMATISATION

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Unité expérimentale pour la formation d'apprentis dans le domaine du froid. 

Simulation du circuit électrique d'un système de climatisation pour le refroidissement.

Circuits de contrôle réels avec composants électriques et circuits de charge simulés.

Simulation électrique du compresseur et du ventilateur.

Contrôle de température avec thermostat et compresseur.

Ventilateur à deux vitesses réglables.

États de fonctionnement des composants simulés indiqués via des lampes dans le schéma de circuit. 

Schéma de circuit représenté sur le panneau avant.

L'identification de 16 défauts à l'aide d'un multimètre mesure les tensions ou les résistances aux prises du laboratoire.

Principaux composants du circuit :

    Contacteur principal :

        2 x 3NO, 1NC.

        3 x 4NO.

    Interrupteur principal.

    Fusible automatique.

    Condensateur de démarrage.

    Relais de démarrage.

    Protection contre la surchauffe (bimétallique). 

    Lampes pour compresseur et ventilateur simulés. 

    Composants électriques du ventilateur :

        Bouton ON / OFF.

        Interrupteur de vitesse.

    Prises de laboratoire.

    Thermostat : -5 ºC à 35 ºC.

    Multimètre digital:

        Multimètre numérique d'environ 3 ½ chiffres, avec câbles d'extrémité double jack d'environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

        Avec ce multimètre numérique nous pourrons mesurer :

            Tension.

            Actuel.

            Résistance.

            Capacité des condensateurs.

            Température.

Détails techniques des principaux composants du circuit :

    Courant de démarrage du compresseur simulé : >3A. 

    Thermostat : -10 à 25 ºC.

    Alimentation : 200 VAC – 240 VAC/50 Hz ou 110 VAC – 127 VAC/60 Hz., monophasé. 

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.  

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 850 x 450 x 700 mm environ. - Poids: 35 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.-  Simulation du circuit électrique d'un système de climatisation.

2.-  Circuits de commande réels avec composants électriques avec circuits de charge simulés.

3.-  Simulation électrique du compresseur et du ventilateur.

4.-  Contrôle de la température avec thermostat et compresseur.

5.-  Ventilateur à deux vitesses réglables.

6.-  États de fonctionnement des composants simulés indiqués par des lampes sur le schéma de circuit.

7.-  Recherche de pannes sur les composants électriques hors tension.

8.-  Recherche de pannes sur les composants électriques sous tension de réseau.

9.-  Localisation des défauts dans le ventilateur.

10.-Emplacements des défauts dans l'alimentation.

11.-Localisation du défaut dans le relais de démarrage.

12.- Localisation du défaut dans la protection contre la surchauffe.

13.-Localisation du défaut dans le condensateur de démarrage.

14.-Identification de 16 défauts typiques de la climatisation.
Optionnel
TEFA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

