Especificaciones de Concurso

Equipo montado sobre una estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado. El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Equipo experimental para la formación de aprendices en el área de refrigeración.

Componentes eléctricos montados de manera claramente visible y conectados a bloques de terminales.

Conjunto de cables con terminales tubulares para cablear los componentes eléctricos a los bloques de terminales.

Tres presostatos, dos termostatos, una válvula solenoide, un temporizador, cuatro interruptores automáticos, cinco contactores, tres relés y dos condensadores.

Lámparas y resistencias para simular el consumo de energía.

Los principales componentes del circuito son:

Dos presostatos.

Un interruptor de presión diferencial.

Un conjunto de bloques de terminales.

Un interruptor automático con limitador de corriente de arranque.

Un temporizador.

Un termistor protector.

Un relé de arranque PTC (coeficiente de temperatura positivo).

Un armario de distribución.

Cinco lámparas.

Dos condensadores.

Un interruptor automático bimetálico (protección contra sobrecalentamiento).

Un relé de arranque electromagnético.

Un relé de protección ajustable.

Un relé temporizado.

Cinco contactores.

Una válvula solenoide.

Dos termostatos.

Detalles técnicos de los componentes principales del circuito:

Dos presostatos:

Alta presión: 8 - 32 bares.

Baja presión: de -1 a 7 bares.

Un interruptor de presión diferencial: 0,2 - 5 bares.

Dos termostatos: de -10 a 25 ºC.

Un temporizador:

Dos salidas conmutables temporizadas.

Tiempo de conmutación: 0 - 60 min.

Cinco contactores:

2 x 3 NO, 1 NC.

3 x 4 NO.

Condensador de arranque y de servicio: 15µF, 80µF.

Potencia: 380VAC, 50Hz, trifásica.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: 900 x 500 x 1070 mm aprox.  Peso: 47 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Cableado y precauciones del limitador de corriente de arranque.

2.-  Cableado y precauciones del interruptor de seguridad.

3.-  Cableado y programación del relé temporizado y relé de arranque.

4.-  Cableado y precauciones del condensador de servicio.

5.-  Cableado del interruptor automático y la válvula electromagnética.

6.-  Cableado estrella-triángulo.

7.-  Cambio de la dirección de giro en un circuito de CA trifásico.

8.-  Aspectos relacionados con la seguridad cuando se trabaja con tensión de red.

Opcional

TEIR/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.