EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Mars/2026
TEIS
UNITÉ DE FORMATION DE RACCORDS SANITAIRES

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter sa mobilité.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

L'unité comprend :

    Un raccordement eau froide et un raccordement eau chaude. Ils comprennent des raccords rapides et deux vannes à bille.

    Deux réducteurs de pression réglables :

        Max. pression d'entrée : 25 bars. 

        Plage de pression de sortie : 2 – 6 bars. 

        Max. température : 70 °C.

    Deux débitmètres, plage : 2,5 – 26,5 l/min.

    Un raccord de vanne de chasse d'eau. Cette méthode comprend un raccordement d'eau mitigée et une évacuation d'eau mitigée :

        Taille : DN20.

        Plage de pression : 1 à 5 bars.

Deux raccords standards pour raccorder un mitigeur double commande pour douche. Ces connexions sont flexibles et peuvent s'adapter à des raccords de différentes tailles. Cette méthode comprend un support pour soutenir le raccord standard.

Deux raccords pour les robinetteries murales permettant de raccorder un mitigeur à double commande comme robinet d'eau. Ces connexions peuvent s'adapter à des raccords de différentes tailles.

    Thermomètre à trois cadrans, plage : 0 – 100 °C.

    Deux manomètres Bourdon, plage : 0 – 6 bar.

Manuels : Cette unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance et Manuel pratiques.

- Dimensions: 1400 x 700 x 1900 mm environ. - Poids: 120 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Familiarisation avec la robinetterie sanitaire (vannes de chasse d'eau, mitigeur à double poignée, ...).

2.- Enquête sur la fonction et le fonctionnement des installations sanitaires les plus courantes.

3.- Comparaison de produits de différents fabricants, tels que robinets hauts, mitigeur, etc.
Optionnel
TEIS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

