EDIBON

Édition :ED01/25
Date :Novembre/2025
TEMT
UNITE DE FORMATION POUR MESURES DE TEMPERATURE

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

L’unité comprend :

    Quatre types de thermomètres :

        Thermomètres à cadran bimétallique, plage : -20 – 60 °C.

        Thermomètres à expansion de liquide, plage : 0 – 60 °C.

        Sonde de température à résistance de type “Pt100”, plage : -75 – 250 °C.

        Capteur de température de type “K”, plage : 0 – 1100 °C.

    Quatre sections de mesure : 
        Matériau : tonnelier.

        Section n°1 : Il comprend trois thermomètres à cadran bimétallique situés à différentes positions.

        Section n°2 : Il comprend trois thermomètres à expansion de liquide situés à différentes hauteurs.

        Section n°3 : Il comprend trois thermomètres à cadran bimétallique situés à différentes hauteurs.

Section n°4 : Il comprend un thermomètre à cadran bimétallique, un thermomètre à expansion de liquide, un capteur de température à résistance de type “Pt100” et un capteur de température de type “K” situés à la même hauteur. 

    Débitmètre situé sur l’entrée d’eau pour mesurer le débit dans les sections de mesure, plage : 150 – 1500 l/h. 

    Neuf vannes à bille :

        Robinet à tournant sphérique situé dans la conduite d’arrivée d’eau.

        Huit vannes à bille situées dans les conduites d’entrée et de sortie des sections de mesure pour sélectionner individuellement les différentes sections.

    Vanne de contrôle située dans la conduite de sortie d’eau pour réguler le débit d’eau dans les sections de mesure.

    Raccordements d’eau réalisés à l’aide de raccords rapides. 

    Panneau de contrôle:

        Affichage numérique pour le capteur de température “pt100”. 

        Affichage numérique pour le capteur de température de type “K”. 

        Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance et manuel de pratiques.
- Dimensions : 1650 x 650 x 1900 mm environ. - Poids : 40 kg environ.  
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Identification et familiarisation avec plusieurs appareils de mesure de température.

2.- Etude de la fonction des thermomètres à cadran bimétallique et des thermomètres à expansion de liquide.

3.- Etude du fonctionnement des capteurs de température à résistance de type “Pt100” et des capteurs de température de type “K”.

4.- Etude du type de construction des thermomètres à cadran bimétallique et des thermomètres à expansion de liquide.

5.- Etude du type de construction capteurs de température à résistance de type “Pt100” et capteurs de température de type “K”.

6.- Etude des applications des thermomètres à cadran bimétallique et des thermomètres à expansion de liquide.

7.- Etude des applications des capteurs de température à résistance de type “Pt100” et des capteurs de température de type “K”.

8.- Détermination de la précision, de la sensibilité et de l’erreur de mesure pour différents thermomètres.

9.- Etude de l’influence de la position d’installation, pour les différents thermomètres, sur la réponse et l’erreur de mesure.
Optionnel
TEMT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

