ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Tubo de visualización del experimento de 1500 mm de longitud compuesto por dos tubos concéntricos de vidrio.

Válvula de control de refrigerante.

Depósito de condensación:

Cilindro de boro silicato de alta resistencia.

Diámetro interior: 90 mm.

Diámetro exterior: 100 mm.

Longitud: 300 mm.

Válvula de seguridad, colocada en la parte superior del depósito de condensación.

Serpentín condensador, constituido por un tubo de cobre niquelado con un área superficial de 0,043 m².

Baño termostático: en el que se realiza el calentamiento del agua que circula por la periferia del tubo de ensayo. Incluye una resistencia de calentamiento de 600 W.

Bomba centrífuga de impulsión de agua caliente.

Válvula de control de agua.

Trompa de vacío para extracción de aire y control de presión de refrigerante.

Ocho sensores de temperatura tipo “J”, repartidos a lo largo del proceso, para que el estudiante conozca las transferencias de calor ocurridas.

Manómetro, rango: de -1 – 3 bar.

Este equipo ha sido diseñado para el empleo del gas refrigerante SES36, libre de CFC´s, compatible con el medioambiente.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Interruptor para la bomba.

Cables y accessorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 750 x 700 x 2100 mm aprox. - Peso: 70 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Demostración visual de las distintas modalidades de flujo en ebullición.

2.- Relación entre la presión y la temperatura.

3.- Condensación de película.

4.- Observación de:

Corriente monofásica de líquido.

Ebullición subenfriada.

Flujo de burbujas.

Régimen taponado.

Película anular.

Ebullición en película.

Flujo de neblina.

Corriente monofásica de vapor.

5.- Demostración del proceso de calentamiento acompañado por la formación de vapor dentro de un tubo, incluyendo:

Circulación por convección natural.

Nucleación en líquido subenfriado y saturado.

Transferencia de calor convectiva de líquido subenfriado.

Arrastre de gotas.

Flujo anular.

Secado completo de vapor sobrecalentado.

6.- Demostración del efecto del aire en condensadores.

7.- Demostración del flujo bifásico con aumento del contenido en vapor.

8.- Efecto del caudal en el proceso de evaporación.

9.- Efecto de la temperatura en el proceso de evaporación.

10.- Efecto de la presión en el proceso de evaporación.

Opcional

TFEB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.