SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Cadre en fer avec grille d'aération.

Réservoir d’eau en acier au carbone (volume : 70 l).

L'ensemble du corps de la chaudière est isolé avec de la laine minérale.

Génération de vapeur : 10 – 12 Kg.vh.

Interrupteur marche.

Indicateur de mise en marche/arrêt de l'élément chauffant.

Manomètre pour déterminer la pression à l'intérieur du générateur, plage : 0 – 6 bar.

Résistance électrique : 6 kW.

Soupape d'admission automatique.

Pressostat de sécurité (6 bar).

Soupape de sécurité : 6 bar.

Deux interrupteurs de niveau de sécurité (un pour le niveau minimum et l'autre pour le niveau maximum).

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, Mise en route, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

- Dimensions : 700 x 500 x 800 mm approx. - Poids: 60 Kg approx.