EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Janvier/2026
THAR22B
POMPE A CHALEUR + CIMATISATION + REFRIGERATION 2 CONDENSEURS ET 2 EVAPORATEURS (D'EAU/D'AIR)

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire à celle des éléments de l`unité réelle.

Compresseur hermétique, puissance : 3/8 CV.

Condenseur à eau.

Condenseur à air.

Pressostat haute pression.

Réservoir accumulateur pour éviter un mauvais fonctionnement du compresseur, capacité : 0,5 l. 

Filtre pour réfrigérant.

Vanne d’expansion.

Évaporateur à eau.

Évaporateur à air.

Séparateur de liquides pour empêcher les liquides de pénétrer dans le compresseur, capacité : 0,73 l. 

Quatre manomètres, situés à des endroits stratégiques de l’unité.

Dix capteurs de température (quatre capteurs pour mesurer la température du réfrigérant, trois capteurs pour mesurer la température de l’eau, trois capteurs pour mesurer la température de l’air) :

    Capteur de température de type “J” (sortie du compresseur).

    Capteur de température de type “J” (sortie du condenseur).

    Capteur de température de type “J” (entrée de l’évaporateur).

    Capteur de température de type “J” (entrée du compresseur).

    Capteur de température de type “J” (entrée d’eau).

    Capteur de température de type “J” (sortie d’eau du condenseur).

    Capteur de température de type “J” (sortie d’eau de l’évaporateur).

    Capteur de température de type “J” (entrée d’air).

    Capteur de température de type “J” (sortie d’air du condenseur).

    Capteur de température de type “J” (sortie d’air de l’évaporateur).

Trois débitmètres : 

    Débitmètre pour le réfrigérant, plage : 5 – 60  l/h. 

    Deux débitmètres pour l’eau (condenseur et évaporateur à eau), plage : 0,2 – 2  l/min. 

Capteur de puissance du compresseur.

Quatre vannes pour diriger le réfrigérant à travers les condenseurs et les évaporateurs. 

Diagramme d’enthalpie du R-513a.

Cet unité a été conçu pour être utilisé avec le réfrigérant R-513a, sans CFC et respectueux de l’environnement.

Console électronique :

    Boîtier métallique.

    Connecteurs pour les capteurs de température. 

    Sélecteur pour les capteurs de température.

    Affichage numérique pour les capteurs de température.

    Connecteur pour le pressostat haute pression.

    Interrupteurs des ventilateurs. Régulateurs de vitesse des ventilateurs.

    Affichage numérique pour le wattmètre.

    Interrupteur du compresseur.  

    Interrupteur principal.

Câbles et accessoires pour un fonctionnement normal.

Manuels :
Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

   - T/KIT1. Kit de Maintenance contenant une Pompe pneumatique, des Tubes et des Manomètres.

   - T/KIT2. Kit de Maintenance contenant un Détecteur de Fuites.

   - T/KIT3. Kit de Maintenance contenant un Module de Récupération-Évacuation et de Facturation.
Unité: - Dimensions: 900 x 600 x 500 mm environ. - Poids: 50 kg environ.

Consola électronique: - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm environ. - Poids: 15 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
  1.-
Détermination du COP (coefficient de performance) d’une pompe à chaleur. L’eau comme source de chaleur. (Pompe à chaleur eau-eau). 

  2.-
Détermination du COP (coefficient de performance) d’une pompe à chaleur. L’air comme source de chaleur. (Pompe à chaleur eau-air). 

  3.-
Détermination du COP (coefficient de performance) d’une pompe à chaleur. L’air comme source de chaleur. (Pompe à chaleur air-air). 

  4.-
Détermination du COP (coefficient de performance) d’une pompe à chaleur. L’eau comme source de chaleur. (Pompe à chaleur air-eau). 

  5.-
Représentation des courbes de rendement de la pompe à chaleur avec différentes températures d’entrée et de sortie. L’eau comme source de chaleur. (Pompe à chaleur eau-eau). 

  6.-
Représentation des courbes de rendement de la pompe à chaleur avec différentes températures d’entrée et de sortie. L’air comme source de chaleur. (Pompe à chaleur eau-air). 

  7.-
Représentation des courbes de rendement de la pompe à chaleur avec différentes températures d’entrée et de sortie. L’eau comme source de chaleur. (Pompe à chaleur air-eau). 

  8.-
Représentation des courbes de rendement de la pompe à chaleur avec différentes températures d’entrée et de sortie. L’air comme source de chaleur. (Pompe à chaleur air-air). 

  9.-
Tracé du cycle de compression de réfrigération sur un diagramme P-H. Comparaison avec le cycle idéal. L’eau comme source de chaleur. (Pompe à chaleur eau-eau).

10.-
Tracé du cycle de compression de réfrigération sur un diagramme P-H. Comparaison avec le cycle idéal. L’air comme source de chaleur. (Pompe à chaleur eau-air). 

11.-
Tracé du cycle de compression de réfrigération sur un diagramme P-H. Comparaison avec le cycle idéal. L’eau comme source de chaleur. (Pompe à chaleur air-eau). 

12.-
Tracé du cycle de compression du refroidissement sur un diagramme P-H. Comparaison avec le cycle idéal. L’air comme source de chaleur. (Pompe à chaleur air-air). 

13.-
Représentation des courbes de rendement de la pompe à chaleur en fonction des propriétés du réfrigérant, à différentes températures d’évaporation et de condensation. L’eau comme source de chaleur. (Pompe à chaleur eau-eau). 

14.-
Représentation des courbes de rendement de la pompe à chaleur en fonction des propriétés du réfrigérant à différentes températures d’évaporation et de condensation. L’air comme source de chaleur. (Pompe à chaleur eau-air). 

15.-
Représentation des courbes de rendement de la pompe à chaleur en fonction des propriétés du réfrigérant à différentes températures d’évaporation et de condensation. L’eau comme source de chaleur. (Pompe à chaleur air-eau). 

16.-
Représentation des courbes de rendement de la pompe à chaleur en fonction des propriétés du réfrigérant à différentes températures d’évaporation et de condensation. L’air comme source de chaleur. (Pompe à chaleur air-air).

Possibilités pratiques supplémentaires :

17.-
Propriétés du réfrigérant R-513a.

18.-
Diagramme enthalpie-pression pour le réfrigérant R-513a. 
Optionnel
THAR22B/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

