Especificaciones de Concurso

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

El equipo incorpora ruedas para facilitar su movilidad.

Seis salidas de agua de la instalación con tomas de manguera.

Seis válvulas para regular la salida del agua de la instalación.

Dos grifos de vaciado.

Tres depósitos con capacidad 7  l de metacrilato.

Contador industrial para medir el caudal que entra en la red de tuberías.

Dispositivos de protección contra el reflujo:

Separador de tubos Ø =20 mm.

Dos válvulas de retención Ø =20 mm.

Dos aireadores de tubo ascendente Ø =20 mm.

Aireador de tubo de caudal con válvula de retención Ø =20 mm.

Aireador de tubo de caudal sin válvula de retención Ø =20 mm.

Dos tapones para taponar los aireadores de tubo de sección 20 mm.

Dos tuberías de sección 20 mm transparentes para permitir la visualización.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: 1600 x 200 x 1200 mm aprox.   Peso: 50 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio de una instalación de agua potable.

2.-  Estudio de la seguridad e higiene de tuberías de agua potable.

3.-  Comprensión de los distintos dispositivos de seguridad de las instalaciones de agua potable.

4.-  Estudio del funcionamiento y operatividad de los separadores de tubos.

5.-  Estudio del funcionamiento y operatividad de los purgadores de aire.

6.-  Estudio del funcionamiento y operatividad de las válvulas de retención.

7.-  Aprendizaje de las medidas de protección de las instalaciones potables para evitar el reflujo de agua residual en la tubería de agua potable.

Opcional

TPAP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este completo paquete de software consta del Software del Instructor (INS/SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (TPAP/SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.