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TPAP
UNITÉ DE PROTECTION EN INSTALLATIONS D'EAU POTABLE

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Six sorties d’eau de l’installation avec raccords pour tuyaux.

Six vannes permettant de réguler la sortie d’eau de l’installation.

Deux robinets de vidange.

Trois réservoirs en méthacrylate d’une capacité de 7 l.

Compteur industriel permettant de mesurer le débit d’eau entrant dans le réseau de canalisations.

Dispositifs de protection contre le reflux :

    Séparateur de tubes Ø = 20 mm.

    Deux clapets anti-retour Ø = 20 mm.

    Deux aérateurs de tube montant Ø = 20 mm.

    Aérateur de tube de débit avec clapet anti-retour Ø = 20 mm.

    Aérateur de tube de débit sans clapet anti-retour Ø = 20 mm.

    Deux bouchons permettant d’obturer les aérateurs de tube de section 20 mm.

    Deux tuyaux transparents de section 20 mm permettant la visualisation.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1600 x 200 x 1200 mm environ.    - Poids: 50 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Étude d’une installation d’eau potable.

2.- Étude de la sécurité et de l’hygiène des canalisations d’eau potable.

3.- Compréhension des différents dispositifs de sécurité des installations d’eau potable.

4.- Étude du fonctionnement et de l’utilisation des séparateurs de tubes.

5.- Étude du fonctionnement et de l’utilisation des purgeurs d’air.

6.- Étude du fonctionnement et de l’utilisation des clapets anti-retour.

7.- Apprentissage des mesures de protection des installations d’eau potable afin d’éviter le reflux des eaux usées dans les canalisations d’eau potable.
Optionnel
TPAP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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